## Aires
AA por año de Fabricación. Fuente:SAORE
| Total País |  | EDENOR+EDESUR |  |  | Total País | EDENOR + EDESUR
1976 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | kWh INEFICIENTES AÑO | 1931827.56 | 261907.4065
1978 | 1 | 1800 | 1 | 1800 | kWh EFICIENTES AÑO (Clase A) | 1305288.8919 | 176964.4639 | 67.5676
1980 | 12 | 27100 | 4 | 4500 | AHORROS x REEMPLAZO
1984 | 1 | 2800 | 1 | 2800 | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 751846.4017 | 101931.5312
1989 | 4 | 9500 | 3 | 7100 | VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 253.2322 | 34.3319
1990 | 12 | 24500 | 7 | 11900 | GAS EQ. [dam3] | 69.5256 | 9.4259
1995 | 18 | 36940 | 10 | 16600 | US$ por GNL | 43590.6224 | 5909.796
1996 | 14 | 24460 | 6 | 12200
1997 | 6 | 8680 | 0 | 0
1998 | 31 | 56040 | 20 | 33600
1999 | 23 | 42321 | 13 | 22150
2000 | 48 | 90987 | 16 | 30100
2001 | 9 | 17600 | 7 | 12600
2002 | 28 | 51240 | 12 | 22700
2003 | 26 | 46450 | 10 | 18750
2004 | 29 | 48032 | 11 | 15675
2005 | 119 | 224140 | 27 | 42230
2006 | 72 | 123048 | 27 | 49100
2007 | 30 | 48631 | 9 | 15870
2008 | 121 | 205759 | 68 | 103506
2009 | 148 | 225109 | 50 | 87960
2010 | 316 | 555117 | 102 | 183310
2011 | 155 | 258826 | 47 | 89960
2012 | 147 | 224619 | 55 | 89005
2013 | 44 | 93500 | 11 | 22350
2014 | 7 | 13981 | 5 | 10281
TOTAL < 2009 | 605 | 1091428 | 253 | 424581
TOTAL | 1422 | 2462580 | 523 | 907447
% | 42.5457 |  | 48.3748
Note on G6: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on G7: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on G8: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on G9: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU

## Tubos
Tubos relevados según Tipo. Fuente:SAORE | [7 empty] | Total País | EDENOR + EDESUR
TOTAL PAÍS | [6 empty] | AHORROS x REEMPLAZO
RELEVADO |  |  |  | AHORRO |  |  | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 589616.7099 | 105650.0376
| Cantidad | Potencia [W] | [W/Tubo] |  |  |  | VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 198.591 | 35.5844
Tubos T10 | 17036 | 629882 | 36.9736 | 614892.983 | 14989.017 | 2.38% | GAS EQ. [dam3] | 54.5237 | 9.7698
Tubos T12 | 28456 | 1183236 | 41.5812 | 1027083.5129 | 156152.4871 | 13.2% | US$ por GNL | 34184.8539 | 6125.388
Tubos T5 | 3659 | 108974 | 29.7825 | 108974
Tubos T8 | 146253 | 5278818 | 36.0937 | 5278818
| 195404 | 7200910 |  | 7029768.4959 | 171141.5041 | 2.377%
[5 empty] | 491.3473 | MWh-año
EDENOR + EDESUR
RELEVADO |  |  |  | AHORRO
| Cantidad | Potencia [W] | [W/Tubo]
Tubos T10 | 4844 | 137251 | 28.3342 | 179748.5609
Tubos T12 | 4077 | 181953 | 44.6291 | 151287.1352 | 30665.8648 | 16.85%
Tubos T5 | 2015 | 51118 | 25.3687 | 51118
Tubos T8 | 32364 | 1200946 | 37.1075 | 1200946
| 43300 | 1571268 |  | 1583099.696 | 30665.8648 | 1.952%
[5 empty] | 88.0417 | MWh-año
Note on J3: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on J4: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on J5: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on J6: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU

## Calles Internas
•GENDARMERÍA, PREFECTURA, EJÉRCITO, FUERZA AÉREA, ARMADA | AHORROS x REEMPLAZO
PROYECTO: Reemplazo de elementos de Iluminación en Calles Internas | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 7546582.758
| VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 2541.7928
Total de Unidades Relevadas: 15.829 | GAS EQ. [dam3] | 697.856
Total de Unidades a Reemplazar: 11.438 | US$ por GNL | 437536.4951
Note on G1: Nicolas Biurrun: Se tomó un promedio país de 11 horas de iluminación artificial
Note on G2: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on G3: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on G4: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on G5: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU

## Proyectos Especiales
•MINISTERIO DE TRABAJO |  | AHORROS x REEMPLAZO |  |  | TOTAL
|  |  | Proyecto 1 | Proyecto 2
PROYECTOS: |  | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 22996.98 | - | 22996.98
1. Remodelación del Tendido Eléctrico Edif. AV L N Alem 638 |  | VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 7.7457 | - | 7.7457
2. Sistema de Climatización |  | GAS EQ. [dam3] | 2.1266 | - | 2.1266
|  | US$ por GNL | 1333.3211 | - | 1333.3211
•VIALIDAD NACIONAL
PROYECTOS: |  | AHORROS x REEMPLAZO
1. REMODELACION ELÉCTRICA RED DE DATOS CDAD de MENDOZA |  |  | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3 | Proyecto 4 |  |  | Proyecto 5 |  | TOTAL
2. GEN. FOTOVOLTAICA EN Distrito. Santa Fe 8,26KWp completo S/ baterías | [5 empty] | i) | ii) | iii) | i) | ii)
3. UNIFICACION DE CIRCUITO CAMBIO A GU ,Cede Distrito 10 CORRIENTES |  | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 2924 | 12288 | 1198 | 2996 | 27216 | - | 3989 | - | 50611
4. i) REMODELACION ELÉCTRICA RED DE DATOS PARANA ENTRE RIOS |  | VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 0.98484 | 4.1388 | 0.4035 | 1.0091 | 9.1667 | - | 1.3436 | - | 17.0465
ii) Equipo de E renovable , UPS 60KVA |  | GAS EQ. [dam3] | 0.27039 | 1.1363 | 0.11078 | 0.27705 | 2.5167 |  | 0.36888 |  | 4.6802
iii) GRUPO ELECTROGENO |  | US$ por GNL | 169.528 | 712.4348 | 69.4578 | 173.7024 | 1577.9318 | - | 231.2746 | - | 2934.3294
5. i) REVE TÉRMICO EN ABERTURAS(DVH) Y TECHO BAHIA BLANCA
ii)CLARABOYAS +PLACAS TRASLÚCIDAS EN PASILLO BAHIA BLANCA
•Prefectura Naval Argentina |  | AHORROS x REEMPLAZO |  |  | TOTAL
|  |  | Proyecto 1 | Proyecto 2
PROYECTOS: |  | ENERGÍA GENERADA [kWh] | 66488 | 24984 | 91472
1. REMODELACION ILUM INSTITUTO DE FORMACION ZARATE |  | VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 22.3941 | 8.415 | 30.809
2. REHABILITACION INS ELECTRICA BUQUES GUARDACOSTAS CABA |  | GAS EQ. [dam3] | 6.1484 | 2.3103 | 8.4587
|  | US$ por GNL | 3854.8476 | 1448.5247 | 5303.3723
TOTAL PROYECTOS
| ENERGÍA GENERADA [kWh] | 165079.98
| VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 55.6012
| GAS EQ. [dam3] | 37.8474
| US$ por GNL | 23729.26
Note on G4: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on G5: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on G6: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on G7: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU
Note on G15: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on G16: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on G17: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on G18: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU
Note on G25: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on G26: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on G27: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on G28: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU
Note on F32: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on F33: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on F34: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on F35: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU

## RESUMEN
Total de Potencial de Ahorro Considerado
POTENCIAL DE AHORRO TOTAL: A.A., TUBOS Y PROYECTOS ESPECIALES
| AHORRO EN ENERGÍA GENERADA [kWh] | 9053125.8496
| VIVIENDAS PROMEDIO EQUIVALENTES | 3049.2172
| GAS EQUIVALENTE AHORRADO [dam3] | 837.1708
SECTOR ELÉCTRICO
| GAS EQUIVALENTE AHORRADO [dam3] | 2808.4159 | TV Marginal a GN | 2885 | kcal/kWh
| AHORRO POR GN NO CONSUMIDO [U$S] | 1760799.3467 | GN | kcal/dam3 | 9300000
|  |  |  | 1 kcal= | 3.9657 | BTU
|  |  |  | 1kWh= | 860 | kcal
|  |  |  | 1 dam3 GN= | 36.8807 | MMBTU
Fuente: Datos Almacenados en el SAORE y Relevamientos Realizados por Prefectura, Ejercito, Gendarmería, Armada y Fuerza Aérea
Note on C7: Nicolas Biurrun: Tomando un 20% de pérdidas totales del sistema eléctrico (BEN 2014)
Note on C8: Nicolas Biurrun: Tomando un consumo medio anual por vivienda de 2.969 kWh (Informes Técnicos SE)
Note on C9: Nicolas Biurrun: Con una conversión directa de energía kWh a kcal
Note on C11: Nicolas Biurrun: Tomando el ahorro de un generador marginal (TV a gas de 2885 kcal/kWh) (Inf.Anual CAMMESA 2014)
Note on C12: Nicolas Biurrun: Tomando un precio de 17 US$/MMBTU