## GEN
ANEXO 1- Generación y Consumo de combustibles 2014
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCION- AÑO 2014
Potencia nominal y Generación
BUENOS AIRES
Propietario | Central | Tipo | Mercado | Altas / Bajas | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
AES - CT SAN NICOLAS SA | SAN NICOLAS | TV | MEM |  | 5 | 620000 | 3028552
| SAN NICOLAS | TG | MEM |  | 1 | 24000
AES PARANA SA | PARANA | CG | MEM |  | 2 | 525960 | 5310209
| PARANA | CV | MEM |  | 1 | 319300 | 0
CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | MAR DE AJO | TG | MEM |  | 2 | 34000 | 32455
| MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TG | MEM |  | 7 | 141300 | 0
| MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TV | MEM |  | 2 | 60000 | 439181
| NECOCHEA | TV | MEM |  | 4 | 206000 | 567915
| VILLA GESELL | TG | MEM |  | 3 | 130000 | 258842
COOPERATIVA | BALNEARIO RETA | DI | INOMEM |  | 1 | 600 | 2.25
| CLAROMECO | EO | INOMEM |  | 1 | 750 | 991.64
| COOPERATIVA VILLA GESELL | DI | MEM |  | S/D | S/D | 0
| DARREGUEIRA | EO | INOMEM |  | 1 | 750 | 0
| INDIO RICO | DI | INOMEM |  | 3 | 362 | 26.28
| MAYOR BURATOVICH | DI | INOMEM |  | 2 | 820 | 0
| MAYOR BURATOVICH | EO | INOMEM |  | 2 | 1200 | 0
| PUNTA ALTA - CENTENARIO | EO | INOMEM |  | 3 | 1800 | 745.533
| PUNTA ALTA - PEHUEN CO | EO | INOMEM |  | 1 | 400 | 0
| TANDIL - CRETAL | EO | INOMEM |  | 2 | 800 | 1282.031
| ORENSE (equipos de emergencia) | DI | INOMEM |  | 6 | 1720 | 0
EDEA SA | SAN CLEMENTE DEL TUYU | DI | MEM | Desactivada dic 2014 | 10 | 14880 | 0
EDEN SA | PEHUAJO | DI | INOMEM |  | 3 | 4960 | 0
ENARSA | ARRECIFES | DI | MEM |  | 20 | 20000 | 31061
ENARSA | BRAGADO | TG | MEM |  | 2 | 49800 | 188373
ENARSA | GRAL VILLEGAS | DI | MEM |  | 29 | 23490 | 33388
ENARSA | LA PLATA | DI | MEM | Alta 2014 | S/D | S/D | 20607
ENARSA | LINCOLN | DI | MEM |  | 13 | 15002 | 33269
ENARSA | LOBOS | DI | MEM |  | 22 | 15686 | 35984
ENARSA | JUNIN | DI | MEM |  | 16 | 22400 | 83488
ENARSA | PEHUAJO | DI | MEM |  | 16 | 22400 | 65437
ENARSA | PINAMAR | TG | MEM |  | 4 | 21000 | 114342
ENARSA | OLAVARRIA | TG | MEM |  | 2 | 38800 | 62061
ENARSA | LAS ARMAS I | TG | MEM |  | 1 | 10000 | 140791
ENARSA | LAS ARMAS II | TG | MEM |  | 1 | 23000 | 0
ENARSA | CT COLON | DI | MEM |  | 12 | 15300 | 28851
ENARSA | CT CAPITAN SARMIENTO | DI | MEM |  | 7 | 5000 | 26784
ENARSA | SALTO | DI | MEM |  | 18 | 22500 | 67111
ENARSA | MIRAMAR | DI | MEM |  | S/D | 20000 | 30485
PETROBRAS | ECOENERGIA | TV | MEM |  | 1 | 13200 | 94391
SEA ENERGY | PARQUE EOLICO NECOCHEA | EO | MEM |  | 1 | 250 | 174
FIDEICOMISO PRIVADO | MANUEL BELGRANO | CG | MEM |  | 2 | 572000 | 0
FIDEICOMISO PRIVADO | MANUEL BELGRANO | CV | MEM |  | 1 | 276000 | 5327721
NASA | ATUCHA I | NU | MEM |  | 1 | 370000 | 2811631
NASA | ATUCHA II * | NU | MEM |  | 1 | S/D
CT PIEDRABUENA | CTE.LUIS PIEDRABUENA | TV | MEM |  | 2 | 620000 | 3395253.4
SIDERCA SAIC | TENARIS SIDERCA CETE II | TG | MEM |  | 1 | 163200 | 856171
Total general |  |  |  |  | 235 | 4428630 | 23087575.134
*Se considera alta año 2015
Ecoenergia utiliza gases de escape de TGS. No tiene reconocimiento de combustibles por parte de CAMMESA
CAPITAL FEDERAL
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
ENDESA COSTANERA | COSTANERA | CG | MEM |  | 2 | 528800 | 2201651.7
| COSTANERA | CV | MEM |  | 1 | 322400 | 1238972.8
| COSTANERA | TV | MEM |  | 6 | 1131000 | 2490213.4
| EX CENTRAL BUENOS AIRES | CG | MEM |  | 1 | 216000 | 437017.5
| EX CENTRAL BUENOS AIRES | CV | MEM |  | 1 | 105000 | 884187.8
CT PUERTO SA | NUEVO PUERTO | TV | MEM |  | 3 | 420000 | 1181995
| PUERTO NUEVO | TV | MEM |  | 3 | 589000 | 2910367.43
| CENTRAL PUERTO | CG | MEM |  | 2 | 515000 | 1616578.65
|  | CV | MEM |  | 1 | 282700 | 3172834
Total general |  |  |  |  | 20 | 4109900 | 16133818.28
CATAMARCA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
| ANTOFAGASTA DE LA SIERRA | DI | AISLADO |  | 1 | 1100 | 1038.596
| ANTOFALLA | DI | AISLADO |  | 1 | 200 | 26.059
| EL PEÑON | DI | AISLADO |  | 1 | 88 | 160.196
| LA CARRERA | HI | INOMEM |  | 2 | 1000 | 0
| MINAS CAPILLITAS | DI | AISLADO | Desactivada jul 2014 | 3 | 150 | 0
| PREDIO CHOYA-CAPITAL* | DI | MEM |  | 10 | 7300 | 3502.696
| PREDIO EX CARCEL-CAPITAL | DI | MEM |  | 6 | 4025 | 3023.161
| PREDIO RIPIERA-CAPITAL | DI | MEM |  | S/D | 3075 | 2233.883
| NUEVO PARQUE SANTA MARIA-Barranco | DI | MEM | Desactivada nov 2014 | S/D | 3000 | 229.142
ENARSA | CATAMARCA (ENARSA) | DI | MEM |  | 15 | 19200 | 35850
ENARSA | INTA CATAMARCA | DI | MEM |  | 8 | 7040 | 8246
ENARSA | Parque Industrial Catamarca | DI | MEM |  | S/D | 15000 | 33501
ENARSA | TEREVINTOS | DI | MEM |  | S/D | 8000 | 15986
ENARSA | TINOGASTA | DI | MEM |  | S/D | 15000 | 22289
Total general | [5 empty] | 84178 | 126085.733
*CATAMARCA (EX-EDECAT) Consumo Incluye predio Choya, Ex Carcel y Ripiera
CHACO
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
SECHEEP | COMANDANCIA FRIAS | DI | AISLADO |  | 4 | 578 | 923.1836
ENARSA | JUAN JOSE CASTELLI | DI | MEM |  | 18 | 15000 | 50489
ENARSA | SAENZ PEÑA I | DI | MEM |  | 36 | 20000 | 12708
ENARSA | SAENZ PEÑA II | DI | MEM |  | 20 | 15000 | 13375
ENARSA | CHARATA | DI | MEM |  | 8 | 16400 | 15198
ENARSA | LAS PALMAS | DI | MEM |  | 8 | 6000 | 7083
ENARSA | VILLA ANGELA | DI | MEM |  | 18 | 15000 | 15214
PROV-ENARSA | NUEVA POMPEYA | DI | AISLADO |  | 5 | 3200 | 14189.978
Total general |  |  |  |  | 117 | 91178 | 129180.1616
Nueva Pompeya pasa en el mes de marzo 2010 a depender de ENARSA
CHUBUT
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOPERATIVA | COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | DI | INOMEM |  | 4 | 5000
| COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | DI | INOMEM |  | 3 | 9000
| RADA TILLY | EO | INOMEM |  | 1 | 400
| COM. RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | EO | INOMEM |  | 24 | 16560 | 432.0058
| COM. RIVADAVIA - PECORSA - Co. ARENALES | EO | INOMEM |  | 2 | 500 | 131.4
CT PATAGONICAS SA | COMODORO RIVADAVIA | TG | MEM |  | 4 | 82500 | 99980.46
| PUERTO MADRYN | TG | MEM |  | 2 | 40000 | 0
DGSP | ALDEA BELEIRO | DI | AISLADO |  | 2 | 640 | 0
| ALTO RIO SENGUERR | DI | AISLADO |  | 3 | 1120 | 0
| ARROYO VERDE | DI | AISLADO |  | 3 | 62 | 92.567
| BUEN PASTO | DI | AISLADO |  | 3 | 288 | 229.299
| CAMARONES | DI | AISLADO |  | 3 | 1210 | 3338.397
| CHOLILA | DI | AISLADO |  | 1 | 640 | 0
| COLAN CONHUE | DI | AISLADO |  | 2 | 320 | 632.122
| CUSHAMEN | DI | AISLADO |  | 3 | 515 | 761.121
| EL CAJON | HI | AISLADO |  | 1 | 350 | 1557.885
| EL CORCOVADO | DI | AISLADO |  | 3 | 589 | 1495.309
| EL MAITEN | DI | AISLADO |  | 3 | 3210 | 0
| FACUNDO | DI | AISLADO |  | 3 | 280 | 293.196
| GAN GAN | DI | AISLADO |  | 2 | 640 | 1842.836
| GASTRE | DI | AISLADO |  | 3 | 818 | 1702.588
| GOBERNADOR COSTA | DI | AISLADO |  | 4 | 2616 | 11029.366
| GUALJAINA | DI | AISLADO |  | 4 | 1240 | 1747.571
| LAGO BLANCO | DI | AISLADO |  | 3 | 172 | 0
| LAGO PUELO | DI | AISLADO |  | 1 | 500 | 0
| LAGUNA SALADA | DI | AISLADO |  | 2 | 235 | 497.3911
| LAS PAMPAS | DI | AISLADO |  | 1 | 68 | 0
| LAS PLUMAS | DI | AISLADO |  | 3 | 535 | 817.357
| LOS ALERCES | DI | AISLADO |  | 2 | 274 | 0
| LOS ALERCES | HI | AISLADO |  | 1 | 176 | 0
| LOS ALTARES | DI | AISLADO |  | 2 | 230 | 518.902
| PASO DE INDIOS | DI | AISLADO |  | 2 | 880 | 1954.526
| PASO DEL SAPO | DI | AISLADO |  | 2 | 352 | 1019.115
| PUERTO PIRAMIDES | DI | AISLADO |  | 1 | 500 | 0
| RIO MAYO | DI | AISLADO |  | 2 | 1400 | 11273.318
| RIO PICO | DI | AISLADO |  | 1 | 250 | 15.043
| RIO PICO | HI | AISLADO |  | 1 | 179 | 0
| TECKA | DI | AISLADO |  | 3 | 698 | 4.515
| TELSEN | DI | AISLADO |  | 2 | 920 | 722.08
DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | ALDEA APELEG | DI | AISLADO |  | 2 | 90 | 176.929
| ALDEA EPULEF | DI | AISLADO |  | 2 | 240 | 238.542
| BLANCUNTRE | DI | AISLADO |  | 1 | 20 | 0
| BLANCUNTRE | EO | AISLADO |  | 8 | 5 | 0
| CERRO CONDOR | DI | AISLADO |  | 1 | 34 | 0
| CHACAY OESTE | DI | AISLADO |  | 1 | 28 | 0
| CHACAY OESTE | EO | AISLADO |  | 7 | 4.2 | 0
| COLONIA CUSHAMEN | DI | AISLADO |  | 1 | 22 | 0
| COLONIA CUSHAMEN | EO | AISLADO |  | 9 | 5.4 | 0
| COSTA DE GUALJAINA | DI | AISLADO |  | 1 | 29 | 0
| COSTA DE GUALJAINA | EO | AISLADO |  | 8 | 4.8 | 0
| COSTA DEL CHUBUT | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 0
| COSTA DEL CHUBUT | EO | AISLADO |  | 14 | 8.4 | 0
| COSTA DEL LEPA | DI | AISLADO |  | 1 | 25 | 0
| COSTA DEL LEPA | EO | AISLADO |  | 9 | 5.4 | 0
| EL ESCORIAL | DI | AISLADO |  | 1 | 34 | 0
| EL ESCORIAL | EO | AISLADO |  | 6 | 3.6 | 0
| EL MIRASOL | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 0
| EL MIRASOL | EO | AISLADO |  | 6 | 3.6 | 0
| EL PAJARITO | DI | AISLADO |  | 1 | 12 | 0
| EL TURBIO | DI | AISLADO |  | 1 | 20 | 0
| FOFO CAHUEL | DI | AISLADO |  | 1 | 68 | 0
| FOFO CAHUEL | EO | AISLADO |  | 14 | 8.4 | 0
| ÑORQUINCO SUR | DI | AISLADO |  | 1 | 20 | 0
| ÑORQUINCO SUR | EO | AISLADO |  | 6 | 3.6 | 0
| PIEDRA PARADA | DI | AISLADO |  | 1 | 34 | 0
| PIEDRA PARADA | EO | AISLADO |  | 8 | 4.8 | 0
| RANQUIL HUAO | DI | AISLADO |  | 1 | 40 | 0
| RANQUIL HUAO | EO | AISLADO |  | 6 | 3.6 | 0
| SEPAUCAL | DI | AISLADO |  | 1 | 34 | 0
| SEPAUCAL | EO | AISLADO |  | 5 | 3 | 0
| YALA LAUBAT | DI | AISLADO |  | 1 | 34 | 0
| YALA LAUBAT | EO | AISLADO |  | 5 | 3 | 0
ELECTROPATAGONIA SA | COMODORO RIVADAVIA | CG | MEM |  | 2 | 41220 | 174880.2843
| COMODORO RIVADAVIA | CV | MEM |  | 1 | 21800 | 0
H. AMEGHINO SA | FLORENTINO AMEGHINO | HI | MEM |  | 2 | 60000 | 127597.3
H. FUTALEUFU SA | FUTALEUFU | HI | MEM |  | 4 | 472000 | 2476185
ENERGIA DEL SUR S.A. | PATAGONIA | CG | MEM |  | 2 | 75000 | 0
| PATAGONIA | CV | MEM |  | 1 | 48700 | 956005.735
HYCHICO S.A | PARQUE EOLICO DIADEMA | EO | MEM |  | 7 | 6300 | 29485
VIENTOS DE LA PATAGONIA | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | EO | MEM |  | 2 | 3000 | 6664
ENARSA | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA | EO | MEM |  | 17 | 50000 | 189529
ENARSA | PARQUE EOLICO RAWSON I | EO | MEM |  | 27 | 48600 | 182163
ENARSA | PARQUE EOLICO RAWSON iI | EO | MEM |  | 16 | 28800 | 111727
Total general |  |  |  |  | 325 | 1032217.8 | 4396740.1601
CORDOBA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOPERATIVA | ALPA CORRAL | DI | INOMEM |  | 1 | 320 | 0
EPEC | BENJAMIN REOLIN | HI | MEM |  | 3 | 38400 | 78922
| CASSAFFOUSTH | HI | MEM |  | 3 | 17280 | 59571
| CRUZ DEL EJE | DI | MEM |  | 3 | 3352 | 0
| CRUZ DEL EJE | HI | MEM |  | 2 | 1700 | 1156
| DEAN FUNES | DI | MEM |  | 1 | 3120 | 0
|  | TG | MEM |  | 2 | 34000 | 21561
|  | TV | MEM |  | 1 | 33000 | 2396
| FITZ SIMON | HI | MEM |  | 3 | 10800 | 51124
| ISLA VERDE | DI | INOMEM |  | 1 | 3115 | 0
| LA CALERA | HI | MEM |  | 4 | 5000 | 7095
| LA CARLOTA | DI | MEM | Alta 2014 | 9 | 15000 | 842
| LA VIÑA | HI | MEM |  | 2 | 16000 | 26289
| LAS VARILLAS | DI | MEM | Alta 2014 | S/D | S/D | 23
| LOS MOLINOS I | HI | MEM |  | 4 | 59040 | 156904
| LOS MOLINOS II | HI | MEM |  | 1 | 4500 | 18202
| PIEDRAS MORAS | HI | MEM |  | 1 | 6300 | 40705
| RIO CUARTO | DI | MEM |  | 1 | 1570 | 0
| RIO CUARTO | TG | MEM |  | 2 | 34000 | 8880
| RIO GRANDE | HB | MEM |  | 4 | 750000 | 597838.0773
| SAN FRANCISCO | TG | MEM |  | 2 | 40000 | 57671
| SAN FRANCISCO 2 | DI | MEM |  | 13 | 16800 | 2211
| SAN ROQUE | HI | MEM |  | 4 | 26000 | 85564
| SUDOESTE | TG | MEM |  | 4 | 140000 | 16299
| GENERAL LEVALLE | TG | MEM |  | 2 | 62000 | 91809
| GENERAL LEVALLE | DI | MEM |  | S/D | 10800 | 0
| PILAR (GOB.A.ZANICHELLI)* | TV | MEM |  | 4 | 216000 | 0
| PILAR BICENTENARIO | CG | MEM |  | 2 | 312000 | 0
| PILAR BICENTENARIO | CV | MEM |  | 1 | 155000 | 2495019
| VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | TG | MEM |  | 3 | 48000 | 16629
| RIO CEBALLOS | DI | MEM | Desactivada dic 2014 | 1 | 5000 | 20
| MARCOS JUAREZ | DI | MEM |  | 6 | 13164 | 747
GENERADORA CORDOBA SA | 13 DE JULIO | TG | MEM |  | 2 | 26000 | 21430
NASA | EMBALSE | NU | MEM |  | 1 | 648000 | 1698477
GENERADORA MEDITERRANEA SA | MODESTO MARANZANA | CG | MEM |  | 2 | 50000 | 0
| MODESTO MARANZANA | CV | MEM |  | 2 | 20000 | 358841
| MODESTO MARANZANA | TG | MEM |  | 4 | 180000 | 431713
ENARSA | ISLA VERDE (ENARSA) | DI | MEM |  | 24 | 25000 | 23056
| BELL VILLE | DI | MEM |  | 22 | 15620 | 37417
Total general |  |  |  |  | 147 | 3045881 | 6408411.0773
Pilar* todo el tema de combustibles se cargo en una sola linea
La generación turbogas y turbo vapor de Modesto Maranzana esta cargada en CV
CORRIENTES
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
C.T.NEA | GOYA (Electropatagonia S.A) | TG | MEM |  | 1 | 17300 | 0
DPEC | BERON DE ASTRADA | DI | INOMEM |  | 1 | 116 | 0.12
| C. PELLEGRINI | DI | AISLADO |  | 4 | 1193 | 79.296
| CAA CATI | DI | INOMEM |  | 2 | 1415 | 0
| CURUZU CUATIA | DI | INOMEM |  | 6 | 880 | 0
| ESQUINA | DI | INOMEM |  | 6 | 2215 | 0
| ESTACION TORRENT | DI | INOMEM |  | 3 | 135 | 0
| GOYA | DI | INOMEM |  | 7 | 1330 | 0
| ITA IBATE | DI | INOMEM |  | 3 | 1052 | 0
| ITUZAINGO | DI | INOMEM |  | 6 | 1330 | 0
| LA CRUZ | DI | INOMEM |  | 6 | 1330 | 0
| LOMAS DE VALLEJOS | DI | INOMEM |  | 3 | 185 | 0
| LORETO | DI | INOMEM |  | 2 | 116 | 1.536
| MBURUCUYA | DI | INOMEM |  | 4 | 1035 | 0
| MERCEDES | DI | INOMEM |  | 5 | 2308 | 0
| MONTE CASEROS | DI | INOMEM |  | 2 | 1530 | 0
| PALMAR GRANDE | DI | INOMEM |  | 3 | 180 | 0
| PASO DE LOS LIBRES | DI | INOMEM |  | 6 | 2135 | 0
| PERUGORRIA | DI | AISLADO |  | 3 | 1110 | 3.096
| SAN MIGUEL | DI | INOMEM |  | 2 | 668 | 0
| SANTO TOME | DI | INOMEM |  | 3 | 2684 | 0
| ISLA APIPE (SAN ANTONIO) | DI | AISLADO |  | 3 | 928 | 0
ENARSA | GOYA | DI | MEM |  | 8 | 13000 | 23224
| SANTA ROSA (ENARSA) | DI | MEM |  | 11 | 6000 | 13434
| PASO DE LA PATRIA | DI | MEM |  | 16 | 5000 | 6663
| CORRIENTES | DI | MEM |  | 16 | 20000 | 21949
| ESQUINA | DI | MEM |  | 8 | 16500 | 14989
| ITATI | DI | MEM | Alta 2014 | s/d | 4700 | 2745
EBY | YACYRETA (mitad argentina) | HI | MEM |  | 10 | 1550000 | 10264994.25
Total general |  |  |  |  | 150 | 1656375 | 10348082.298
| Se han adecuado las potencias en relación a las efectivas |  |  |  |  | 1400
| Hay 1400 kW de grupos en comodato |  |  |  |  | 1657775
ENTRE RIOS
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
CTMSG | SALTO GRANDE (mitad argentina) | HI | MEM |  | 7 | 945000 | 5652523.5
ENARSA | PARANA | TG | MEM |  | 2 | 40000 | 63697
| CONCEPCION DEL URUGUAY | TG | MEM |  | 2 | 41780 | 60265
| VIALE | DI | MEM |  | 12 | 10000 | 5474
Total general |  |  |  |  | 23 | 1036780 | 5781959.5
FORMOSA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
ELECTROPATAGONIA | FORMOSA (Electropatagonia) | TG | MEM | Desactivada sep 2014 | 1 | 17300 | 0
DIE | EL CAÑON | DI | AISLADO |  | 1 | 24 | 14.598
| EL CHURCAL | DI | AISLADO |  | 1 | 24 | 14.529
| EL QUEMADO | DI | AISLADO |  | 1 | 52 | 6.954
| EL SOLITARIO | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 4.029
| FORTIN SOLEDAD | DI | AISLADO |  | 1 | 90 | 92.16
| LAMADRID | DI | AISLADO |  | 1 | 90 | 33
| LA ESPERANZA | DI | AISLADO |  | 1 | 16 | 0
| LA LIBERTAD | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 10.08
| LA RINCONADA | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 70.08
| LOTE 8 | DI | AISLADO |  | 1 | 320 | 105
| MARIA CRISTINA | DI | AISLADO |  | 1 | 180 | 288
| MEDIALUNA | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 14.292
| PALMARCITO | DI | AISLADO |  | 1 | 40 | 24.336
| POZO SARGENTO | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 60
| POZO DE MAZA | DI | AISLADO |  | 1 | 150 | 215
| POZO LA CHIVA | DI | AISLADO |  | 1 | 40 | 24.336
| POZO YACARE | DI | AISLADO |  | 1 | 100 | 29.16
| PUNTA DEL AGUA | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 60
| PUERTO IRIGOYEN | DI | AISLADO |  | 1 | 8 | 6
| RIO MUERTO | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 103.68
| VACA PERDIDA | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 74.274
| FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DI | AISLADO |  | 1 | 7 | 0
| GUALDALCAZAR | DI | AISLADO |  | 1 | 80 | 172.8
| KM 503-N,R,B | DI | AISLADO |  | 1 | 40 | 14.508
| SAN CAYETANO | DI | AISLADO |  | 1 | 30 | 19.92
| SAN MARTIN 1 | DI | AISLADO |  | 1 | 50 | 60
| SUMAYEN | DI | AISLADO | Alta 2014 | S/D | S/D | 172.8
ENARSA | FORMOSA (ENARSA) | DI | MEM |  | 28 | 30000 | 29244
| PIRANE (ENARSA) | DI | MEM |  | 25 | 15000 | 19559
| LAGUNA BLANCA | DI | MEM |  | 8 | 7000 | 11108
| INGENIERO JUAREZ | DI | MEM |  | 5 | 4000 | 8827
| NUEVA CENTRAL PALMAR LARGO | DI | AISLADO |  | 4 | 1688 | 4920
| LAS LOMITAS* | DI | MEM |  | 0 | 0 | 1079
Total general |  |  |  |  | 97 | 76649 | 76426.536
*Grupos transferidos en Septiembre a CT Itatí
GRAN BUENOS AIRES
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
CT DIQUE | DIQUE | DI | MEM |  | 1 | 840 | 0
| DIQUE | TG | MEM |  | 4 | 67600 | 11174.92
CT DOCK SUD SA | DOCK SUD | CG | MEM |  | 2 | 512900 | 3178428.615
| DOCK SUD | CV | MEM |  | 1 | 284600 | 1787512.94
| DOCK SUD | TG | MEM |  | 2 | 74800 | 31075.9
LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG | MEM |  | 1 | 128000 | 843878
PETROBRAS ENERGIA | GENELBA | CG | MEM |  | 2 | 437400 | 2793352.1461
| GENELBA | CV | MEM |  | 1 | 236200 | 1504798.9856
| GENELBA PLUS | TG | MEM |  | 1 | 164550 | 625209.291
SULLAIR ARGENTINA S.A | LA PLATA USINA1 Y 2 (ENARSA) | DI | MEM |  | 36 | 40400
ENARSA | ALMIRANTE BROWN | DI | MEM |  | S/D | 25000 | 8670
| MATHEU (ENARSA) | TG | MEM |  | 2 | 41000 | 59129
| ENSENADA DE BARRAGAN | TG | MEM |  | 2 | 567000 | 1776978
| SAN MARTIN NORTE III* | DI | MEM |  | S/D | 5100 | 22499
| REMEDIOS DE ESCALADA | DI | MEM |  | S/D | 25000 | 11891
| SAN MIGUEL NORTE III* | DI | MEM |  | S/D | 11500 | 78206
| MAGDALENA | DI | MEM |  | S/D | 25000 | 10056
Total general |  |  |  |  | 53 | 2646890 | 12742859.7977
San Martín Norte III y San Miguel Norte III utilizan Biogas de relleno sanitario. CAMMESA no consigna consumo de Combustibles.
La diferencia con los cuadros esta en la asignación de algunas centrales entre GBA y Buenos Aires.
JUJUY
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
CT NOA SA | PALPALA | TG |  | Desactivada sep 2014 | 2 | 33500 | 0
| SAN PEDRO | TG | MEM |  | 2 | 6800 | 0
EJESA | LA QUIACA | DI | AISLADO |  | 7 | 5120
| CT MIRAFLORES | DI | AISLADO |  | 5 | 2000 | 983.317
| CT PIEDRA NEGRA | DI | AISLADO |  | 13 | 17000 | 22900.855
| RIO REYES | HI | INOMEM |  | 2 | 7000
| TILCARA | HI | INOMEM |  | 2 | 180
| EL CONDOR | DI | AISLADO |  | 2 | 74
| OCLOYAS | DI | AISLADO |  | 2 | 36
| SUSQUES | DI | AISLADO |  | 3 | 1475 | 1286.806
EJSEDSA | ABDON CASTRO TOLAY | DI | AISLADO |  | 2 | 96 | 49.329
| ABRALAITE* | DI | AISLADO |  | 2 | 52 | 0
| AGUA DE CASTILLA* | DI | AISLADO |  | 2 | 42 | 0
| ALFARCITO* | DI | AISLADO |  | 2 | 48 | 0
| CABRERIA | DI | AISLADO |  | 2 | 22 | 3.963
| CASA COLORADA | DI | AISLADO |  | 1 | S/D | 7.098
| CASABINDO* | DI | AISLADO |  | 2 | 58 | 0
| CASPALA | DI | AISLADO |  | 2 | S/D | 24.726
| CATUA | DI | AISLADO |  | 2 | 112
| CIENEGA | DI | AISLADO |  | 1 | 52
| CIENEGA | HI | AISLADO |  | 1 | 20 | 42.66
| CORANZULI | DI | AISLADO |  | 2 | 139 | 91.09
| COYAGUAYMA | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.4 | 18.254
| CUSI CUSI | DI | AISLADO |  | 1 | 52
| CUSI CUSI | HI | AISLADO |  | 1 | 20 | 70.936
| EL ANGOSTO | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 2.2 | 5.373
| EL MORENO | DI | AISLADO |  | 2 | 74 | 61.316
| EL TORO | DI | AISLADO |  | 2 | 50 | 16.381
| HUANCAR | DI | AISLADO |  | 2 | 60 | 31.267
| LA CIENAGA | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 2.4 | 8
EJSEDSA | LAGUNILLAS DEL FARALLON | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| LAGUNILLAS DEL FARALLON | EO | AISLADO |  | 1 | 0.6
| LAGUNILLAS DEL FARALLON | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 2.4 | 26
| LIVIARA | DI | AISLADO |  | 2 | 28 | 15
| LOMA BLANCA | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| LOMA BLANCA | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.1 | 20.656
| MISA RUMI | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| MISA RUMI | EO | AISLADO |  | 1 | 0.6
| MISA RUMI | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 0.9 | 13.682
| OLAROZ CHICO | DI | AISLADO |  | 2 | 52 | 47.6
| ORATORIO* | DI | AISLADO |  | 2 | 56
| OROSMAYO | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 2.1 | 7.313
| PAICONE | DI | AISLADO |  | 2 | 36 | 15.502
| PAMPICHUELA | DI | AISLADO |  | 1 | 52
| PAMPICHUELA | HI | AISLADO |  | 1 | 25 | 84.134
| PASTOS CHICOS | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| PASTOS CHICOS | EO | AISLADO |  | 1 | 0.6
| PASTOS CHICOS | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 0.9 | 11.157
| POZO COLORADO | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| POZO COLORADO | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.1 | 14.682
| QUEBRALEÑA* | DI | AISLADO |  | 2 | 52
| RINCONADILLAS* | DI | AISLADO |  | 2 | 52
| SAN FRANCISCO (Dto Sta Catalina) | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.8 | 4.578
| SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | DI | AISLADO |  | 1 | 80
| SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | HI | AISLADO |  | 1 | 38 | 203.077
| SAN JUAN Y OROS | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 2.1 | 4.467
| SANTA ANA | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| SANTA ANA | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 4.6 | 48.061
| SANTO DOMINGO | DI | AISLADO |  | 1 | S/D
| SANTUARIO DE TRES POZOS* | DI | AISLADO |  | 1 | 14
| SANTUARIO DE TRES POZOS* | EO | AISLADO |  | 1 | 0.6
| SANTUARIO DE TRES POZOS* | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.4
| SEY | DI | AISLADO |  | 2 | 70 | 15.809
| TIMON CRUZ | SOLAR | AISLADO |  | 1 | 1.5 | 4.012
| TUSAQUILLAS* | DI | AISLADO |  | 2 | 54
| VALLE COLORADO* | HI | AISLADO |  | 1 | S/D | 49.284
| VALLE GRANDE | DI | AISLADO |  | 1 | 80
| VALLE GRANDE | HI | AISLADO |  | 1 | 48 | 227.57
| JAMA | SOLAR | AISLADO |  | 1 | S/D
| JAMA | DI | AISLADO |  | 1 | S/D | 498.878
| NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | DI | AISLADO |  | 2 | 74 | 59.88
HIDROCUYO SA | LA CIENAGA | HI | AISLADO |  | 1 | 450 | 0
HIDROCUYO SA | LAS MADERAS | HI | MEM |  | 2 | 30000 | 67746.506
ENARSA | LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN | DI | MEM |  | 22 | 15000 | 13737
Total general |  |  |  |  | 147 | 120455.3 | 108456.219
*actualmente dadas de baja
LA PAMPA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
APE | ALGARROBO DEL AGUILA | DI | AISLADO |  | 1 | 140 | 0
| ARBOL SOLO | DI | AISLADO |  | 2 | 52 | 0
| CHACHARRAMENDI | DI | AISLADO |  | 3 | 620 | 0
| CHAPALCO | DI | AISLADO |  | 2 | 26 | 163.7
| COLONIA LA PASTORIL | DI | AISLADO |  | 1 | 26 | 0
| GOBERNADOR DUVAL | DI | AISLADO |  | 2 | 140 | 0
| JAGUEL DEL MONTE | DI | AISLADO |  | 2 | 26 | 0
| LA HUMADA | DI | AISLADO |  | 2 | 280 | 0
| LOS DIVISADEROS | HI | INOMEM |  | 2 | 10000 | 374.566
| SANTA ISABEL | DI | AISLADO |  | 3 | 1675 | 0
COOPERATIVA | GENERAL ACHA | EO | INOMEM |  | 2 | 1800 | 184.32
ENTE CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA | HI | MEM |  | 2 | 60000 | 99062.45
ENARSA | REALICO | DI | MEM |  | 22 | 24000 | 1749.3
Total general |  |  |  |  | 46 | 98785 | 101534.336
LA RIOJA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
EDELAR | AMANA | DI | AISLADO |  | 1 | 54 | 0
| CHILECITO | DI | MEM |  | 10 | 10414 | 0
| VILLA UNION | DI | INOMEM |  | 1 | 800 | 0
| LA RIOJA PRECARIA (EDELAR) | DI | MEM | Alta 2014 | 1 | 800 | 0
GENERACION RIOJANA | LA RIOJA | DI | MEM |  | 2 | 8800 | 0
| LA RIOJA | TG | MEM |  | 3 | 46600 | 23798
ENARSA | CHILECITO( ENARSA) | DI | MEM |  | 11 | 10000 | 23060
| LA RIOJA | DI | MEM |  | 15 | 19200 | 13733
| LA RIOJA SUR | DI | MEM |  | 9 | 10000 | 7289
SOC MIXTA- ESTADO PROVINCIAL-ENARSA | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | EO | MEM |  | 12 | 25200 | 36840
| PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | EO | MEM | Alta 2014 | S/D | 25200 | 56694
Total general |  |  |  |  | 65 | 157068 | 161414
MENDOZA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
CEMPPSA - HIDROCUYO SA | ALVAREZ CONDARCO | HI | MEM |  | 2 | 50700 | 212802.5
| CACHEUTA (Nueva) | HI | MEM |  | 4 | 120000 | 433764.06
| EL CARRIZAL | HI | MEM |  | 2 | 17000 | 69633.96
CT MENDOZA SA | CRUZ DE PIEDRA | TG | MEM |  | 1 | 17940 | 0
| LUJAN DE CUYO | CG | MEM |  | 2 | 57600 | 131718.92
| LUJAN DE CUYO | CG | MEM |  | 2 | 200000 | 1515557.73
| LUJAN DE CUYO | CV | MEM |  | 1 | 31700 | 75081.27
| LUJAN DE CUYO | CV | MEM |  | 1 | 90000 | 792242.34
| LUJAN DE CUYO | TG | MEM |  | 1 | 50460 | 367499.93
| LUJAN DE CUYO | TV | MEM |  | 2 | 120000 | 635860.69
EDEMSA | AGUA ESCONDIDA | DI | AISLADO |  | 1 | 130
| BARDAS BLANCAS | DI | AISLADO |  | 1 | 122
| EL ALAMBRADO | DI | AISLADO |  | 1 | 68
| EL CORTADERAL | DI | AISLADO |  | 1 | 36
| EL MANZANO (Malargüe) | DI | AISLADO |  | 1 | 36
| ESCUELA CARAPACHO | DI | AISLADO |  | 1 | 36
| LA JAULA-PAREDITAS | DI | AISLADO |  | 1 | 52
| LAS CUEVAS | DI | AISLADO |  | 2 | 721 | 1216.643
| LAS LOICAS | DI | AISLADO |  | 1 | 72
| LAS LOICAS (Municipalidad de Malargue) | HI | AISLADO |  | 1 | 30
| LOS PENITENTES | DI | AISLADO |  | 2 | 680 | 376.978
| POLVAREDAS | DI | AISLADO |  | 2 | 456 | 247.524
| PUENTE DEL INCA | DI | AISLADO |  | 3 | 1418 | 2151.51
| USPALLATA | DI | AISLADO |  | 1 | 1232 | 318.199
| PUNTA DE VACAS | DI | AISLADO |  | 1 | 364 | 0
| COCHICO | DI | AISLADO |  | 1 | 72 | S/D
| CANALEJAS | DI | AISLADO |  | 1 | 64 | S/D
| ESC. VIALIDAD NACIONAL | DI | AISLADO |  | 1 | 52 | S/D
| CORRAL DE LORCA | DI | AISLADO |  | 1 | 24 | S/D
GEMSA - HIDROCUYO SA | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | HI | MEM |  | 2 | 6600 | 19534.03
| GENERAL SAN MARTIN | HI | MEM |  | 3 | 6000 | 18497.16
HIDISA | AGUA DEL TORO | HI | MEM |  | 2 | 130000 | 170617.08
| EL TIGRE | HI | MEM |  | 2 | 14400 | 29773.07
| LOS REYUNOS | HB | MEM |  | 2 | 224000 | 125037.8
HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | NIHUIL IV | HI | MEM |  | 1 | 22400 | 63225.618
HINISA | NIHUIL I | HI | MEM |  | 4 | 74240 | 216855.89
| NIHUIL II | HI | MEM |  | 6 | 133120 | 218471.69
| NIHUIL III | HI | MEM |  | 2 | 52000 | 85646
ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LUJAN DE CUYO | HI | MEM |  | 1 | 1000 | 6899
ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LA LUJANITA | HI | MEM | Alta 2014 | 1 | 1700 | 809
Total general |  |  |  |  | 68 | 1426525 | 5193838.592
MISIONES
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOP.2 DE MAYO | SALTITO I | HI | INOMEM |  | 2 | 640 | 1970.3
| SALTITO II | HI | INOMEM |  | 2 | 640 | 2110.1
EMSA | ALMTE. BROWN (ANDRESITO) | DI | INOMEM |  | 6 | 2372 | 26.8
| PIÑALITOS | DI | INOMEM |  | 2 | 600 | 0
| POSADAS* | DI | INOMEM |  | 4 | 11176 | 0
| SAN PEDRO | DI | INOMEM |  | 4 | 2216 | 86.8
| URUGUA-I | HI | INOMEM |  | 2 | 120000 | 554817.9
| SAN ANTONIO | DI | INOMEM |  | 1 | 550 | 356.9
| BERNARDO DE IRIGOYEN | DI | INOMEM |  | 1 | 1396 | 325.8
| LA TABLADA | TG | MEM |  | 1 | 22150 | 277.1
| OBERA | TG | MEM |  | 1 | 17200 | 7495
ENARSA | ARISTOBULO DEL VALLE | DI | MEM |  | 12 | 15000 | 51759
| LEANDRO N ALEM | DI | MEM |  | 18 | 15000 | 56767.7
Total general |  |  |  |  | 56 | 208940 | 675993.4
*La CT Posadas se encuentra fuera de servicio
NEUQUEN
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
AES ALICURA SA | ALICURA | HI | MEM |  | 4 | 1050000 | 1753677
CAPEX SA | AGUA DEL CAJON | CG | MEM |  | 2 | 192000 | 1158779
|  | CV | MEM |  | 1 | 301200 | 1324165
|  | CG | MEM |  | 4 | 178000 | 806035
COOPERATIVA | CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | EO | INOMEM |  | 1 | 400 | 0
CT ALTO VALLE SA | ALTO VALLE | CG | MEM |  | 1 | 25000 | 124193.9
|  | CG | MEM |  | 1 | 25000 | 116538.6
|  | CV | MEM |  | 1 | 15000 | 95138.9
|  | CV | MEM |  | 1 | 15000 | 29280.7
|  | TG | MEM |  | 1 | 17500 | 6570.1
CT FILO MORADO | FILO MORADO | TG | MEM |  | 3 | 67500 | 2
EPEN | ALUMINE | DI | INOMEM |  | 3 | 1504
| ALUMINE | HI | INOMEM |  | 1 | 400
| ANDACOLLO | DI | INOMEM |  | 2 | 560
| AUQUINCO | DI | AISLADO |  | 1 | 24
|  | HI | AISLADO |  | 1 | 50
| BUTA RANQUIL | DI | INOMEM |  | 2 | 573
| BUTACO | HI | INOMEM |  | 2 | 400
| CHIQUILIHUIN | HI | AISLADO |  | 1 | 60
| CHORRIACA | DI | AISLADO |  | 3 | 360 | 316
| CHORRIACA | EO | AISLADO | Alta 2014 | s/d | s/d | 51
| CHOS MALAL | DI | INOMEM |  | 5 | 900
| CERRO WAYLE | DI | AISLADO |  | 1 | 48
| LAS COLORADAS | DI | AISLADO |  | 4 | 926 | 1829
| LAS OVEJAS | DI | INOMEM |  | 1 | 180
| LOS MICHES | DI | INOMEM |  | 1 | 45
| MANZANO AMARGO (LA FRAGUA)* | HI | AISLADO |  | 1 | 120
| MOQUEHUE | DI | AISLADO |  | 3 | 120
| SAN MARTIN DE LOS ANDES | DI | INOMEM |  | 5 | 4246
| SANTO TOMAS | DI | INOMEM |  | 2 | 190
|  | HI | INOMEM |  | 1 | 65
| TRICAO MALAL | DI | INOMEM |  | 1 | 145
| VARVARCO | DI | INOMEM |  | 1 | 240
| VILLA LA ANGOSTURA | DI | AISLADO |  | 13 | 9035 | 24799.66
| VILLA LA ANGOSTURA | TG | AISLADO |  | 13 | 9035 | 9299.169
| VILLA TRAFUL | DI | AISLADO |  | 4 | 1112 | 2089.059
DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | PLANICIE BANDERITA | HI | MEM |  | 2 | 472000 | 842628
H. EL CHOCON SA | ARROYITO | HI | MEM |  | 3 | 128000 | 521791.6
| EL CHOCON | HI | MEM |  | 6 | 1200000 | 2110428.4
H. PIEDRA DEL AGUILA SA | PIEDRA DEL AGUILA | HI | MEM |  | 4 | 1400000 | 4059473.46
CT PUERTO SA | LOMA DE LA LATA (C. NEUQUEN) | CG | MEM |  | 3 | 375000 | 2343602.9
| LOMA DE LA LATA (C. NEUQUEN) | CV | MEM |  | 1 | 165000 | 1138563
ENARSA | ALUMINE | DI | MEM |  | 10 | 6300 | 4747
| CAVIAHUE | DI | MEM |  | 10 | 5000 | 1675
CT Medanitos | CT Medanitos- Rincón de los Sauces | DI | MEM |  | 21 | 32000 | 194668
Total general |  |  |  |  | 152 | 5700238 | 16670341.448
*Fuera de Servicio
RIO NEGRO
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOPERATIVA | BARILOCHE (EMILIO FREY) | HI | INOMEM |  | 2 | 1600 | 4854.869
| BARILOCHE (ING°PECHON) | DI | INOMEM |  | 3 | 5092 | 49.8
|  | TG | INOMEM |  | 3 | 8920 | 0
| BARILOCHE (PUERTO MORENO) | DI | INOMEM |  | 3 | 5376 | 77
|  | HI | INOMEM |  | 2 | 360 | 0
| BARILOCHE (Htal Zonal) | DI | INOMEM |  | 1 | 103 | 0
EdERSA | CERRO POLICIA | DI | AISLADO |  | 2 | 170 | 232
| EL BOLSON | DI | AISLADO |  | 9 | 12533 | 31486.655
| EL CAIN | DI | AISLADO |  | 2 | 110 | 158.566
| EL CUY | DI | AISLADO |  | 2 | 318 | 679.038
| LA MOSCA | DI | AISLADO |  | 2 | 570 | 1325.086
|  | HI | AISLADO |  | 1 | 106 | 0
| LOMA ATRAVESADA | HI | AISLADO |  | 2 | 2300 | 1697.979
| MENCUE | DI | AISLADO |  | 1 | 51 | 0
DPA RIO NEGRO | CIPOLLETTI | HI | MEM |  | 1 | 5780 | 24707.3
| GUILLERMO CESPEDES | HI | MEM |  | 2 | 5200 | 24825.6
| GENERAL ROCA | HI | INOMEM |  | 1 | 1309 | 4643.66
| JULIAN ROMERO | HI | MEM |  | 2 | 6200 | 21851.7
| SALTO ANDERSEN | HI | MEM |  | 2 | 7900 | 16785.2
TURBINE POWER Co.SA | GENERAL ROCA | TG | MEM |  | 1 | 130000 | 230859
PETROBRAS ENERGIA | PICHI PICUN LEUFU | HI | MEM |  | 3 | 285000 | 833128.09
ENARSA | BARILOCHE | DI | MEM |  | 22 | 20000 | 8690
| CIPOLLETTI | DI | MEM |  | 6 | 5000 | 3098
| VILLA REGINA | DI | MEM |  | 6 | 5000 | 2269
Total general |  |  |  |  | 81 | 508998 | 1211418.543
SALTA
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
AES JURAMENTO SA | CABRA CORRAL | HI | MEM |  | 3 | 102000 | 125460
| EL TUNAL | HI | MEM |  | 2 | 11000 | 44178
PAMPA ENERGIA | GENERAL GÜEMES | TV | MEM |  | 3 | 261000 | 1168856.1
| GENERAL GÜEMES | TG | MEM |  | 1 | 100000 | 424445.1
CT NOA SA | SALTA* | TG | MEM |  | 1 | 10500 | 0
EDESA SA | ALTO DE LA SIERRA | DI | AISLADO |  | 2 | 136 | 609
| AMBLAYO | DI | AISLADO |  | S/D | 160 | 72.0329
| CACHI | DI | MEM |  | 2 | 1070 | 112.68
| CAFAYATE | DI | MEM |  | 1 | 4182 | 332
| CAPITAN PAGE | DI | AISLADO |  | 2 | 133 | 173.91
| CHUSCHA | DI | AISLADO |  | 1 | 535 | 8.16
| CHUSCHA | HI | AISLADO |  | 2 | 660 | 2296.64
| COBRES | DI | AISLADO |  | 2 | 240 | 73.8
| GUACHIPAS | DI | AISLADO |  | S/D | S/D | 0
| IRUYA | DI | AISLADO |  | 2 | 264 | 1413.85
| ISLA DE CAÑAS | DI | AISLADO |  | 2 | 406 | 892.95
| LA POMA | DI | AISLADO |  | 2 | 218 | 444
| LA POMA | HI | AISLADO |  | 1 | 40 | 0
| LA UNION | DI | AISLADO |  | 3 | 350 | 3792
| LOS TOLDOS | DI | AISLADO |  | 2 | 266 | 1035
| LOS TOLDOS | HI | AISLADO |  | 2 | 160 | 120.16
| MISION LA PAZ | DI | AISLADO |  | 2 | 138 | 274
| NAZARENO | DI | AISLADO |  | 2 | 312 | 953.24
| OLACAPATO | DI | AISLADO |  | 2 | 150 | 162
| RIVADAVIA BANDA SUR | DI | AISLADO |  | 2 | 350 | 401.36
| SALAR DE POCITOS | DI | AISLADO |  | 2 | 68 | 180
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | DI | AISLADO |  | 4 | 1800 | 3745.11
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | DI | AISLADO |  | 2 | 240 | 69
| SANTA VICTORIA ESTE | DI | AISLADO |  | 3 | 406 | 26
| SANTA VICTORIA OESTE | DI | AISLADO |  | 3 | 475 | 742.8
| TARTAGAL | TG | INOMEM |  | 1 | 12800
| TARTAGAL | TG | MEM |  | 2 | 12800
| TARTAGAL | DI | MEM |  | 4 | 4623
| TOLAR GRANDE | DI | AISLADO |  | 2 | 136 | 290
| RIO CORRALITO | HI | INOMEM |  | 2 | 13200 | 27476
| ORAN (MITRE) | DI | INOMEM | Informado EDESSA 2014 Potencia 0 | 3 | 3300
| ORAN (MITRE) | DI | MEM | Informado EDESSA 2014 Potencia 0 | 3 | 6768
AES - TERMOANDES SA | C. T. DE CICLO COMBINADO SALTA | CG | MEM |  | 2 | 414000 | 2866159.77
|  | CV | MEM |  | 1 | 229000 | 1597260.71
EMDERSA | CT PIQUIRENDA | DI | MEM |  | 14 | 30440 | 130996
ENARSA | TARTAGAL | DI | MEM |  | 1 | 10000 | 11254
| ORAN | DI | MEM |  | 15 | 15000 | 11731
| SALTA | DI | MEM | No Instalada. Ago 2014 | S/D | 15000
Total general |  |  |  |  | 108 | 1264326 | 6426036.3729
*Fuera de Servicio
SAN JUAN
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PRESIDENTE SARMIENTO | TG | MEM |  | 3 | 31500 | 32532
| ULLUM | HI | MEM |  | 2 | 45000 | 151662
EPSE | CUESTA DEL VIENTO | HI | MEM |  | 1 | 10550 | 20227.7
| QUEBRADA DE ULLUM | HI | MEM |  | 1 | 45000 | 65661.4993
| LOS CARACOLES | HI | MEM |  | 2 | 121400 | 94130.9609
ENERGIA SAN JUAN SA | BARREALITO | HI | AISLADO |  | 1 | 420 | 2009.397
| ALBERTO GRAFFIGNA | HI | AISLADO |  | S/D | 500 | 129.508
| NAZARIO BENAVIDEZ | HI | AISLADO |  | 1 | 500 | 0.104
| SAN AGUSTIN | DI | AISLADO | Desactivada 2014 | 4 | 3616 | 0
SIEyE | SALTO DE LA LOMA | DI | INOMEM | Desactivada 2014 | 2 | 1370 | 0
| SALTO DE LA LOMA | HI | INOMEM |  | 2 | 1166 | 1911
| SAN GUILLERMO | HI | AISLADO |  | 6 | 116 | 83.6
| TAMBERIAS | DI | AISLADO | Desactivada 2014 | 5 | 4388 | 0
| PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN I | SOLAR | MEM |  | S/D | 1200 | 2318
ENARSA | CENTRAL FOTOVOLTAICA CHIMBERA I | SOLAR | MEM |  | S/D | 2000 | 3578
| CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA I | SOLAR | MEM |  | S/D | 2000 | 3964
| CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA II | SOLAR | MEM |  | S/D | 3000 | 5888
| CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA III | SOLAR | MEM |  | S/D | 0 | 0
Total general |  |  |  |  | 30 | 273726 | 384095.7692
SANTA CRUZ
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
CT PATAGONICAS SA | PICO TRUNCADO I | TG | MEM |  | 3 | 45600 | 68023.502
MUNICIPAL | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | EO | I NO MEM |  | 4 | 2400 | 2000
SPSE | EL CALAFATE | DI | AISLADO |  | 12 | 11885 | 5809.752
| EL CHALTEN | DI | AISLADO |  | 3 | 3660 | 4210.063
| FUENTES DEL COYLE | DI | AISLADO |  | 2 | 290 | 115.028
| GOBERNADOR GREGORES | DI | AISLADO |  | 3 | 5213 | 10175.243
| JARAMILLO | DI | AISLADO |  | 3 | 1020 | 948.078
| LAGO POSADAS | DI | AISLADO |  | 2 | 675 | 758.329
| LOS ANTIGUOS | DI | AISLADO |  | 5 | 4244 | 9834.929
| PERITO MORENO | DI | AISLADO |  | 3 | 3650 | 15544.092
| PUERTO SAN JULIAN | DI | AISLADO |  | 4 | 6000 | 21980.127
| PUERTO SANTA CRUZ | DI | AISLADO |  | 4 | 7700 | 24901.377
| PUNTA BANDERA | DI | AISLADO |  | 2 | 440 | 680.984
| RIO GALLEGOS II | DI | AISLADO | Informado SPSE 2014 Potencia 0 | 4 | 9600 | 0
| RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | TG | INOMEM | Informado SPSE 2014 Potencia 0 | 8 | 115310 | 0
| RIO TURBIO | DI | INOMEM |  | 14 | 11121 | 45500.436
| TRES LAGOS | DI | AISLADO |  | 3 | 1092 | 1279.022
| BAJO CARACOLES | DI | AISLADO |  | 3 | 196 | 83.147
Total general |  |  |  |  | 82 | 230096 | 211844.109
SANTA FE
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOPERATIVA | VENADO TUERTO | DI | MEM |  | 10 | 19305
|  | TG | MEM |  | 2 | 7500
CT SORRENTO SA | SORRENTO | TV | MEM |  | 3 | 226000 | 760613
ENARSA | RAFAELA | DI | MEM |  | 14 | 19200 | 9639
| VENADO TUERTO (ENARSA) | DI | MEM |  | 1 | 19200 | 10893
| CERES | DI | MEM |  | S/D | 18000 | 10400
| BRIGADIER LOPEZ | TG | MEM |  | 1 | 280000 | 655582
EPESF | TOSTADO | DI | INOMEM |  | 4 | 3200
FIDEICOMISO PRIVADO | TIMBUES (SAN MARTIN) | CG | MEM |  | 2 | 572000
| TIMBUES (SAN MARTIN) | CV | MEM |  | 1 | 277000 | 4443459
Total general |  |  |  |  | 38 | 1441405 | 5890586
SANTIAGO DEL ESTERO
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
ALBANESI | LA BANDA* | TG | MEM |  | 2 | 32000 | 31386
EDESE SA | ARGENTINA | DI | AISLADO |  | 1 | 120 | 100.642
| CAMPO GALLO | DI | AISLADO | Desactivada 2014 | 1 | 1000
| EL BOBADAL | DI | AISLADO |  | 1 | 520 | 23.357
| CENTRAL GENERACION SUR | DI | AISLADO |  | 1 | 13660 | 3713.0787
| LAS DELICIAS | DI | AISLADO |  | 1 | 120 | 207.552
| LOS JURIES | DI | AISLADO |  | 1 | 1088
| MONTE QUEMADO | DI | AISLADO |  | 3 | 5100
| NUEVA ESPERANZA | DI | INOMEM |  | 2 | 3380 | 1218.236
| OJO DE AGUA | DI | AISLADO |  | 2 | 2000
| PAMPA DE LOS GUANACOS | DI | AISLADO |  | 4 | 1560
| PARQUE INDUSTRIAL | DI | INOMEM |  | 8 | 11228 | 44.251
| PINTO | DI | AISLADO |  | 2 | 2000
| QUIMILI | DI | AISLADO |  | 3 | 2980
| SACHAYOJ | DI | AISLADO |  | 1 | 1000
| SANTOS LUGARES | DI | AISLADO |  | 1 | 425 | 316.728
| TINTINA | DI | AISLADO |  | 2 | 2000
H. RIO HONDO SA | LOS QUIROGA | HI | MEM |  | 2 | 2500 | 8286
| RIO HONDO | HI | MEM |  | 2 | 19000 | 128862.56
ENARSA | AÑATUYA (ENARSA) | DI | MEM |  | 18 | 19200 | 38642
| AÑATUYA II (ENARSA) | DI | MEM |  | 14 | 11500
Total general |  |  |  |  | 72 | 132381 | 212800.4047
*La CT La Banda (ex CT NOA) es desde Octubre 2014 propiedad del Grupo ALBANESI. Los datos incluyen el total anual.
TIERRA DEL FUEGO
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
COOPERATIVA | RIO GRANDE | DI | AISLADO |  | 2 | 2200
|  | TG | AISLADO |  | 4 | 79120 | 284483.359
DPE | TERMOELECTRICA TURBO | TG | AISLADO |  | 7 | 51918 | 179464.2949
|  | DI | AISLADO |  | 1 | 1000
| TOLHUIN | DI | AISLADO |  | 8 | 4445 | 9501.8836
| PUERTO ALMANZA | DI | AISLADO |  | 3 | 172
ENARSA | G.D.II | DI | AISLADO |  | 3 | 15000 | 40005.021
Total general |  |  |  |  | 28 | 153855 | 513454.5585
TUCUMAN
Propietario | Central | Tipo | Mercado |  | Num. | Pot. Nom. | Generación
|  | Gen. |  |  | Máq. | kW | MWh
GENERACION INDEPENDENCIA S.A | INDEPENDENCIA | TG | MEM |  | 3 | 110500 | 313505
| SARMIENTO | TG | MEM |  | 1 | 10500
EDET | AMAICHA DEL VALLE | DI | AISLADO |  | 4 | 1626 | 4370.66
| TAFI DEL VALLE* | DI | MEM |  | 10 | 5000 | 8766.13
| TAFI DEL VALLE | HI | AISLADO | Desactivada 2014 | s/d | s/d
H. TUCUMAN SA | EL CADILLAL | HI | MEM |  | 2 | 14000 | 21703.9
| ESCABA | HI | MEM |  | 3 | 24000 | 84889.3
| PUEBLO VIEJO | HI | MEM |  | 2 | 19200 | 54338.6
PLUSPETROL ENERGY | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CG | MEM |  | 2 | 246620 | 1538211.3167
|  | CV | MEM |  | 1 | 150000 | 925741.1571
| CT TUCUMAN | CG | MEM |  | 2 | 288000 | 1885710.5879
|  | CV | MEM |  | 1 | 150000 | 939134.7161
| CT PLUSPETROL NORTE | TG | MEM |  | 2 | 246000 | 263278
Total general |  |  |  |  | 33 | 1265446 | 6039649.3679
*Interconectada como reserva.
[5 empty] | Num. | Pot. Nom. | Generación
[5 empty] | Máq. | kW | MWh
TOTAL GENERAL PAIS |  |  |  |  | 2173 | 30950824.7 | 124338105.4977
En esta nómina se encuentran centrales fuera de servicio, desvinculadas y desactivadas , las cuales no fueron tenidas en cuenta en los totales de Potencia nominal.
A la potencia instalada identificada hay que agregar la que corresponde a los grupos moviles de generación de ENARSA que suma 329000 kW
Los mismos generan en las diversas regiones del pais atendiendo las emergencia locales o regionales
Su generación según los datos de CAMMESA al año 2014 alcanza los 302683 MWh
La generacion total incuye la de los grupos móviles.
Note on D51: se cargó toda la generación como CC en CV
Note on D200: se cargó toda la generación como CC en CV
Note on D243: se cargó toda la generación como CC en CV
Note on D250: se cargó toda la generación como CC en CV
Note on D782: se cargó toda la generación como CC en CV

## COMB
ANEXO 1- Generación y Consumo de combustibles 2014
|  |  | Carbón | BD | FO | GN | GO | ULE | U.Nat
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCION- AÑO 2014 |  |  | (ton) | (ton) | (ton) | (1000 m3) | (ton) | (kg) | (kg)
Consumo de Combustibles
BUENOS AIRES
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ATUCHA 1 | NASA | NU | [5 empty] | 34695.15 | 0
ATUCHA 2 | NASA | NU | [5 empty] | 0
BALNEARIO RETA | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0.9
CENTRAL PIEDRA BUENA SA | PAMPA ENERGIA | TV |  |  | 707709.7 | 150725.3
CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA | CG |  |  |  | 748696 | 204893.91
|  | CV |  |  |  | 0
CLAROMECO | COOPERATIVA | EO
CT ARRECIFES (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 7673.445
CT BRAGADO (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 55104 | 1505.79
CT COLON BUENOS AIRES (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 6665.36
CT GENERAL VILLEGAS (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 7501.91
CT JUNIN (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 17982.445
CT LAS ARMAS (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 41672
CT LAS ARMAS II (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  |  | 1893.645
CT LINCOLN (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 7598.24
CT LOBOS (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 8274.24
CT OLAVARRIA DELIVERY(ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 18900 | 276.315
CT PEHUAJO (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 14159.665
CT PINAMAR (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 39879 | 1519.31
CT SALTO (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 13959.4
DARREGUEIRA | COOPERATIVA | EO
INDIO RICO | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 5.256
MAR DE AJO | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA | TG |  |  |  | 16868
| CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA | TG |  |  |  |  | 92.95
MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA | TG |  |  |  | 0 | 7708.935
|  | TV |  |  | 23866 | 159864
MAYOR BURATOVICH | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
EO
NECOCHEA | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA | TV |  |  | 98459 | 97517
ORENSE | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
PARANA | AES ALICURA SA | CG |  | 0 |  | 836674 | 151203.45
|  | CV |  |  |  | 0
PARQUE EOLICO NECOCHEA | SEA ENERGY | EO
PEHUAJO | EDEN SA | DI |  |  |  |  | 0
PUNTA ALTA - CENTENARIO | COOPERATIVA | EO
PUNTA ALTA - PEHUEN CO | COOPERATIVA | EO
SAN CLEMENTE DEL TUYU | EDEA SA | DI |  |  |  |  | 0
SAN NICOLAS | AES ALICURA SA | TG |  |  |  | 0
|  | TV | 1004247 |  | 144106 | 133831 | 0
TANDIL - CRETAL | COOPERATIVA | EO
TENARIS SIDERCA CETE II | SIDERCA SAIC | TG |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 265640.3
VILLA GESELL | CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA | TG |  |  |  | 79658 | 0
TOTAL |  |  | 1004247 | 0 | 974140.7 | 2645028.6 | 452915.166 | 34695.15 | 0
CAPITAL FEDERAL
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
COSTANERA | ENDESA COSTANERA | CG |  |  |  | 575414 | 85577.21
|  | CV |  |  |  | 0
|  | TV |  |  | 432443 | 304348
EX CENTRAL BUENOS AIRES | ENDESA COSTANERA | CG |  |  |  | 281632 | 161
|  | CV |  |  |  | 0
NUEVO PUERTO | CT PUERTO SA | TV |  |  | 264458.11 | 21152.56
NUEVO PUERTO - CC | CT PUERTO SA | CG |  |  |  | 611243.4 | 231456.1
|  | CV |  |  |  | 0
NUEVO PUERTO- CC | CT PUERTO SA | CG |  | 0
PUERTO NUEVO | CT PUERTO SA | TV |  |  | 685607.91 | 85963.62
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 1382509.02 | 1879753.58 | 317194.31 | 0 | 0
GRAN BUENOS AIRES
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CENTRAL T. GENELBA PLUS | PETROBRAS ENERGIA | TG |  |  |  | 54743.1
CENTRAL T.GENELBA | PETROBRAS ENERGIA | CG |  |  |  | 321002.62
|  | CV |  |  |  | 0
CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA(ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2912.715
CT ALMIRANTE BROWN | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1874.21
CT CAPITAN SARMIENTO (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 5936.97
CT ENSENADA BARRAGAN(ENARSA) | CT ENSENADA BARRAGAN(ENARSA) | TG |  |  |  | 436995 | 57148.195
CT LA PLATA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 4775.94
CT MATHEU (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 17691 | 297.44
DIQUE | CENTRAL DIQUE SA | DI |  | 0
|  | TG |  |  |  | 5691.11 | 31.06
DOCK SUD | CT DOCK SUD SA | CG |  | 378.59 |  | 775146.13 | 127555.71
|  | CV |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 12204.4 | 21.68
LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG |  |  |  | 242512.28 | 40234.69
TOTAL |  |  | 0 | 378.59 | 0 | 1865985.64 | 240788.61 | 0 | 0
CATAMARCA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CATAMARCA | CT NOA SA | TG |  |  |  | 0
ACONQUIJA | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 0
ANTOFAGASTA D.LA SIERRA | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 0
CATAMARCA (EDECAT) | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 2064.335
EL PEÑON | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 0
LA CARRERA | ECSAPEM | HI
MINAS CAPILLITAS | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 0
MUTQUIN | ECSAPEM | HI
SANTA MARIA | ECSAPEM | DI |  |  |  |  | 236.6
SAUJIL (EL POTRERO) | ECSAPEM | HI
CT CATAMARCA DELIVERY(ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 7992.701
CT INTA CATAMARCA | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1831.115
PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | ENARSA | DI |  |  |  |  | 7495.995
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19620.746 | 0 | 0
CHACO
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
COMANDANCIA FRIAS | SECHEEP | DI |  |  |  |  | 332.8
CT CHARATA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 3328.455
CT JUAN JOSE CASTELLI (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 10900.5
CT LAS PALMAS (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1552.265
CT SAENZ PEÑA I (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2924.545
CT SAENZ PEÑA II (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2935.53
CT VILLA ANGELA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 3373.24
NUEVA POMPEYA | ENARSA | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25347.335 | 0 | 0
CHUBUT
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ALDEA APELEG | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
ALDEA BELEIRO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
ALDEA EPULEF | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
ALTO RIO SENGUERR | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
ARROYO VERDE | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
BLANCUNTRE | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
BUEN PASTO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
CAMARONES | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
CERRO CONDOR | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
CHACAY OESTE | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
CHOLILA | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
COLAN CONHUE | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
COLONIA CUSHAMEN | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
COMODORO RIVADAVIA | CT PATAGONICAS SA | TG |  |  |  | 17963
| ELECTROPATAGONIA SA | CG |  |  |  | 34154
|  | CV |  |  |  | 0
COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | COOPERATIVA | EO
COMODORO RIVADAVIA - PECORSA - CERRO ARENALES | COOPERATIVA | EO
COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
COSTA DE GUALJAINA | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
COSTA DEL CHUBUT | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
COSTA DEL LEPA | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
CUSHAMEN | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
EL CAJON | DGSP | HI
EL CORCOVADO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
EL ESCORIAL | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
EL MAITEN | DGSP | DI |  |  |  | 0 | 0
EL MIRASOL | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
EL PAJARITO | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EL TURBIO | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
FACUNDO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
FLORENTINO AMEGHINO | H. AMEGHINO SA | HI
FOFO CAHUEL | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
FUTALEUFU | H. FUTALEUFU SA | HI
GAN GAN | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
GASTRE | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
GOBERNADOR COSTA | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
GUALJAINA | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LAGO BLANCO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LAGO PUELO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LAGUNA SALADA | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LAS PAMPAS | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LAS PLUMAS | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
LOS ALERCES | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
HI
LOS ALTARES | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
NORQUINCO SUR | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
ÑORQUINCO SUR | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | EO
PARQUE EOLICO DIADEMA | HYCHICO SA | EO
PASO DE INDIOS | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
PASO DEL SAPO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
PATAGONIA | ENERGIA DEL SUR SA | CG |  |  |  | 232558.43
|  | CV |  |  |  | 0
PIEDRA PARADA | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
PUERTO MADRYN | CT PATAGONICAS SA | TG |  |  |  | 0
PUERTO PIRAMIDES | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
RADA TILLY | COOPERATIVA | EO
RANQUIL HUAO | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
RIO MAYO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
RIO PICO | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
HI
SEPAUCAL | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
TECKA | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
TELSEN | DGSP | DI |  |  |  |  | 0
TRELEW (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 0
YALA LAUBAT | DGSP-MINISTERIO DE EDUCACION | DI |  |  |  |  | 0
EO
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 284675.43 | 0 | 0 | 0
CORDOBA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
13 DE JULIO | GECOR (GENERADORA CORDOBA SA) | TG |  |  |  | 10335 | 45.63
ALPA CORRAL | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
BENJAMIN REOLIN | EPEC | HI
CASSAFFOUSTH | EPEC | HI
CRUZ DEL EJE | EPEC | DI |  |  |  |  | 0
HI
CT BELL VILLE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 8565.765
CT ISLA VERDE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 4982.12
DEAN FUNES | EPEC | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 10763 | 256.035
|  | TV |  |  |  | 0
EMBALSE | NASA | NU | [6 empty] | 30371.86
FITZ SIMON | EPEC | HI
GENERAL LEVALLE | EPEC | TG |  |  |  | 42031 | 1058.785
ISLA VERDE | EPEC | DI |  |  |  |  | 0
LA CALERA | EPEC | HI
LA VIÑA | EPEC | HI
LOS MOLINOS I | EPEC | HI
LOS MOLINOS II | EPEC | HI
MODESTO MARANZANA | GENERACION MEDITERRANEA SA | CG |  |  |  | 97885.76 | 1488.9
|  | CV |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 125731.9 | 1895.36
PIEDRAS MORAS | EPEC | HI
PILAR BICENTENARIO | EPEC | TG |  |  |  | 471250 | 89024.975
|  | TV |  |  |  | 0
PILAR ZANICHELLI | EPEC | TV |  |  | 49183 | 0
RIO CEBALLOS | EPEC | DI |  |  |  |  | 0
RIO CUARTO | EPEC | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 4914 | 22.815
| EPEC | HB
SAN FRANCISCO | EPEC | TG |  |  |  | 26237 | 964.99
SAN FRANCISCO 2 | EPEC | DI |  |  |  |  | 16.9
SAN ROQUE | EPEC | HI
SUDOESTE | EPEC | TG |  |  |  | 7170 | 110.695
VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | EPEC | TG |  |  |  | 7997 | 33.8
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 49183 | 804314.66 | 108466.77 | 0 | 30371.86
CORRIENTES
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
BERON DE ASTRADA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
C. PELLEGRINI | DPEC | DI |  |  |  |  | 19.99
CAA CATI | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
CORRIENTES (GRUPOS MOVILES) | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
CORRIENTES (TALLERES CENTRALES) | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
CORRIENTES GRUPOS EN COMODATO | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
CT CORRIENTES (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 4937.335
CT ESQUINA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 3527.03
CT GOYA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 5241.535
CT ITATI | ENARSA | DI |  |  |  |  | 386.165
CT PASO DE LA PATRIA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1454.245
CT SANTA ROSA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2936.375
CURUZU CUATIA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
ESQUINA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
ESTACION TORRENT | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
GOYA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
GOYA (ELECTROPAT) | ELECTROPATAGONIA SA | TG |  |  |  |  | 0
ISLA APIPE | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
ITA IBATE | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
ITUZAINGO | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
LA CRUZ | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
LOMAS DE VALLEJOS | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
LORETO | DPEC | DI |  |  |  |  | 0.83
MBURUCUYA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
MERCEDES | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
MONTE CASEROS | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
PALMAR GRANDE | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
PASO DE LOS LIBRES | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
PERUGORRIA | DPEC | DI |  |  |  |  | 0.55
SAN MIGUEL | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
SANTO TOME | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  |  | 0
USINA MOVIL | DPEC | DI |  |  |  |  | 0
YACYRETA (MITAD ARGENTINA) | EBY | HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504.055 | 0 | 0
ENTRE RIOS
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CT CONCEPCION DEL URUGUAY (ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 18601 | 316.875
CT PARANA DELIVERY(ENARSA) | ENARSA | TG |  |  |  | 19071
| ENARSA | TG |  |  |  |  | 576.29
CT VIALE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1184.69
SALTO GRANDE (MITAD ARGENTINA) | CTMSG | HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 37672 | 2077.855 | 0 | 0
FORMOSA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CENTRAL TERMICA LAS LOMITAS (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 318.565
CT FORMOSA II (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 6750.705
CT INGENIERO JUAREZ (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 0
CT LAGUNA BLANCA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2518.945
CT PIRANE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 4447.235
EL BREAL | DIE | DI |  |  |  |  | 0
EL CAÑON | DIE | DI |  |  |  |  | 6.72
EL CHURCAL | DIE | DI |  |  |  |  | 6.72
EL QUEMADO | DIE | DI |  |  |  |  | 3.24
EL SOLITARIO | DIE | DI |  |  |  |  | 1.8
FORMOSA (ELECTROPAT) | ELECTROPATAGONIA SA | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 75616
FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DIE | DI |  |  |  |  | 0
FORTIN SOLEDAD | DIE | DI |  |  |  |  | 34.56
GUADALCAZAR | DIE | DI |  |  |  |  | 18
KM 503 -NRB | DIE | DI |  |  |  |  | 7.32
LA ESPERANZA | DIE | DI |  |  |  |  | 4.44
LA LIBERTAD | DIE | DI |  |  |  |  | 8.88
LA RINCONADA | DIE | DI |  |  |  |  | 39.72
LAMADRID | DIE | DI |  |  |  |  | 30.72
LOTE 8 | DIE | DI |  |  |  |  | 26.16
MARIA CRISTINA | DIE | DI |  |  |  |  | 48.27
MEDIALUNA | DIE | DI |  |  |  |  | 6.72
NUEVA CENTRAL PALMAR LARGO | REFSA | DI |  |  |  | 0
PALMARCITO | DIE | DI |  |  |  |  | 11.16
POZO CERCADO | DIE | DI |  |  |  |  | 0
POZO DE MAZA | DIE | DI |  |  |  |  | 112.32
POZO LA CHIVA | DIE | DI |  |  |  |  | 0
POZO SARGENTO | DIE | DI |  |  |  |  | 27.84
POZO YACARE | DIE | DI |  |  |  |  | 13.44
PUERTO IRIGOYEN | DIE | DI |  |  |  |  | 2.76
PUNTA DE AGUA | DIE | DI |  |  |  |  | 25.32
RIO MUERTO | DIE | DI |  |  |  |  | 11.52
SAN CAYETANO | DIE | DI |  |  |  |  | 8.88
SAN MARTIN 1 | DIE | DI |  |  |  |  | 27.84
SUMAYEN | DIE | DI |  |  |  |  | 0
VACA PERDIDA | DIE | DI |  |  |  |  | 34.8
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 75616 | 14554.6 | 0 | 0
JUJUY
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ABDON CASTRO TOLAY | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
ABRALAITE | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
AGUA DE CASTILLA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
ALFARCITO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CABRERIA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CASA COLORADA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CASABINDO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CASPALA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CATUA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CIENEGA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
CIENEGA (CIENEGA DE PAICONE) | EJSEDSA | HI
CORANZULI | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
COYAGUAYMA | EJSEDSA | SOLAR
CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 3320.005
CUSI CUSI | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
HI
EL ANGOSTO | EJSEDSA | SOLAR
EL CONDOR | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EL MORENO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EL TORO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
HUANCAR | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
JAMA | EJSEDSA | DI |  |  |  | 0 | 0
SOLAR
LA CIENAGA | EJSEDSA | SOLAR
| HIDROCUYO SA | HI
LA QUIACA | EJESA | DI |  |  |  |  | 0
LAGUNILLAS DEL FARALLON | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EO
SOLAR
LAS MADERAS - CAMMESA | HIDROCUYO SA | HI
LIVIARA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
LOMA BLANCA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
SOLAR
MIRAFLORES | EJESA | TG |  |  |  | 336.03
MISA RUMI | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EO
SOLAR
NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
OCLOYAS | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
OLAROZ CHICO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
ORATORIO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
OROSMAYO | EJSEDSA | SOLAR
PAICONE | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
PALPALA | CT NOA SA | TG |  |  |  | 0
PAMPICHUELA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
HI
PASTOS CHICOS | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EO
SOLAR
PIEDRA NEGRA | EJESA | DI |  |  |  |  | 16.8561
|  | TG |  |  |  | 8091.37
POZO COLORADO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
SOLAR
QUEBRALEÑA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
RINCONADILLA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
RIO REYES | EJESA | HI
SAN FRANCISCO (Dpto.Santa Catalina) | EJSEDSA | SOLAR
SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
HI
SAN JUAN Y OROS | EJSEDSA | SOLAR
SAN PEDRO | CT NOA SA | TG |  |  |  | 0
SANTA ANA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
SOLAR
SANTO DOMINGO | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
SANTUARIO DE TRES POZOS | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
EO
SOLAR
SEY | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
SUSQUES | EJESA | DI |  |  |  |  | 317.3735
TILCARA | EJESA | HI
TIMON CRUZ | EJSEDSA | SOLAR
TUSAQUILLA | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
VALLE COLORADO | EJSEDSA | HI
VALLE GRANDE | EJSEDSA | DI |  |  |  |  | 0
HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 8427.4 | 3654.2346 | 0 | 0
LA PAMPA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ALGARROBO DEL AGUILA | APE | DI |  |  |  |  | 0
ARBOL SOLO | APE | DI |  |  |  |  | 0
CASA DE PIEDRA | ENTE CASA DE PIEDRA | HI
CHACHARRAMENDI | APE | DI |  |  |  |  | 0
CHAPALCO | APE | DI |  |  |  |  | 0
COLONIA LA PASTORIL | APE | DI |  |  |  |  | 0
GENERAL ACHA | COOPERATIVA | EO
GOBERNADOR DUVAL | APE | DI |  |  |  |  | 0
JAGUEL DEL MONTE | APE | DI |  |  |  |  | 0
LA HUMADA | APE | DI |  |  |  |  | 0
LOS DIVISADEROS | APE | DI |  |  |  |  | 0
HI
REALICO(ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 4051.775
SANTA ISABEL | APE | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051.775 | 0 | 0
LA RIOJA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
AMANA | EDELAR | DI |  |  |  |  | 0
CHILECITO | EDELAR | DI |  |  |  |  | 0
CHILECITO(ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 5227.17
CT LA RIOJA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2965.105
CT LA RIOJA SUR (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1612.26
LA RIOJA | CT NOA SA | DI |  |  |  |  | 2333.89
|  | TG |  |  |  |  | 8910
| EDELAR | DI |  |  |  |  | 0
PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | PARQUE EOLICO ARAUCO SA | EO
PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | PARQUE EOLICO ARAUCO SA | EO
VILLA UNION | EDELAR | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21048.425 | 0 | 0
MENDOZA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
AGUA DEL TORO | HIDISA | HI
AGUA ESCONDIDA | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
ALVAREZ CONDARCO | CEMPPSA -HIDROCUYO SA | HI
BARDAS BLANCAS | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
CACHEUTA (NUEVA) | CEMPPSA -HIDROCUYO SA | HI
CANALEJAS | EDESTESA | DI |  |  |  |  | 0
COCHICO | EDESTESA | DI |  |  |  |  | 0
CORRAL DE LORCA | EDESTESA | DI |  |  |  |  | 0
CRUZ DE PIEDRA | CT MENDOZA SA | TG |  |  |  | 0 | 0
EL ALAMBRADO | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
EL CARRIZAL | CEMPPSA -HIDROCUYO SA | HI
EL CORTADERAL | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
EL MANZANO (Malargüe) | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
EL NIHUIL I | HINISA | HI
EL NIHUIL II | HINISA | HI
EL NIHUIL III | HINISA | HI
EL TIGRE | HIDISA | HI
ESCUELA CARAPACHO | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
ESCUELA VIALIDAD NACIONAL | EDESTESA | DI |  |  |  |  | 0
GENERAL SAN MARTIN | GEMSA -HIDROCUYO SA | HI
LA JAULA - PAREDITAS | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
LAS CUEVAS | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 53.5
LAS LOICAS | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
| MUNICIPALIDAD DE MALARGUE | HI
LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | GEMSA -HIDROCUYO SA | HI
LOS PENITENTES | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
LOS REYUNOS | HIDISA | HB
LUJAN DE CUYO | CT MENDOZA SA | CG |  | 0 |  | 489381.96 | 13261.46
|  | CV |  |  | 0 | 0
|  | TG |  |  |  | 174988.16 | 0
|  | TV |  |  | 141602.03 | 48063.14
NIHUIL IV | HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | HI
POLVAREDAS | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 15.07
PUENTE DEL INCA | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 104.42
PUNTA DE VACAS | GENDARMERIA | DI |  |  |  |  | 0
USPALLATA | EDEMSA | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 141602.03 | 712433.26 | 13434.45 | 0 | 0
MISIONES
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
BERNARDO DE IRIGOYEN | EMSA | DI |  |  |  |  | 101.98
COMANDANTE ANDRESITO | EMSA | DI |  |  |  |  | 23.19
CT ALEM (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 12388.545
CT ARISTOBULO DEL VALLE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 11573.12
LA TABLADA | EMSA | TG |  |  |  |  | 111.1
OBERA | EMSA | TG |  |  |  |  | 3115.09
PIÑALITOS | EMSA | DI |  |  |  |  | 0
POSADAS | EMSA | DI |  |  |  |  | 0
SALTITO I | COOP.2 DE MAYO | HI
SALTITOII | COOP.2 DE MAYO | HI
SAN ANTONIO | EMSA | DI |  |  |  |  | 111.03
| EMSA | DI |  |  |  |  | 45.44
URUGUA-I | EMSA | HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27469.495 | 0 | 0
NEUQUEN
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | CAPEX | CV |  |  |  | 0
| CAPEX SA | CG |  |  |  | 464025
AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | CAPEX | CG |  |  |  | 323191
ALICURA | AES ALICURA SA | HI
ALTO VALLE | CT ALTO VALLE SA | CG |  |  |  | 100860
|  | CV |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 2772.6
ALUMINE | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
HI
ANDACOLLO | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
ARROYITO | H.EL CHOCON SA | HI
AUQUINCO | EPEN | HI
|  | DI |  |  |  |  | 0
BUTA RANQUIL | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
BUTACO | EPEN | HI
CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | PAMPA ENERGIA | CG |  |  |  | 763311.9
|  | CV |  |  |  | 0
CERRO WAYLE | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
CHIQUILIHUIN | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
HI
CHORRIACA | EPEN | DI |  |  |  |  | 98.33
CHOS MALAL | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
CT ALUMINE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1032.59
CT CAVIAHUE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 364.195
CT MEDANITOS ( RINCON DE LOS SAUCES ) | MEDANITO SA | DI |  |  |  | 59287
CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | COOPERATIVA | EO
EL CHOCON | H.EL CHOCON SA | HI
FILO MORADO | CT FILO MORADO | TG |  |  |  | 0
LAS COLORADAS | EPEN | DI |  |  |  |  | 519.07
LAS OVEJAS | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
LOS MICHES | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
MANZANO AMARGO (LA FRAGUA) | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
HI
MOQUEHUE | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
PIEDRA DEL AGUILA | H. PIEDRA DEL AGUILA SA | HI
PLANICIE BANDERITA | DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | HI
SAN MARTIN DE LOS ANDES | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
SANTO TOMAS | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
HI
TRICAO MALAL | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
VARVARCO | EPEN | DI |  |  |  |  | 0
VILLA LA ANGOSTURA | EPEN | DI |  |  |  | 2746.29 | 5709.67
VILLA TRAFUL | EPEN | DI |  |  |  |  | 542.08
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 1716193.79 | 8265.935 | 0 | 0
RIO NEGRO
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
BARILOCHE (EMILIO FREY) | COOPERATIVA | HI
BARILOCHE (HOSPITAL ZONAL) | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
BARILOCHE (ING. PECHON) | COOPERATIVA | DI |  |  |  | 0 | 5.63
|  | TG |  |  |  | 0 | 0
BARILOCHE (PUERTO MORENO) | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 11.7
HI
CERRO POLICIA | EdERSA | DI |  |  |  |  | 73.67
CIPOLLETTI | PROVINCIA DE RIO NEGRO | HI
CT BARILOCHE (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 1918.995
CT CIPOLLETTI (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 699.66
CT VILLA REGINA (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 481.65
EL BOLSON | EdERSA | DI |  |  |  | 7816.78 | 926.57
EL CAIN | EdERSA | DI |  |  |  |  | 49.19
EL CUY | EdERSA | DI |  |  |  |  | 203.33
GENERAL ROCA | PROVINCIA DE RIO NEGRO | HI
| TURBINE POWER Co. SA | TG |  |  |  | 72508.17 | 2817.3
GUILLERMO CESPEDES | PROVINCIA DE RIO NEGRO | HI
H. PICHI PICUN LEUFU | PETROBRAS ENERGIA | HI
JULIAN ROMERO | PROVINCIA DE RIO NEGRO | HI
LA MOSCA | EdERSA | DI |  |  |  |  | 270.39
HI
LOMA ATRAVESADA | EdERSA | HI
LOS MENUCOS | EdERSA | DI |  |  |  |  | 0
MAQUINCHAO | EdERSA | DI |  |  |  |  | 0
MENCUE | EdERSA | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 80324.95 | 7458.085 | 0 | 0
SALTA
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ALTO DE LA SIERRA | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 211.0871
AMBLAYO | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 23.8527
CABRA CORRAL | AES ALICURA SA | HI
CACHI | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 29.5158
CAFAYATE | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 17.603
CAPITAN PAGE | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 29.5223
CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | AES - TERMOANDES SA | CG |  |  |  | 875175.1 | 0
|  | CV |  |  |  | 0
CHUSCHA | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 0
HI
COBRES | EDESA SA | DI |  |  |  | 62.3297
CT ORAN (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2758.925
CT PIQUIRENDA | EMDERSA GENERACION SALTA SA | DI |  |  |  | 33905.2
CT TARTAGAL (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2600.065
EL TUNAL | AES ALICURA SA | HI
GENERAL GÜEMES | PAMPA ENERGIA | TG |  |  |  | 100219.01
|  | TV |  |  |  | 338837.36
GUACHIPAS | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 0
IRUYA | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 353.3792
ISLA DE CAÑAS | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 239.0426
LA POMA | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 121.6932
HI
LA UNION | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 909.4884
LOS TOLDOS | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 296.4706
HI
MISION LA PAZ | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 1.1888
NAZARENO | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 240.5247
OLACAPATO | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 43.3788
ORAN ( MITRE ) | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 0
RIO CORRALITO | EDESA SA | HI
RIVADAVIA BANDA SUR | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 104.5851
SALAR DE POCITOS | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 52.0704
SALTA | CT NOA SA | TG |  |  |  | 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 869.2279
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 23.6099
SANTA VICTORIA ESTE | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 6.4947
SANTA VICTORIA OESTE | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 176.6329
TARTAGAL | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 0
TOLAR GRANDE | EDESA SA | DI |  |  |  |  | 155.6997
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 1348198.9997 | 9264.0578 | 0 | 0
SAN JUAN
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CENTRAL BARREALITO | BARREALITO SRL | HI
CENTRAL NAZARIO BENAVIDEZ | PLASTICOS GASA SA | HI
CENTRAL SALTO DE LA LOMA | SIEYE SRL | DI |  |  |  |  | 0
HI
CENTRAL SAN AGUSTIN DEL VALLE FERTIL | ENERGIA SAN JUAN | DI |  |  |  |  | 0
CH LOS CARACOLES | EPSE | HI
CH SAN GUILLERMO | SIE y E | HI
CUESTA DEL VIENTO | EPSE | HI
PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | EPSE | SOLAR
PRESIDENTE SARMIENTO | AES ALICURA SA | TG |  | 0 |  | 14537 | 1780.43
QUEBRADA DE ULLUM | EPSE | HI
TAMBERIAS | ENERGIA SAN JUAN | DI |  |  |  |  | 0
ULLUM | AES ALICURA SA | HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 14537 | 1780.43 | 0 | 0
SANTA CRUZ
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
28 DE NOVIEMBRE | SPSE | DI |  |  |  |  | 0
BAJO CARACOLES | SPSE | DI |  |  |  |  | 0
EL CALAFATE | SPSE | DI |  |  |  | 2108.06 | 0
EL CHALTEN | SPSE | DI |  |  |  |  | 1039.6
FUENTES DEL COYLE | SPSE | DI |  |  |  |  | 53.84
GOBERNADOR GREGORES | SPSE | DI |  |  |  |  | 2373.92
JARAMILLO | SPSE | DI |  |  |  | 301.32 | 0
LAGO POSADAS | SPSE | DI |  |  |  |  | 190.68
LOS ANTIGUOS | SPSE | DI |  |  |  |  | 2451.89
PERITO MORENO | SPSE | DI |  |  |  |  | 3877.54
PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | MUNICIPAL | EO
PICO TRUNCADO I | CT PATAGONICAS SA | TG |  |  |  | 9003
PUERTO SAN JULIAN | SPSE | DI |  |  |  | 7810.07 | 0
PUERTO SANTA CRUZ | SPSE | DI |  |  |  | 8274.75
PUNTA BANDERA | SPSE | DI |  |  |  |  | 188.02
RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | SPSE | TG |  |  |  | 0
RIO GALLEGOS II | SPSE | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  |  | 0
RIO TURBIO | SPSE | DI |  |  |  | 14190.52 | 0
TRES LAGOS | SPSE | DI |  |  |  |  | 359.18
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 41687.72 | 10534.67 | 0 | 0
SANTA FE
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ | ENARSA | DI |  |  |  | 151541 | 31189.795
CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CG |  |  |  | 645329 | 169452.075
CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CV |  |  |  | 0
CT RAFAELA ( ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2076.165
CT VENADO TUERTO (ENARSA) | ENARSA | DI |  |  |  |  | 2366
SORRENTO | GENERACION ROSARIO SA | TV |  |  | 167503 | 7143.38
TOSTADO | EPESF | DI |  |  |  |  | 0
VENADO TUERTO | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 167503 | 804013.38 | 205084.035 | 0 | 0
SANTIAGO DEL ESTERO
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
ARGENTINA | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
CAMPO GALLO | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
CT AÑATUYA II (ENARSA | ENARSA | DI |  |  |  |  | 8681.53
LA BANDA | CT NOA SA | TG |  |  |  | 16590 | 299.975
LAS DELICIAS | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
| EDESE SA | DI
LOS JURIES | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
LOS QUIROGA | H.RIO HONDO SA | HI
MONTE QUEMADO | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
NUEVA ESPERANZA | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
OJO DE AGUA | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
PAMPA DE LOS GUANACOS | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
PARQUE INDUSTRIAL | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
PINTO | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
QUIMILI | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
RIO HONDO | H.RIO HONDO SA | HI
SACHAYOJ | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
SANTOS LUGARES | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
TINTINA | EDESE SA | DI |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 16590 | 8981.505 | 0 | 0
TIERRA DEL FUEGO
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
G.D.II (ENARSA) | ENARSA | DI
PUERTO ALMANZA | DPE | DI |  |  |  | 0 | 0
RIO GRANDE | COOPERATIVA | DI |  |  |  |  | 0
|  | TG |  |  |  | 89065.7
TERMOELECTRICA TURBO | DPE | TG |  |  |  | 56578.1 | 0
TOLHUIN | DPE | DI |  |  |  | 3303.09 | 0
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 148946.89 | 0 | 0 | 0
TUCUMAN
Central | Empresa | Tipo | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
AMAICHA DEL VALLE | EDET | DI |  |  |  |  | 1083.4666
CT INDEPENDENCIA | GENERADORA INDEPENDENCIA | TG |  |  |  | 91420 | 1999.27
CT PLUSPETROL NORTE | YPF ENERGIA ELECTRICA S.A (EX PLUSPETROL) | TG |  |  |  | 84074
CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | YPF ENERGIA ELECTRICA S.A | CG |  |  |  | 470682.32
|  | CV |  |  |  | 0
CT TUCUMAN | YPF ENERGIA ELECTRICA S.A | CG |  |  |  | 596896.38
|  | CV |  |  |  | 0
EL CADILLAL | H.TUCUMAN SA | HI
ESCABA | H.TUCUMAN SA | HI
PUEBLO VIEJO | H.TUCUMAN SA | HI
SARMIENTO | CT NOA SA | TG |  |  |  | 0
TAFI DEL VALLE | EDET | DI |  |  |  |  | 0
HI
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 1243072.7 | 3082.7366 | 0 | 0
|  |  | C | BD | FO | GN | GO | ULE | UN
|  |  | (ton) | (ton) | (ton) | (1000 m3) | (ton) | (kg) | (kg)
TOTAL GENERAL PAIS |  |  | 1004247 | 378.59 | 2714937.75 | 13727471.9997 | 1523579.2811 | 34695.15 | 30371.86