## POT_GEN
ANEXO 1
Informe Estadístico del Sector Eléctrico - Año 2016
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCIÓN.
Potencia nominal (kW) y Generación de Energía Eléctrica (MWh).
JURISDICCIÓN | EMPRESA | CENTRAL | TIPO | SISTEMA | N° MAQ. | Potencia | Generación
BUENOS AIRES | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PARANA | CG | MEM | 1 | 319300 | 5658638.3063
|  |  | CV | MEM | 2 | 525960 | 0
|  | SAN NICOLAS | TG | MEM | 5 | 24000 | 0
|  |  | TV | MEM | 1 | 620000 | 2470970.0541
| AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ARRECIFES | DI | MEM | 20 | 20000 | 36397.44
|  | CT GENERAL VILLEGAS | DI | MEM | 29 | 23490 | 49660.642
| APR ENERGY SRL | CT MAGDALENA | DI | MEM | 1 | 25000 | 15582.682
| CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | MAR DE AJO | TG | MEM | 2 | 34000 | 29818.525
|  | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TG | MEM | 6 | 124880 | 246801.196
|  |  | TV | MEM | 2 | 60000 | 232369.913
|  | NECOCHEA | TV | MEM | 4 | 206000 | 622956.983
|  | VILLA GESELL | TG | MEM | 4 | 130000 | 458743.718
| COOPERATIVA | BALNEARIO RETA | DI | INOMEM | 1 | 600 | 0
|  | CARLOS TEJEDOR | DI | INOMEM | 1 | S/D | 79.518
|  | CLAROMECO | EO | INOMEM | 1 | 750 | 0
|  | COOPERATIVA VILLA GESELL | DI | MEM | 1 | 2960 | 0
|  | DARREGUEIRA | EO | INOMEM | 1 | 750 | 534.755
|  | INDIO RICO | DI | INOMEM | 3 | 362 | 20.008
|  | MAYOR BURATOVICH | DI | INOMEM | 2 | 820 | 0
|  |  | EO | INOMEM | 2 | 1200 | 0
|  | ORENSE | DI | INOMEM | 6 | 1720 | 0
|  | PUNTA ALTA - CENTENARIO | EO | INOMEM | 3 | 1800 | 0
|  | PUNTA ALTA - PEHUEN CO | EO | INOMEM | 1 | 400 | 0
|  | TANDIL - CRETAL | EO | INOMEM | 2 | 800 | 1393.92
| EDEA SA | SAN CLEMENTE DEL TUYU | DI | MEM | 10 | 14000 | 0
| EDEN SA | PEHUAJO | DI | INOMEM | 3 | 4960 | 0
| ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA SA | CT MIRAMAR I | DI | MEM | 1 | 20000 | 31561.299
| GENNEIA SA | CT BRAGADO | TG | MEM | 2 | 49800 | 240079.817
|  | CT LAS ARMAS | TG | MEM | 2 | 10400 | 32198.167
|  | CT LAS ARMAS II | TG | MEM | 1 | 23370 | 118315.007
|  | CT OLAVARRIA | TG | MEM | 2 | 38800 | 75141.265
|  | CT PINAMAR | TG | MEM | 4 | 21000 | 72459.919
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CAPITAN SARMIENTO | DI | MEM | 7 | 5000 | 28853.15
| NASA | ATUCHA I | NU | MEM | 1 | 370000 | 2653692
|  | ATUCHA II | NU | MEM | 1 | 745000 | 5631010
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | TV | MEM | 2 | 620000 | 2243589.069
| PETROBRAS ENERGIA SA | CT ECOENERGIA | TV | MEM | 2 | 13200 | 101694.708
| SEA ENERGY | PARQUE EOLICO NECOCHEA | EO | MEM | 1 | 250 | 5.84
| SIDERCA SAIC | TENARIS SIDERCA CETE II | TG | MEM | 1 | 163200 | 1185926
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT JUNIN | DI | MEM | 16 | 22000 | 102406.85
|  | CT LINCOLN | DI | MEM | 13 | 15002 | 50876.114
|  | CT PEHUAJO | DI | MEM | 16 | 22400 | 85389.809
|  | CT SALTO | DI | MEM | 18 | 22500 | 73701.972
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT COLON BUENOS AIRES | DI | MEM | 20 | 15300 | 33779.337
|  | CT LA PLATA | DI | MEM | 1 | 40400 | 35949.598
|  | CT LOBOS | DI | MEM | 24 | 19686 | 57824.681
| TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | TG | MEM | 2 | 582600 | 2249665.391
| TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA (TMB) | CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | CG | MEM | 2 | 593000 | 3523050.083
|  |  | CV | MEM | 1 | 275200 | 1735136.563
Total BUENOS AIRES | [5 empty] | 5831860 | 30186274.2994
CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA | NUEVO PUERTO | CG | MEM | 2 | 515000 | 3371752.96
|  |  | CV | MEM | 1 | 282700 | 1787960.72
|  |  | TV | MEM | 3 | 420000 | 1605793.5
|  | PUERTO NUEVO | TV | MEM | 3 | 589000 | 2849563
| ENDESA COSTANERA | COSTANERA | CG | MEM | 2 | 528800 | 1898208.7
|  |  | CV | MEM | 1 | 322200 | 999255.9202
|  |  | TV | MEM | 6 | 1131000 | 2309639.6
|  | EX CENTRAL BUENOS AIRES | CG | MEM | 1 | 216000 | 556785.399
|  |  | CV | MEM | 1 | 105000 | 188546.3824
| H. EL CHOCON SA | CT MOTOGENERADORES | DI | MEM | 4 | 35600 | 129700.473
Total CAPITAL FEDERAL | [5 empty] | 4145300 | 15697206.6546
CATAMARCA | ENERGIA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.- ECSAPEM | ANTOFAGASTA DE LA SIERRA | DI | AISLADO | 2 | 1102 | 1108.1947
|  | ANTOFALLA | DI | AISLADO | 1 | 80 | 31.601
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO CHOYA | DI | MEM | 8 | 5728 | 1239.918
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO EX CARCEL | DI | MEM | 7 | 7075 | 1371.426
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO RIPIERA | DI | MEM | 4 | 4675 | 1570.132
|  | CATAMARCA (ECSAPEM) | DI | MEM |  |  | 0
|  | EL PEÑON | DI | AISLADO | 1 | 200 | 221.129
|  | LA CARRERA | HI | INOMEM | 2 | 1000 | 0
|  | PARQUE DE GENERACION SANTA MARIA (Central Barranco) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CATAMARCA | DI | MEM | 12 | 19200 | 44157.848
|  | CT INTA CATAMARCA | DI | MEM | 8 | 7040 | 5803.471
|  | CT PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | DI | MEM | 1 | 15000 | 32870.836
|  | CT TEREVINTOS | DI | MEM | 1 | 8000 | 8812.893
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT TINOGASTA | DI | MEM | 1 | 15000 | 17423.157
Total CATAMARCA | [5 empty] | 84100 | 114610.6057
CHACO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT JUAN JOSE CASTELLI | DI | MEM | 18 | 15000 | 69089.665
|  | CT SAENZ PEÑA II | DI | MEM | 20 | 15000 | 15471.933
|  | CT VILLA ANGELA | DI | MEM | 18 | 15000 | 22851.85
|  | NUEVA POMPEYA | DI | AISLADO | 5 | 4000 | 17666.544
| APR ENERGY SRL | CT SAENZ PEÑA I | DI | MEM | 36 | 20000 | 19891.459
| ENARSA | CT BARRANQUERAS | DI | MEM | 1 | 21700 | 6867.42
|  | PRESIDENTE ROCA | DI | MEM | 1 | 5400 | 5269.661
|  | SAN MARTÍN | DI | MEM | 1 | 15000 | 14196.597
| SECHEEP | COMANDANCIA FRIAS | DI | AISLADO | 4 | 578 | 1118.489
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT CHARATA | DI | MEM | 8 | 19400 | 23404.822
| TURBODISEL SA | CT LAS PALMAS | DI | MEM | 8 | 6000 | 12808.171
Total CHACO | [5 empty] | 137078 | 208636.611
CHUBUT | COOPERATIVA | COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | EO | INOMEM | 24 | 16560 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA - PECORSA - CERRO ARENALES | EO | INOMEM | 2 | 500 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | RADA TILLY | EO | INOMEM | 1 | 400 | 0
| CT PATAGONICAS SA | COMODORO RIVADAVIA | TG | MEM | 4 | 78000 | 46877.433
|  | PUERTO MADRYN | TG | MEM | 2 | 42000 | 0
| DGSP | ALDEA BELEIRO | DI | AISLADO | 2 | 640 | 0
|  | ALTO RIO SENGUERR | DI | AISLADO | 3 | 1120 | 0
|  | ARROYO VERDE | DI | AISLADO | 2 | 62 | 49.295
|  | BUEN PASTO | DI | AISLADO | 3 | 288 | 0
|  | CAMARONES | DI | AISLADO | 3 | 1210 | 0
|  | CHOLILA | DI | AISLADO | 1 | 640 | 0
|  | COLAN CONHUE | DI | AISLADO | 2 | 320 | 213.362
|  | CUSHAMEN | DI | AISLADO | 3 | 515 | 0
|  | EL CAJON | HI | AISLADO | 1 | 350 | 0
|  | EL CORCOVADO | DI | AISLADO | 3 | 589 | 0
|  | EL MAITEN | DI | AISLADO | 3 | 3210 | 0
|  | FACUNDO | DI | AISLADO | 3 | 280 | 0
|  | GAN GAN | DI | AISLADO | 2 | 640 | 0
|  | GASTRE | DI | AISLADO | 3 | 818 | 0
|  | GOBERNADOR COSTA | DI | AISLADO | 4 | 2616 | 0
|  | GUALJAINA | DI | AISLADO | 4 | 1240 | 0
|  | LAGO BLANCO | DI | AISLADO | 3 | 172 | 0
|  | LAGO PUELO | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | LAGUNA SALADA | DI | AISLADO | 2 | 235 | 0
|  | LAS PAMPAS | DI | AISLADO | 1 | 68 | 255.349
|  | LAS PLUMAS | DI | AISLADO | 3 | 535 | 0
|  | LOS ALERCES | DI | AISLADO | 2 | 274 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 176 | 0
|  | LOS ALTARES | DI | AISLADO | 2 | 230 | 618.571
|  | PASO DE INDIOS | DI | AISLADO | 2 | 880 | 0
|  | PASO DEL SAPO | DI | AISLADO | 2 | 352 | 1006.468
|  | PUERTO PIRAMIDES | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | RIO MAYO | DI | AISLADO | 2 | 1400 | 0
|  | RIO PICO | DI | AISLADO | 1 | 250 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 179 | 0
|  | TECKA | DI | AISLADO | 3 | 698 | 0
|  | TELSEN | DI | AISLADO | 2 | 920 | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | COMODORO RIVADAVIA | CG | MEM | 2 | 41220 | 17740.391
|  |  | CV | MEM | 1 | 21800 | 0
| ENARSA | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA IV (ENARSA) | EO | MEM | 17 | 50000 | 169949.517
|  | PARQUE EOLICO RAWSON I (ENARSA) | EO | MEM | 27 | 48600 | 158605.993
|  | PARQUE EOLICO RAWSON II (ENARSA) | EO | MEM | 16 | 28800 | 98484.767
| ENERGIA DEL SUR SA | PATAGONIA | CG | MEM | 2 | 75000 | 521818.443
|  |  | CV | MEM | 1 | 48700 | 321659.533
| H. AMEGHINO SA | FLORENTINO AMEGHINO | HI | MEM | 2 | 60000 | 131215
| H. FUTALEUFU SA | FUTALEUFU | HI | MEM | 4 | 472000 | 1439540
| HYCHICO SA | PARQUE EOLICO DIADEMA | EO | MEM | 7 | 6300 | 20764.135
| VIENTOS DE LA PATAGONIA I.S.A./ENARSA | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | EO | MEM | 2 | 3000 | 5934.037
Total CHUBUT | [5 empty] | 1014787 | 2934732.294
CORDOBA | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ISLA VERDE | DI | MEM | 24 | 24500 | 35424.201
| COOPERATIVA | ALPA CORRAL | DI | INOMEM | 1 | 320 | 0
| EPEC | BENJAMIN REOLIN | HI | MEM | 3 | 38400 | 105501.448
|  | CASSAFFOUSTH | HI | MEM | 3 | 17280 | 75512.893
|  | CRUZ DEL EJE | DI | MEM | 3 | 3352 | 0
|  |  | HI | MEM | 2 | 1700 | 1179.281
|  | DEAN FUNES | DI | MEM | 1 | 3120 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 34000 | 19507.423
|  |  | TV | MEM | 1 | 33000 | 0
|  | FITZ SIMON | HI | MEM | 3 | 10800 | 68695.84
|  | GENERAL LEVALLE | DI | MEM | 1 | 10780 | 0
|  |  | TG | MEM | 3 | 62000 | 120452.777
|  | ISLA VERDE | DI | INOMEM | 1 | 3115 | 0
|  | LA CALERA | HI | MEM | 4 | 5000 | 0
|  | LA CARLOTA | DI | MEM | 9 | 15000 | 5283.322
|  | LA VIÑA | HI | MEM | 2 | 16000 | 27355.616
|  | LAS VARILLAS | DI | MEM | 1 | 5600 | 1072.99
|  | LOS MOLINOS I | HI | MEM | 4 | 59040 | 194630.354
|  | LOS MOLINOS II | HI | MEM | 1 | 4500 | 21203.056
|  | MARCOS JUAREZ | DI | MEM | 6 | 13160 | 968.96
|  | PIEDRAS MORAS | HI | MEM | 1 | 6300 | 44044.414
|  | PILAR BICENTENARIO | CG | MEM | 2 | 312000 | 2171259.356
|  |  | CV | MEM | 1 | 155000 | 1131946.073
|  | PILAR ZANICHELLI | TV | MEM | 4 | 216000 | 351597.897
|  | RIO CUARTO | DI | MEM | 1 | 1570 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 34000 | 8532.879
|  | RIO GRANDE | HB | MEM | 4 | 750000 | 600408.714
|  | SAN FRANCISCO | TG | MEM | 2 | 40000 | 32693.323
|  | SAN FRANCISCO 2 | DI | MEM | 13 | 16800 | 3073.635
|  | SAN ROQUE | HI | MEM | 4 | 26000 | 87973.31
|  | SUDOESTE | TG | MEM | 4 | 140000 | 5926.744
|  | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | TG | MEM | 3 | 48000 | 25859.514
| GECOR (GENERADORA CORDOBA SA) | CT 13 DE JULIO | TG | MEM | 2 | 26000 | 20013.622
| GENERACION MEDITERRANEA SA | MODESTO MARANZANA | CG | MEM | 4 | 50000 | 312107.1929
|  |  | CV | MEM | 2 | 20000 | 0
|  |  | TG | MEM | 1 | 180000 | 490115.5212
| NASA | EMBALSE | NU | MEM | 1 | 648000 | 0
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT BELL VILLE | DI | MEM | 22 | 15620 | 50201.259
Total CORDOBA | [5 empty] | 3045957 | 6012541.6151
CORRIENTES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CORRIENTES | DI | MEM | 16 | 20000 | 24662.064
| DPEC | BERON DE ASTRADA | DI | INOMEM | 1 | 116 | S/D
|  | C. PELLEGRINI | DI | AISLADO | 2 | 1193 | S/D
|  | CAA CATI | DI | INOMEM | 2 | 1415 | S/D
|  | CORRIENTES | DI | INOMEM | 26 | 1400 | S/D
|  | CURUZU CUATIA | DI | INOMEM | 1 | 880 | S/D
|  | ESQUINA | DI | INOMEM | 2 | 2215 | S/D
|  | ESTACION TORRENT | DI | INOMEM | 3 | 135 | S/D
|  | GOYA | DI | INOMEM | 1 | 1330 | S/D
|  | ISLA APIPE | DI | INOMEM | 4 | 928 | S/D
|  | ITA IBATE | DI | INOMEM | 3 | 1052 | S/D
|  | ITUZAINGO | DI | INOMEM | 1 | 1330 | S/D
|  | LA CRUZ | DI | INOMEM | 1 | 1330 | S/D
|  | LOMAS DE VALLEJOS | DI | INOMEM | 2 | 185 | S/D
|  | LORETO | DI | INOMEM | 1 | 116 | S/D
|  | MBURUCUYA | DI | INOMEM | 5 | 1035 | S/D
|  | MERCEDES | DI | INOMEM | 3 | 2308 | S/D
|  | MONTE CASEROS | DI | INOMEM | 2 | 1530 | S/D
|  | PALMAR GRANDE | DI | INOMEM | 2 | 180 | S/D
|  | PASO DE LOS LIBRES | DI | INOMEM | 2 | 2135 | S/D
|  | PERUGORRIA | DI | INOMEM | 3 | 1110 | S/D
|  | SAN MIGUEL | DI | INOMEM | 2 | 668 | S/D
|  | SANTO TOME | DI | INOMEM | 3 | 2684 | S/D
| EBY | YACYRETA | HI | MEM | 10 | 1550000 | 10930687.45
| ELECTROPATAGONIA SA | GOYA (ELECTROPATAGONIA SA) | TG | MEM | 1 | 17300 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT GOYA | DI | MEM | 8 | 13000 | 28454.79
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ESQUINA | DI | MEM | 8 | 16500 | 9119.464
| TURBODISEL SA | CT ITATI | DI | MEM | 1 | 6000 | 7614.559
|  | CT PASO DE LA PATRIA | DI | MEM | 25 | 7200 | 7529.776
|  | CT SANTA ROSA | DI | MEM | 11 | 6000 | 17859.373
Total CORRIENTES | [5 empty] | 1661275 | 11025927.476
ENTRE RIOS | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT VIALE | DI | MEM | 12 | 10000 | 7185.308
| CTMSG | SALTO GRANDE | HI | MEM | 7 | 945000 | 4778671.5
| ENARSA | LA PAZ | DI | MEM | 1 | 10800 | 7223.864
|  | SAN SALVADOR | DI | MEM | 1 | 10800 | 6433.569
| GENNEIA SA | CT CONCEPCION DEL URUGUAY | TG | MEM | 2 | 41780 | 51787.228
|  | CT PARANA | TG | MEM | 2 | 40000 | 64532.357
Total ENTRE RIOS | [5 empty] | 1058380 | 4915833.826
FORMOSA | APR ENERGY SRL | CT FORMOSA II | DI | MEM | 28 | 30000 | 32205.56
|  | PALMAR LARGO | DI | AISLADO | 4 | 3000 | 0
| DIE | EL CAÑON | DI | AISLADO | 1 | 40 | 0
|  | EL CHURCAL | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | EL QUEMADO | DI | AISLADO | 1 | 52 | 7.5
|  | EL SOLITARIO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | FORTIN SOLEDAD | DI | AISLADO | 1 | 90 | 89.937
|  | GUADALCAZAR | DI | AISLADO | 1 | 150 | 0
|  | KM 503 - NRB | DI | AISLADO | 1 | 40 | 20
|  | LA ESPERANZA | DI | AISLADO | 1 | 16 | 0
|  | LA LIBERTAD | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | LA RINCONADA | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | LAMADRID | DI | AISLADO | 1 | 90 | 0
|  | LAS CHIVAS | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | LOTE 8 | DI | AISLADO | 1 | 500 | 0
|  | MARIA CRISTINA | DI | AISLADO | 1 | 250 | 0
|  | MEDIALUNA | DI | AISLADO | 1 | 30 | 20
|  | PALMARCITO | DI | AISLADO | 1 | 40 | 0
|  | POZO CERCADO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | POZO DE MAZA | DI | AISLADO | 1 | 150 | 0
|  | POZO LA CHIVA | DI | AISLADO | 1 | 40 | 0
|  | POZO SARGENTO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | POZO YACARE | DI | AISLADO | 1 | 100 | 33
|  | PUERTO IRIGOYEN | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | PUNTA DEL AGUA | DI | AISLADO | 2 | 12.5 | 0
|  | RIO MUERTO | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | SAN CAYETANO | DI | AISLADO | 1 | 30 | 0
|  | SAN MARTIN 1 | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | SUMAYEN | DI | AISLADO | 1 | 90 | 0
|  | VACA PERDIDA | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | FORMOSA (ELECTROPATAGONIA SA) | DI | MEM | 0 | 0 | 0
|  |  | TG | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT INGENIERO JUAREZ | DI | MEM | 5 | 4000 | 5391.634
|  | CT LAGUNA BLANCA | DI | MEM | 8 | 7000 | 7557.105
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT PIRANE | DI | MEM | 27 | 16250 | 20300.07
Total FORMOSA | [5 empty] | 62340.5 | 65624.806
GRAN BUENOS AIRES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA | DI | MEM | 1 | 25000 | 21692.834
| C.T. ALMIRANTE BROWN SA | ALMIRANTE BROWN | DI | MEM | 1 | 25000 | 19821.883
| CENTRAL DIQUE SA | DIQUE | DI | MEM | 1 | 840 | 0
|  |  | TG | MEM | 4 | 67600 | 12779
| CT DOCK SUD SA | DOCK SUD | CG | MEM | 2 | 512900 | 3382794.4
|  |  | CV | MEM | 1 | 284600 | 1762836.9
|  |  | TG | MEM | 2 | 74800 | 41189.1
| ENARSA | C.T. SAN VICENTE | DI | MEM | 1 | 27600 | 49596.612
|  | CT ENSENADA DE BARRAGAN | TG | MEM | 2 | 567000 | 2093147.043
|  | CT SAN MARTIN NORTE IIIA | DI | MEM | 5 | 5100 | 22285.538
|  | CT SAN MIGUEL NORTE III | DI | MEM | 6 | 11500 | 35224.754
| GENNEIA SA | CT MATHEU | TG | MEM | 2 | 41000 | 68239.039
| LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG | MEM | 1 | 128000 | 905198.352
| PETROBRAS ENERGIA SA | CT GENELBA | CG | MEM | 2 | 437400 | 3284961.969
|  |  | CV | MEM | 1 | 236200 | 1774318.098
|  | CT GENELBA PLUS | TG | MEM | 1 | 164550 | 390714.331
Total GRAN BUENOS AIRES | [5 empty] | 2609090 | 13864799.853
JUJUY | EJESA | CENTRAL TERMICA MIRAFLORES | DI | AISLADO | 2 | 2000 | 3316.7308
|  | CENTRAL TERMICA PIEDRA NEGRA | DI | AISLADO | 17 | 17000 | 22130.0252
|  | HUMAHUACA | DI | MEM | 2 | 1620 | 16.102
|  | LA QUIACA | DI | AISLADO | 7 | 5120 | 0
|  | OCLOYAS | DI | AISLADO | 2 | 36 | 0
|  | RIO REYES | HI | MEM | 2 | 7000 | 17717.404
|  | SUSQUES | DI | AISLADO | 3 | 1475 | 1301.8155
|  | TILCARA | HI | INOMEM | 2 | 180 | 0
| EJSEDSA | ABDON CASTRO TOLAY | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | ABRALAITE | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | AGUA DE CASTILLA | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | ALFARCITO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | CABRERIA | DI | AISLADO | 1 | 13.6 | 3.597
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.382 | 0
|  | CASA COLORADA | DI | AISLADO | 2 | 48 | 2.7528
|  | CASABINDO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | CASPALA | DI | AISLADO | 2 | 108 | 37.796
|  | CATUA | DI | AISLADO | 2 | 192 | 123.526
|  | CIENEGA (CIENEGA DE PAICONE) | DI | AISLADO | 2 | 104 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 20 | 59.184
|  | CORANZULI | DI | AISLADO | 2 | 111.2 | 0
|  | COYAGUAYMA | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.12 | 0
|  | CUSI CUSI | DI | AISLADO | 1 | 41.6 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 20 | 0
|  | EL ANGOSTO | SOLAR | AISLADO | 1 | 4.42 | 6.081
|  | EL MORENO | DI | AISLADO | 2 | 59.2 | 0
|  | EL TORO | DI | AISLADO | 2 | 104 | 28.742
|  | HUANCAR | DI | AISLADO | 2 | 48 | 0
|  | JAMA | DI | AISLADO | 1 | 449 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 3 | 561 | 0
|  | LA CIENAGA | SOLAR | AISLADO | 1 | 6.36 | 9.703
|  | LAGUNILLAS DEL FARALLON | DI | AISLADO | 1 | 52 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 0.64 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 5.256 | 26.488
|  | LIVIARA | DI | AISLADO | 2 | 22.4 | 0
|  | LOMA BLANCA | DI | AISLADO | 1 | 14 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.1 | 0
|  | MISA RUMI | DI | AISLADO | 1 | 14 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 0.6 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 3.734 | 16.492
|  | NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | DI | AISLADO | 2 | 59.2 | 0
|  | OLAROZ CHICO | DI | AISLADO | 2 | 176 | 100.75
|  | ORATORIO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | OROSMAYO | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.68 | 0
|  | PAICONE | DI | AISLADO | 2 | 48 | 11.16
|  | PAMPICHUELA | DI | AISLADO | 1 | 48 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 30.4 | 94.649
|  | PASTOS CHICOS | DI | AISLADO | 1 | 24 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 1 | 0.6 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.982 | 8.467
|  | POZO COLORADO | DI | AISLADO | 1 | 14 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 1.1 | 0
|  | QUEBRALEÑA | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | RINCONADILLAS | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | SAN FRANCISCO (Dpto. Santa Catalina) | SOLAR | AISLADO | 1 | 3.72 | 5.44
|  | SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | DI | AISLADO | 1 | 104 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 49.6 | 263.092
|  | SAN JUAN Y OROS | SOLAR | AISLADO | 1 | 4.5 | 5.57
|  | SANTA ANA | DI | AISLADO | 1 | 132 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 1 | 5.054 | 56.801
|  | SANTO DOMINGO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | SANTUARIO DE TRES POZOS | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  |  | EO | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  |  | SOLAR | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | SEY | DI | AISLADO | 2 | 104 | 10.463
|  | TIMON CRUZ | SOLAR | AISLADO | 1 | 3.42 | 4.857
|  | TUSAQUILLAS | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | VALLE COLORADO | HI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | VALLE GRANDE | DI | AISLADO | 1 | 160 | 0
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 60 | 338.072
| HIDROCUYO SA | LA CIENAGA | HI | AISLADO | 1 | 450 | 0
| HIDROELECTRICA LAS MADERAS | LAS MADERAS | HI | MEM | 2 | 30000 | 78681.669
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | DI | MEM | 22 | 15000 | 12294.661
Total JUJUY | [5 empty] | 82918.868 | 136672.0903
LA PAMPA | APE | ALGARROBO DEL AGUILA | DI | INOMEM | 1 | 140 | 0
|  | ARBOL SOLO | DI | INOMEM | 2 | 52 | 0
|  | CHACHARRAMENDI | DI | INOMEM | 3 | 620 | 0
|  | CHAPALCO | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | COLONIA LA PASTORIL | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | GOBERNADOR DUVAL | DI | INOMEM | 1 | 140 | 0
|  | JAGUEL DEL MONTE | DI | INOMEM | 1 | 26 | 0
|  | LA HUMADA | DI | INOMEM | 2 | 280 | 0
|  | LOS DIVISADEROS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 10000 | 2676.222
|  | PUELCHES | DI | INOMEM | 1 | 1200 | 0
|  | SANTA ISABEL | DI | INOMEM | 5 | 2250 | 223.476
| COOPERATIVA | GENERAL ACHA | EO | INOMEM | 2 | 1800 | 1137.75
| ENTE CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA | HI | MEM | 2 | 60000 | 159397.96
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT REALICO | DI | MEM | 22 | 24000 | 25237.652
Total LA PAMPA | [5 empty] | 100560 | 188673.06
LA RIOJA | EDELAR | AMANA | DI | AISLADO | 1 | 54 | 0
|  | CHEPES | DI | MEM | 2 | 1680 | 1179.465
|  | CHILECITO | DI | MEM | 3 | 5000 | 0
|  | LA RIOJA PRECARIA (EDELAR) | DI | MEM | 1 | 6660 | 0
|  | LOS ROBLES | DI | MEM | 1 | 880 | 97.796
|  | OLPAS | DI | MEM | 2 | 1760 | 898.935
|  | PORTEZUELO | DI | MEM | 3 | 2560 | 1542.124
|  | TELLO | DI | MEM | 3 | 2640 | 2372.593
|  | VILLA UNION | DI | INOMEM | 1 | 800 | 0
| GENERACION RIOJANA SA | LA RIOJA | DI | MEM | 3 | 38000 | 0
|  |  | TG | MEM | 2 | 4000 | 15214.164
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CHILECITO | DI | MEM | 11 | 10000 | 24958.232
|  | CT LA RIOJA DELIVERY | DI | MEM | 15 | 19200 | 12532.469
|  | CT LA RIOJA SUR | DI | MEM | 9 | 10000 | 6690.787
| PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | EO | MEM | 12 | 25200 | 31437.746
|  | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | EO | MEM | 1 | 25200 | 61588.438
Total LA RIOJA | [5 empty] | 153634 | 158512.749
MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA | ALVAREZ CONDARCO | HI | MEM | 3 | 50700 | 247392.46
|  | CACHEUTA (NUEVA) | HI | MEM | 4 | 120000 | 531343.63
|  | EL CARRIZAL | HI | MEM | 2 | 17000 | 92375.4
| CT MENDOZA SA | CRUZ DE PIEDRA | TG | MEM | 1 | 17940 | 0
|  | LUJAN DE CUYO | CG | MEM | 1 | 200000 | 1297902.28
|  |  |  | MEM | 2 | 57600 | 85284.63
|  |  | CV | MEM | 1 | 90000 | 618327.322
|  |  |  | MEM | 1 | 31700 | 50267.17
|  |  | TG | MEM | 2 | 50460 | 354461.77
|  |  | TV | MEM | 2 | 120000 | 704816.99
| EDEMSA | AGUA ESCONDIDA | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | BARDAS BLANCAS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | EL ALAMBRADO | DI | AISLADO | 1 | 135 | 388.8
|  | EL CORTADERAL | DI | AISLADO | 1 | 137 | 394.56
|  | EL MANZANO (Malargüe) | DI | AISLADO | 1 | 77 | 217.76
|  | ESCUELA CARAPACHO | DI | AISLADO | 1 | 11 | 23.76
|  | LAS CUEVAS | DI | AISLADO | 4 | 1767 | 1221.105
|  | LAS LOICAS | DI | AISLADO | 1 | 81 | 361.584
|  | LOS PENITENTES | DI | AISLADO | 2 | 963 | 7.026
|  | POLVAREDAS | DI | AISLADO | 2 | 315 | 251.604
|  | PUENTE DEL INCA | DI | AISLADO | 3 | 1858 | 2849.445
|  | USPALLATA | DI | AISLADO | 2 | 2736 | 611.204
| ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LA LUJANITA | HI | MEM | 1 | 1700 | 4441.127
|  | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LUJAN DE CUYO | HI | MEM | 1 | 1000 | 6836.982
| GEMSA - HIDROCUYO SA | GENERAL SAN MARTIN | HI | MEM | 3 | 6000 | 11373.435
|  | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | HI | MEM | 2 | 6600 | 29527.523
| GENDARMERIA | PUNTA DE VACAS | DI | AISLADO | 1 | 364 | 0
| HIDISA | AGUA DEL TORO | HI | MEM | 2 | 130000 | 291937.403
|  | EL TIGRE | HI | MEM | 2 | 14400 | 48943.409
|  | LOS REYUNOS | HB | MEM | 2 | 224000 | 223251.403
| HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | NIHUIL IV | HI | MEM | 1 | 22400 | 89330.854
| HINISA | NIHUIL I | HI | MEM | 4 | 74240 | 296671.682
|  | NIHUIL II | HI | MEM | 6 | 133120 | 291435.194
|  | NIHUIL III | HI | MEM | 2 | 52000 | 117951.386
| MUNICIPALIDAD DE MALARGUE | LAS LOICAS | HI | AISLADO | 1 | 30 | 0
| S/D | LA JAULA - PAREDITAS | DI | AISLADO | 1 | 52 | 0
Total MENDOZA | [5 empty] | 1429386 | 5400198.898
MISIONES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ALEM | DI | MEM | 18 | 15000 | 49965.291
| COOP.2 DE MAYO | SALTITO I | HI | INOMEM | 2 | 640 | 1647
|  | SALTITO II | HI | INOMEM | 2 | 640 | 1852.4
| EMSA | BERNARDO DE IRIGOYEN | DI | MEM | 1 | 2096 | 1226.6
|  | COMANDANTE ANDRESITO | DI | INOMEM | 6 | 2372 | 0
|  | LA TABLADA | TG | MEM | 1 | 22150 | 0
|  | OBERA (TG Nº21 FIAT ) | TG | MEM | 1 | 17200 | 2794.5
|  | PIÑALITOS | DI | INOMEM | 2 | 600 | 0
|  | POSADAS | DI | MEM | 0 | 0 | 0
|  | SAN ANTONIO | DI | MEM | 1 | 720 | 950.3
|  | SAN PEDRO | DI | INOMEM | 4 | 2216 | 0
|  | URUGUA-I | HI | INOMEM | 2 | 120000 | 408764.5
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ARISTOBULO DEL VALLE | DI | MEM | 12 | 15000 | 17034.84
Total MISIONES | [5 empty] | 198634 | 484235.431
NEUQUEN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | ALICURA | HI | MEM | 4 | 1050000 | 1069287.8737
| CAPEX SA | AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | CG | MEM | 2 | 178000 | 1247793.319
|  |  | CV | MEM | 1 | 301200 | 1889758.4711
|  | AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | CG | MEM | 4 | 192000 | 1356052.9766
| CENTRAL PUERTO S.A | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | HI | MEM | 4 | 1400000 | 2351973.93
| COOPERATIVA | CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | EO | INOMEM | 1 | 400 | 210.255
| CT ALTO VALLE SA | ALTO VALLE | CG | MEM | 1 | 25000 | 164338.7
[5 empty] | 1 | 25000 | 147903.6
|  |  | CV | MEM | 1 | 15000 | 83082.1
[5 empty] | 1 | 15000 | 76658.3
|  |  | TG | MEM | 1 | 17500 | 2704.5
| CT FILO MORADO | FILO MORADO | TG | MEM | 3 | 67500 | 0
| DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | PLANICIE BANDERITA | HI | MEM | 2 | 472000 | 796389
| EPEN | ALUMINE | DI | INOMEM | 3 | 1504 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 400 | 0
|  | ANDACOLLO | DI | INOMEM | 2 | 600 | 0
|  | AUQUINCO | HI | AISLADO | 1 | 24 | 0
|  | AUQUINCO | DI | AISLADO | 1 | 50 | 0
|  | BUTA RANQUIL | DI | INOMEM | 3 | 240 | 0
|  | BUTACO | HI | INOMEM | 2 | 400 | 0
|  | CERRO WAYLE | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | CHIQUILIHUIN | HI | AISLADO | 1 | 60 | 0
|  | CHORRIACA | DI | AISLADO | 3 | 448 | 391.049
|  |  | EO | AISLADO | 3 | 90 | 49.172
|  | CHOS MALAL | DI | INOMEM | 3 | 620 | 0
|  | LAS COLORADAS | DI | AISLADO | 3 | 820 | 2033.425
|  | LAS OVEJAS | DI | INOMEM | 1 | 440 | 0
|  | LOS MICHES | DI | INOMEM | 1 | 240 | 0
|  | MANZANO AMARGO (LA FRAGUA) | HI | INOMEM | 1 | 120 | 0
|  | MOQUEHUE | DI | AISLADO | 1 | 180 | 0
|  | SAN MARTIN DE LOS ANDES | DI | INOMEM | 5 | 4218 | 0
|  | SANTO TOMAS | DI | INOMEM | 2 | 190 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 1 | 65 | 0
|  | TRICAO MALAL | DI | INOMEM | 1 | 145 | 0
|  | VARVARCO | DI | INOMEM | 1 | 240 | 0
|  | VILLA LA ANGOSTURA | DI | AISLADO | 9 | 6800 | 16973.3562
|  |  | TG | AISLADO | 3 | 2750 | 21145.6488
|  | VILLA TRAFUL | DI | AISLADO | 4 | 1420 | 2475.291
| H. EL CHOCON SA | ARROYITO | HI | MEM | 3 | 128000 | 459784.8
|  | EL CHOCON | HI | MEM | 6 | 1200000 | 1800723.8
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ALUMINE | DI | MEM | 10 | 6300 | 2980.472
|  | CT CAVIAHUE | DI | MEM | 10 | 5000 | 2356.659
| MEDANITO SA | CT MEDANITOS (RINCON DE LOS SAUCES) | DI | MEM | 26 | 32000 | 206252.518
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | CG | MEM | 4 | 480000 | 2566426.471
|  |  | CV | MEM | 1 | 165000 | 1127628.083
Total NEUQUEN | [5 empty] | 5796964 | 15395373.7704
RIO NEGRO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CIPOLLETTI | DI | MEM | 6 | 5000 | 6882.805
|  | CT VILLA REGINA | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| CENTRAL TERMICA ROCA S.A.- ALBANESI S.A | CT ROCA | TG | MEM | 1 | 130000 | 298075.158
| COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE LTDA | BARILOCHE (EMILIO FREY) | HI | INOMEM | 2 | 1600 | 2724.8169
|  | BARILOCHE (HOSPITAL ZONAL) | DI | INOMEM | 1 | 103 | 0
|  | BARILOCHE (ING° PECHON) | DI | INOMEM | 3 | 5092 | 0
|  |  | TG | INOMEM | 3 | 8920 | 0
|  | BARILOCHE (PUERTO MORENO) | DI | INOMEM | 3 | 5376 | 4.8
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 360 | 0
| DPA RIO NEGRO | CIPOLLETTI | HI | MEM | 1 | 5780 | 17797.932
|  | GENERAL ROCA | HI | INOMEM | 1 | 1309 | 4596.44
|  | GUILLERMO CESPEDES | HI | MEM | 2 | 5200 | 23892.977
|  | JULIAN ROMERO | HI | MEM | 2 | 6200 | 21740.334
|  | SALTO ANDERSEN | HI | MEM | 2 | 7900 | 21823.994
| EdERSA | CERRO POLICIA | DI | AISLADO | 2 | 160 | 280.154
|  | EL BOLSON | DI | AISLADO | 11 | 13436 | 31007.053
|  | EL CAIN | DI | AISLADO | 2 | 110 | 183
|  | EL CUY | DI | AISLADO | 3 | 684 | 747.138
|  | LA MOSCA | DI | AISLADO | 2 | 716 | 1239.229
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 106 | 0
|  | LOMA ATRAVESADA | HI | AISLADO | 2 | 2300 | 1451.531
| PETROBRAS ENERGIA SA | H. PICHI PICUN LEUFU | HI | MEM | 3 | 285000 | 493603.098
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT BARILOCHE | DI | MEM | 22 | 20000 | 8829.311
Total RIO NEGRO | [5 empty] | 505352 | 934879.7709
SALTA | AES - TERMOANDES SA | CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | CG | MEM | 2 | 414000 | 2965157.3099
|  |  | CV | MEM | 1 | 229000 | 1672312.037
| AES ARGENTINA GENERACION S.A. | CABRA CORRAL | HI | MEM | 3 | 102000 | 142226.8272
|  | EL TUNAL | HI | MEM | 2 | 11000 | 56124.6954
| EDESA SA | ALTO DE LA SIERRA | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | AMBLAYO | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | CACHI | DI | INOMEM | 2 | 1070 | 84.913
|  | CAFAYATE | DI | INOMEM | 3 | 4182 | 0
|  | CAPITAN PAGE | DI | AISLADO | 3 | 133 | 124
|  | CHUSCHA | DI | INOMEM | 1 | 535 | 0
|  |  | HI | INOMEM | 2 | 660 | 1074.286
|  | COBRES | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | GUACHIPAS | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | IRUYA | DI | AISLADO | 2 | 264 | 1587.269
|  | ISLA DE CAÑAS | DI | AISLADO | 2 | 406 | 1029.585
|  | LA POMA | DI | AISLADO | 2 | 218 | 536.716
|  |  | HI | AISLADO | 1 | 40 | 0
|  | LA UNION | DI | AISLADO | 2 | 350 | 3063.252
|  | LOS TOLDOS | DI | AISLADO | 2 | 266 | 1165.017
|  |  | HI | AISLADO | 2 | 160 | 208.199
|  | MISION LA PAZ | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | NAZARENO | DI | AISLADO | 2 | 312 | 1110.941
|  | OLACAPATO | DI | AISLADO | 2 | 150 | 166.001
|  | ORAN (MITRE) | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  | RIO CORRALITO | HI | INOMEM | 2 | 13200 | 23385.224
|  | RIVADAVIA BANDA SUR | DI | AISLADO | 2 | 350 | 2400.009
|  | SALAR DE POCITOS | DI | AISLADO | 1 | 68 | 107.507
|  | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | DI | AISLADO | 3 | 1800 | 3691.681
|  | SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | SANTA VICTORIA ESTE | DI | AISLADO | 2 | 406 | 0
|  | SANTA VICTORIA OESTE | DI | AISLADO | 3 | 475 | 847.07
|  | TARTAGAL | DI | INOMEM | 0 | 0 | 0
|  |  | TG | INOMEM | 1 | 18000 | 0
|  |  |  | MEM | 0 | 0 | 0
|  | TOLAR GRANDE | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
| EMDERSA GENERACION SALTA SA - PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA PIQUIRENDA SA | DI | MEM | 10 | 30440 | 155258.741
| ENARSA | CT SALTA | DI | MEM | 0 | 0 | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ORAN | DI | MEM | 15 | 15000 | 16233.366
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | TG | MEM | 1 | 100000 | 556488.1
|  |  | TV | MEM | 3 | 261000 | 1054632.349
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT TARTAGAL | DI | MEM | 8 | 10000 | 14212.455
Total SALTA | [5 empty] | 1215485 | 6673227.5505
SAN JUAN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PRESIDENTE SARMIENTO | TG | MEM | 3 | 31500 | 20906.422
|  | ULLUM | HI | MEM | 2 | 42000 | 223611.0287
| ALBERTO GRAFFIGNA | ALBERTO GRAFFIGNA | HI | INOMEM | 1 | 350 | 0
| BARREALITO SRL | CENTRAL BARREALITO | HI | INOMEM | 1 | 420 | 1765.4952
| ENARSA | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA I (ENARSA) | SOLAR | MEM | 1 | 2000 | 3631.563
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA II (ENARSA) | SOLAR | MEM | 1 | 3000 | 5308.595
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA III (ENARSA) | SOLAR | MEM | 0 | 0 | 0
|  | CHIMBERA 1 | SOLAR | MEM | 1 | 2000 | 3210.632
| EPSE - ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO | CH LOS CARACOLES | HI | MEM | 2 | 121400 | 524934.795
|  | CH PUNTA NEGRA | HI | MEM | 2 | 63280 | 126888.79
|  | CUESTA DEL VIENTO | HI | MEM | 1 | 10550 | 29523.4
|  | PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | SOLAR | MEM | 1 | 1200 | 2112.529
|  | QUEBRADA DE ULLUM | HI | MEM | 1 | 45000 | 93027.024
| PLASTICOS GASA SA | CENTRAL NAZARIO BENAVIDEZ | HI | INOMEM | 1 | 350 | 0
| SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTROMECANICA S.R.L. (SIEyE) | CH SAN GUILLERMO | HI | MEM | 5 | 116 | 60.329
|  | SALTO DE LA LOMA | HI | MEM | 2 | 1166 | 353.721
Total SAN JUAN | [5 empty] | 324332 | 1035334.3239
SAN LUIS | SER BEEF | PASO DE LAS CARRETAS (FAUSTO RADICI) | HI | INOMEM | 3 | 1200 | 0
Total SAN LUIS | [5 empty] | 1200 | 0
SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA | PICO TRUNCADO I | TG | MEM | 3 | 45600 | 51522.568
| MUNICIPAL | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | EO | INOMEM | 4 | 2400 | 4000
| SPSE | BAJO CARACOLES | DI | AISLADO | 2 | 196 | 128.063
|  | CT RIO CHICO | TG | MEM | 3 | 49000 | 21983.2
|  | EL CHALTEN | DI | AISLADO | 5 | 5190 | 4719.3899
|  | FUENTES DEL COYLE | DI | AISLADO | 2 | 290 | 122.7
|  | GOBERNADOR GREGORES | DI | AISLADO | 6 | 7493 | 10706.58
|  | JARAMILLO | DI | AISLADO | 3 | 1020 | 1347.648
|  | LAGO POSADAS | DI | AISLADO | 2 | 525 | 791.15
|  | LOS ANTIGUOS | DI | AISLADO | 4 | 5600 | 11669.999
|  | PERITO MORENO | DI | AISLADO | 5 | 5920 | 19120.625
|  | PUERTO SAN JULIAN | DI | AISLADO | 7 | 7000 | 23055.259
|  | PUERTO SANTA CRUZ | DI | AISLADO | 5 | 7700 | 10825.598
|  | PUNTA BANDERA | DI | AISLADO | 3 | 440 | 684.718
|  | RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | TG | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | RIO TURBIO | DI | AISLADO | 11 | 12132 | 48885.49
|  | TRES LAGOS | DI | AISLADO | 3 | 1040 | 663.712
| YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO | CT RIO TURBIO | TV | MEM | 2 | 0 | 0
Total SANTA CRUZ | [5 empty] | 151546 | 210226.6998
SANTA FE | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CG | MEM | 2 | 584840 | 3032592.69
|  |  | CV | MEM | 1 | 280300 | 1421070.95
| CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SA | VUELTA DE OBLIGADO | TG | MEM | 2 | 560000 | 1517435.223
|  |  | TV | MEM | 0 | 0 | 0
| COOPERATIVA | VENADO TUERTO | DI | MEM | 10 | 9100 | 0
| ENARSA | C.T. RUFINO | DI | MEM | 1 | 31900 | 21258.424
|  | CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ (ENARSA) | TG | MEM | 1 | 280000 | 827877.897
| EPESF | TOSTADO | DI | INOMEM | 4 | 3200 | 0
| GENERACION ROSARIO SA | SORRENTO | TV | MEM | 3 | 226000 | 649557.507
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CERES | DI | MEM | 1 | 18000 | 12501.063
|  | CT RAFAELA | DI | MEM | 15 | 19200 | 12510.84
|  | CT VENADO TUERTO | DI | MEM | 14 | 19200 | 13784.366
Total SANTA FE | [5 empty] | 2031740 | 7508588.96
SANTIAGO DEL ESTERO | EDESE SA | ARGENTINA | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
|  | LAS DELICIAS | DI | AISLADO | 1 | 500 | 6.24
|  | LORETO | DI | INOMEM | 5 | 5300 | 1227.47
|  | MAILIN | DI | AISLADO | 1 | 400 | 36.491
|  | NUEVA ESPERANZA | DI | INOMEM | 4 | 3300 | 1326.546
|  | SANTOS LUGARES | DI | AISLADO | 0 | 0 | 0
| ENARSA | BANDERA | DI | MEM | 1 | 31000 | 14668.917
| GENERACIÓN FRÍAS SA | GENERACION FRIAS SA | TG | MEM | 1 | 60000 | 205479.974
| GENERACIÓN LA BANDA S.A. (GRUPO ALBANESI ) | CENTRAL TERMICA LA BANDA | TG | MEM | 2 | 32000 | 4824.442
| H. RIO HONDO SA | LOS QUIROGA | HI | MEM | 2 | 2500 | 7832.6554
|  | RIO HONDO | HI | MEM | 2 | 19000 | 147591.7224
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT AÑATUYA | DI | MEM | 18 | 19200 | 20953.327
|  | CT AÑATUYA II | DI | MEM | 14 | 11500 | 0
Total SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 184700 | 403947.7848
TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | RIO GRANDE | DI | AISLADO | 2 | 2200 | 0
|  |  | TG | AISLADO | 4 | 79120 | 282898.7356
| DPE | PUERTO ALMANZA | DI | AISLADO | 3 | 172 | 0
|  | TERMOELECTRICA | DI | AISLADO | 1 | 1000 | 0
|  | TERMOELECTRICA TURBO | TG | AISLADO | 7 | 51918 | 186964.7
|  | TOLHUIN | DI | AISLADO | 6 | 5045 | 9889.64
| ENARSA | G.D.II (ENARSA) | DI | AISLADO | 3 | 15000 | 43327.669
Total TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 154455 | 523080.7446
TUCUMAN | EDET | AMAICHA DEL VALLE | DI | AISLADO | 4 | 2390 | 5239.749
|  | TAFI DEL VALLE | DI | AISLADO | 10 | 5000 | 94.77
|  |  | HI | AISLADO | S/D | 0 | 0
| GENERACION INDEPENDENCIA SA | CT INDEPENDENCIA | TG | MEM | 3 | 120000 | 264452.278
| GENERADORA ELÉCTRICA TUCUMÁN SA | CT PLUSPETROL NORTE | TG | MEM | 2 | 246000 | 342395.221
| H. TUCUMAN SA | EL CADILLAL | HI | MEM | 2 | 14000 | 51465.295
|  | ESCABA | HI | MEM | 3 | 24000 | 116641.4329
|  | PUEBLO VIEJO | HI | MEM | 2 | 19200 | 58955
| YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CG | MEM | 2 | 246620 | 1442620.725
|  |  | CV | MEM | 1 | 150000 | 876348.4
|  | CT TUCUMAN | CG | MEM | 2 | 288000 | 2178661.547
|  |  | CV | MEM | 1 | 150000 | 1056551.35
Total TUCUMAN | [5 empty] | 1265210 | 6393425.7679
UGEM | ENARSA | CENTRO MOVIL ENARSA | DI | MEM | 4 | 69600 | 19139.107
|  | CUYO MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 8001.881
|  | GRAN BUENOS AIRES MOVIL ENARSA | DI | MEM | 13 | 358900 | 134601.263
|  | INTERIOR MOVIL | DI | MEM | 1 | 10000 | 8245.38
|  | NEA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 3 | 59600 | 14684.234
|  | NOA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 6265.666
|  | PATAGONIA MOVIL ENARSA | DI | MEM | 1 | 20000 | 4771.119
Total UGEM | [5 empty] | 558100 | 195708.65
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 2039 | 33804384.368 | 130668274.292
La generación de la central de Ciclo Combinado AES Paraná se ha cargado en su totalidad en CG.
La información de los restantes Ciclos Combinados se ha discriminando en CG o en CV según corresponda.
La generación de la central CATAMARCA (ECSAPEM) corresponde a la sumatoria de la generación de los predios Choya, Ex Cárcel y Ripiera.
La central ECOENERGIA (Petrobras), Provincia de Buenos Aires, utiliza como combustible gases de escape de los turbocompresores del Complejo General Cerri de la empresa TGS SA.
Las centrales SAN MARTIN NORTE III y SAN MIGUEL NORTE III, Jurisdicción Gran Buenos Aires, utilizan Biogas como combustible de relleno sanitario de módulos del CEAMSE.
La Cooperativa Eléctrica de Carlos Tejedor, Provincia de Buenos Aires, utiliza Biogas como combustible.
Las centrales indicadas con potencia igual a 0 se encuentran a la fecha como indisponibles o fuera de servicio.
La potencia indicada corresponde a la potencia nominal actualizada a la fecha 31/12/2016. Está expresada en kW.
Los valores de Consumo de Combustibles son anuales.
Los valores de Generación de Energía Eléctrica son anuales. Están expresados en MWh.

## COMB
ANEXO 1
| Informe Estadístico del Sector Eléctrico - Año 2016 |  |  | Carbón (C), Biodiesel (BD), Gas Oil (GO) y Fuel Oil (FO); cifras en toneladas (tn).
DETALLE DE CENTRALES POR JURISDICCIÓN. |  |  |  | Gas Natural (GN), cifras en miles de metros cúbicos (dam3).
Consumo de Combustibles. |  |  |  | Uranio Natural (UN) y Uranio Levemente Enriquecido (ULE), cifras en kilogramos (kg).
JURISDICCIÓN | EMPRESA | CENTRAL | TIPO | C | BD | GN | GO | FO | ULE | UN
BUENOS AIRES | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PARANA | CG |  | 0 | 907265.437 | 138891.0098
|  |  | CV |  |  | 0
|  | SAN NICOLAS | TG |  |  | 0 | 0
|  |  | TV | 725261.8548 |  | 94236.383 | 0 | 199678.143
| AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ARRECIFES | DI |  |  |  | 8714.801
|  | CT GENERAL VILLEGAS | DI |  |  |  | 10871.7776
| APR ENERGY SRL | CT MAGDALENA | DI |  |  |  | 3710.1483
| CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA SA | MAR DE AJO | TG |  |  | 14964.576 | 195.8558
|  | MAR DEL PLATA (9 DE JULIO) | TG |  |  | 103095.729 | 9046.036
|  |  | TV |  |  | 49892.416 |  | 36040.218
|  | NECOCHEA | TV |  |  | 102618.826 |  | 105593.85
|  | VILLA GESELL | TG |  |  | 129033.576 | 24568.0936
| COOPERATIVA | BALNEARIO RETA | DI |  |  |  | 0
|  | CARLOS TEJEDOR | DI
|  | CLAROMECO | EO
|  | COOPERATIVA VILLA GESELL | DI |  |  |  | 0
|  | DARREGUEIRA | EO
|  | INDIO RICO | DI |  |  |  | 6.0024
|  | MAYOR BURATOVICH | DI |  |  |  | 0
EO
|  | ORENSE | DI |  |  |  | 0
|  | PUNTA ALTA - CENTENARIO | EO
|  | PUNTA ALTA - PEHUEN CO | EO
|  | TANDIL - CRETAL | EO
| EDEA SA | SAN CLEMENTE DEL TUYU | DI |  |  |  | 0
| EDEN SA | PEHUAJO | DI |  |  |  | 0
| ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA SA | CT MIRAMAR I | DI |  |  |  | 6792.4235
| GENNEIA SA | CT BRAGADO | TG |  |  | 67678.39 | 4572.8966
|  | CT LAS ARMAS | TG |  |  | 41675.302 | 3460.0401
|  | CT LAS ARMAS II | TG |  |  | 0 | 0
|  | CT OLAVARRIA | TG |  |  | 21516.412 | 1519.3303
|  | CT PINAMAR | TG |  |  | 23795.495 | 1335.7473
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CAPITAN SARMIENTO | DI |  |  |  | 6590.2285
| NASA | ATUCHA I | NU | [5 empty] | 35878.47 | 0
|  | ATUCHA II | NU | [6 empty] | 84465.12
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | TV |  |  | 85581.472 |  | 481292.442
| SEA ENERGY | PARQUE EOLICO NECOCHEA | EO
| SIDERCA SAIC | TENARIS SIDERCA CETE II | TG |  |  | 337246.659 | 0
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT JUNIN | DI |  |  |  | 22655.7226
|  | CT LINCOLN | DI |  |  |  | 11521.2328
|  | CT PEHUAJO | DI |  |  |  | 18903.0691
|  | CT SALTO | DI |  |  |  | 16598.3865
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT COLON BUENOS AIRES | DI |  |  |  | 7529.7536
|  | CT LA PLATA | DI |  |  |  | 7803.1162
|  | CT LOBOS | DI |  |  |  | 12896.4289
| TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN | TG |  |  | 495229.363 | 107651.6319
| TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA (TMB) | CENTRAL TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO | CG |  |  | 758946.258 | 206174.456
|  |  | CV |  |  | 0
Total BUENOS AIRES |  |  |  | 725261.8548 | 0 | 3232776.294 | 632008.1883 | 822604.653 | 35878.47 | 84465.12
CAPITAL FEDERAL | CT PUERTO SA | NUEVO PUERTO | CG |  | 0 | 615816.56 | 297956.971
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TV |  |  | 48240.124 |  | 349742.98
|  | PUERTO NUEVO | TV |  |  | 97610.645 |  | 593521.68
| ENDESA COSTANERA | COSTANERA | CG |  |  | 515182.5628 | 58657.8703
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TV |  |  | 192132.278 |  | 480701.941
|  | EX CENTRAL BUENOS AIRES | CG |  |  | 139646.1369 | 31599.2566
|  |  | CV |  |  | 0
| H. EL CHOCON SA | CT MOTOGENERADORES | DI |  |  |  | 500.1741 | 26085.818
Total CAPITAL FEDERAL |  |  |  |  | 0 | 1608628.3067 | 388714.272 | 1450052.419
CATAMARCA | ENERGIA DE CATAMARCA S.A.P.E.M.- ECSAPEM | ANTOFAGASTA DE LA SIERRA | DI |  |  |  | 316.6063
|  | ANTOFALLA | DI |  |  |  | 23.186
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO CHOYA | DI |  |  |  | 325.0369
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO EX CARCEL | DI |  |  |  | 407.262
|  | CAPITAL CATAMARCA - PREDIO RIPIERA | DI |  |  |  | 377.4294
|  | CATAMARCA (ECSAPEM) | DI |  |  |  | 0
|  | EL PEÑON | DI |  |  |  | 59.1601
|  | LA CARRERA | HI
|  | PARQUE DE GENERACION SANTA MARIA (Central Barranco) | DI |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CATAMARCA | DI |  |  |  | 10003.2613
|  | CT INTA CATAMARCA | DI |  |  |  | 1290.5136
|  | CT PARQUE INDUSTRIAL CATAMARCA | DI |  |  |  | 7259.6375
|  | CT TEREVINTOS | DI |  |  |  | 2070.8567
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT TINOGASTA | DI |  |  |  | 3989.9354
Total CATAMARCA | [6 empty] | 26122.8851
CHACO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT JUAN JOSE CASTELLI | DI |  |  |  | 15269.0385
|  | CT SAENZ PEÑA II | DI |  |  |  | 3382.8257
|  | CT VILLA ANGELA | DI |  |  |  | 5034.7635
|  | NUEVA POMPEYA | DI |  |  |  | 6183.2904
| APR ENERGY SRL | CT SAENZ PEÑA I | DI |  |  |  | 4605.6117
| ENARSA | CT BARRANQUERAS | DI |  |  |  | 1596.6824
|  | PRESIDENTE ROCA | DI |  |  |  | 1217.8385
|  | SAN MARTÍN | DI |  |  |  | 3596.0673
| SECHEEP | COMANDANCIA FRIAS | DI |  |  |  | 294.9134
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT CHARATA | DI |  |  |  | 5072.8341
| TURBODISEL SA | CT LAS PALMAS | DI |  |  |  | 2959.108
Total CHACO | [6 empty] | 49212.9736
CHUBUT | COOPERATIVA | COMODORO RIVADAVIA - ANTONIO MORAN | EO
|  | COMODORO RIVADAVIA - PECORSA - CERRO ARENALES | EO
|  | COMODORO RIVADAVIA (CERRO NEGRO) | DI |  |  |  | 0
|  | COMODORO RIVADAVIA (PLAYA SUD) | DI |  |  |  | 0
|  | RADA TILLY | EO
| CT PATAGONICAS SA | COMODORO RIVADAVIA | TG |  |  | 24869.966
|  | PUERTO MADRYN | TG |  |  | 0
| DGSP | ALDEA BELEIRO | DI |  |  |  | 0
|  | ALTO RIO SENGUERR | DI |  |  |  | 0
|  | ARROYO VERDE | DI |  |  |  | 0
|  | BUEN PASTO | DI |  |  |  | 0
|  | CAMARONES | DI |  |  |  | 0
|  | CHOLILA | DI |  |  |  | 0
|  | COLAN CONHUE | DI |  |  |  | 0
|  | CUSHAMEN | DI |  |  |  | 0
|  | EL CAJON | HI
|  | EL CORCOVADO | DI |  |  |  | 0
|  | EL MAITEN | DI |  |  | 0 | 0
|  | FACUNDO | DI |  |  |  | 0
|  | GAN GAN | DI |  |  |  | 0
|  | GASTRE | DI |  |  |  | 0
|  | GOBERNADOR COSTA | DI |  |  |  | 0
|  | GUALJAINA | DI |  |  |  | 0
|  | LAGO BLANCO | DI |  |  |  | 0
|  | LAGO PUELO | DI |  |  |  | 0
|  | LAGUNA SALADA | DI |  |  |  | 0
|  | LAS PAMPAS | DI |  |  |  | 0
|  | LAS PLUMAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOS ALERCES | DI |  |  |  | 0
HI
|  | LOS ALTARES | DI |  |  |  | 0
|  | PASO DE INDIOS | DI |  |  |  | 0
|  | PASO DEL SAPO | DI |  |  |  | 0
|  | PUERTO PIRAMIDES | DI |  |  |  | 0
|  | RIO MAYO | DI |  |  |  | 0
|  | RIO PICO | DI |  |  |  | 0
HI
|  | TECKA | DI |  |  |  | 0
|  | TELSEN | DI |  |  |  | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | COMODORO RIVADAVIA | CG |  |  | 8542.455
|  |  | CV |  |  | 0
| ENARSA | PARQUE EOLICO LOMA BLANCA IV (ENARSA) | EO
|  | PARQUE EOLICO RAWSON I (ENARSA) | EO
|  | PARQUE EOLICO RAWSON II (ENARSA) | EO
| ENERGIA DEL SUR SA | PATAGONIA | CG |  |  | 211697.939
| H. AMEGHINO SA | FLORENTINO AMEGHINO | HI
| H. FUTALEUFU SA | FUTALEUFU | HI
| HYCHICO SA | PARQUE EOLICO DIADEMA | EO
| VIENTOS DE LA PATAGONIA I.S.A./ENARSA | PARQUE EOLICO EL TORDILLO | EO
Total CHUBUT | [5 empty] | 245110.36 | 0
CORDOBA | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ISLA VERDE | DI |  |  |  | 7848.0972
| COOPERATIVA | ALPA CORRAL | DI |  |  |  | 0
| EPEC | BENJAMIN REOLIN | HI
|  | CASSAFFOUSTH | HI
|  | CRUZ DEL EJE | HI
|  | DEAN FUNES | DI |  |  |  | 7.0524
|  |  | TG |  |  | 9273.627 | 748.8567
|  |  | TV |  |  | 0
|  | FITZ SIMON | HI
|  | GENERAL LEVALLE | DI |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 52281.861 | 2877.9897
|  | ISLA VERDE | DI |  |  |  | 0
|  | LA CALERA | HI
|  | LA CARLOTA | DI |  |  |  | 1216.2246
|  | LA VIÑA | HI
|  | LAS VARILLAS | DI |  |  |  | 235.5235
|  | LOS MOLINOS I | HI
|  | LOS MOLINOS II | HI
|  | MARCOS JUAREZ | DI |  |  |  | 216.7501
|  | PIEDRAS MORAS | HI
|  | PILAR BICENTENARIO | CG |  |  | 565926.525 | 107864.5314
|  | PILAR ZANICHELLI | TV |  |  | 48146.079 |  | 70052.089
|  | RIO CUARTO | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 3958.018 | 384.4674
|  | RIO GRANDE | HB
|  | SAN FRANCISCO | TG |  |  | 13823.641 | 1232.3531
|  | SAN FRANCISCO 2 | DI |  |  |  | 687.6872
|  | SAN ROQUE | HI
|  | SUDOESTE | TG |  |  | 1961.681 | 607.2567
|  | VILLA MARIA (LAS PLAYAS) | TG |  |  | 12380.146 | 645.9383
| GECOR (GENERADORA CORDOBA SA) | CT 13 DE JULIO | TG |  |  | 8952.071 | 800.2572
| GENERACION MEDITERRANEA SA | MODESTO MARANZANA | CG |  |  | 80813.189 | 4612.8347
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 127749.5814 | 13150.3877
| NASA | EMBALSE | NU | [6 empty] | 0
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT BELL VILLE | DI |  |  |  | 11154.2129
Total CORDOBA | [5 empty] | 925266.4194 | 154290.4208 | 70052.089 |  | 0
CORRIENTES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CORRIENTES | DI |  |  |  | 5421.9526
| DPEC | BERON DE ASTRADA | DI |  |  |  | S/D
|  | C. PELLEGRINI | DI |  |  |  | S/D
|  | CAA CATI | DI |  |  |  | S/D
|  | CORRIENTES | DI |  |  |  | S/D
|  | CURUZU CUATIA | DI |  |  |  | S/D
|  | ESQUINA | DI |  |  |  | S/D
|  | ESTACION TORRENT | DI |  |  |  | S/D
|  | GOYA | DI |  |  |  | S/D
|  | ISLA APIPE | DI |  |  |  | S/D
|  | ITA IBATE | DI |  |  |  | S/D
|  | ITUZAINGO | DI |  |  |  | S/D
|  | LA CRUZ | DI |  |  |  | S/D
|  | LOMAS DE VALLEJOS | DI |  |  |  | S/D
|  | LORETO | DI |  |  |  | S/D
|  | MBURUCUYA | DI |  |  |  | S/D
|  | MERCEDES | DI |  |  |  | S/D
|  | MONTE CASEROS | DI |  |  |  | S/D
|  | PALMAR GRANDE | DI |  |  |  | S/D
|  | PASO DE LOS LIBRES | DI |  |  |  | S/D
|  | PERUGORRIA | DI |  |  |  | S/D
|  | SAN MIGUEL | DI |  |  |  | S/D
|  | SANTO TOME | DI |  |  |  | S/D
| EBY | YACYRETA | HI
| ELECTROPATAGONIA SA | GOYA (ELECTROPATAGONIA SA) | TG |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT GOYA | DI |  |  |  | 6472.7642
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ESQUINA | DI |  |  |  | 2089.7458
| TURBODISEL SA | CT ITATI | DI |  |  |  | 1672.9437
|  | CT PASO DE LA PATRIA | DI |  |  |  | 1681.479
|  | CT SANTA ROSA | DI |  |  |  | 3998.5392
Total CORRIENTES | [6 empty] | 21337.4245
ENTRE RIOS | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT VIALE | DI |  |  |  | 1577.8186
| CTMSG | SALTO GRANDE | HI
| ENARSA | LA PAZ | DI |  |  |  | 1671.726
|  | SAN SALVADOR | DI |  |  |  | 1493.1987
| GENNEIA SA | CT CONCEPCION DEL URUGUAY | TG |  |  | 14400.746 | 1200.1096
|  | CT PARANA | TG |  |  | 17850.736 | 1470.0888
Total ENTRE RIOS | [5 empty] | 32251.482 | 7412.9416
FORMOSA | APR ENERGY SRL | CT FORMOSA II | DI |  |  |  | 7640.5027
|  | PALMAR LARGO | DI |  |  | 0
| DIE | EL CAÑON | DI |  |  |  | 0
|  | EL CHURCAL | DI |  |  |  | 0
|  | EL QUEMADO | DI |  |  |  | 4.225
|  | EL SOLITARIO | DI |  |  |  | 0
|  | FORTIN NUEVO PILCOMAYO | DI |  |  |  | 0
|  | FORTIN SOLEDAD | DI |  |  |  | 34.645
|  | GUADALCAZAR | DI |  |  |  | 0
|  | KM 503 -NRB | DI |  |  |  | 8.45
|  | LA ESPERANZA | DI |  |  |  | 0
|  | LA LIBERTAD | DI |  |  |  | 0
|  | LA RINCONADA | DI |  |  |  | 0
|  | LAMADRID | DI |  |  |  | 0
|  | LAS CHIVAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOTE 8 | DI |  |  |  | 0
|  | MARIA CRISTINA | DI |  |  |  | 0
|  | MEDIALUNA | DI |  |  |  | 6.76
|  | PALMARCITO | DI |  |  |  | 0
|  | POZO CERCADO | DI |  |  |  | 0
|  | POZO DE MAZA | DI |  |  |  | 0
|  | POZO LA CHIVA | DI |  |  |  | 0
|  | POZO SARGENTO | DI |  |  |  | 0
|  | POZO YACARE | DI |  |  |  | 14.365
|  | PUERTO IRIGOYEN | DI |  |  |  | 0
|  | PUNTA DEL AGUA | DI |  |  |  | 0
|  | RIO MUERTO | DI |  |  |  | 0
|  | SAN CAYETANO | DI |  |  |  | 0
|  | SAN MARTIN 1 | DI |  |  |  | 0
|  | SUMAYEN | DI |  |  |  | 0
|  | VACA PERDIDA | DI |  |  |  | 0
| ELECTROPATAGONIA SA | FORMOSA (ELECTROPATAGONIA SA) | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT INGENIERO JUAREZ | DI |  |  |  | 1212.4297
|  | CT LAGUNA BLANCA | DI |  |  |  | 1718.757
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT PIRANE | DI |  |  |  | 4633.3995
Total FORMOSA | [5 empty] | 0 | 15273.5339
GRAN BUENOS AIRES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CENTRAL TERMICA REMEDIOS DE ESCALADA | DI |  |  |  | 5066.1476
| C.T. ALMIRANTE BROWN SA | ALMIRANTE BROWN | DI |  |  |  | 4597.6534
| CENTRAL DIQUE SA | DIQUE | DI |  | 0
|  |  | TG |  |  | 6591.587 | 0
| CT DOCK SUD SA | DOCK SUD | CG |  | 195.392 | 817408.5412 | 125922.4053
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 15321.313 | 127.1032
| ENARSA | C.T. SAN VICENTE | DI |  |  |  | 12324.6275
|  | CT ENSENADA DE BARRAGAN | TG |  |  | 516882.863 | 53582.8789
| GENNEIA SA | CT MATHEU | TG |  |  | 19173.389 | 1611.8755
| LA PLATA COGENERACION | LA PLATA COGENERACION | TG |  |  | 204189.505 | 7780.4862
| PETROBRAS ENERGIA SA | CT GENELBA | CG |  |  | 986597.373
|  | CT GENELBA PLUS | TG |  |  | 114668.885
Total GRAN BUENOS AIRES |  |  |  |  | 195.392 | 2680833.4562 | 211013.1778
JUJUY | EJESA | CENTRAL TERMICA MIRAFLORES | DI |  |  | 1227.619
|  | HUMAHUACA | DI |  |  |  | 3.8862
|  | LA QUIACA | DI |  |  |  | 0
|  | PIEDRA NEGRA | DI |  |  | 8136.484 | 5.1096
|  | RIO REYES | HI
|  | SUSQUES | DI |  |  |  | 309.7449
|  | TILCARA | HI
| EJSEDSA | ABDON CASTRO TOLAY | DI |  |  |  | 0
|  | ABRALAITE | DI |  |  |  | 0
|  | AGUA DE CASTILLA | DI |  |  |  | 0
|  | ALFARCITO | DI |  |  |  | 0
|  | CABRERIA | DI |  |  |  | 2.8857
|  | CASA COLORADA | DI |  |  |  | 1.9443
|  | CASABINDO | DI |  |  |  | 0
|  | CASPALA | DI |  |  |  | 0
|  | CATUA | DI |  |  |  | 45.3266
|  | CIENEGA | DI |  |  |  | 26.1342
|  | CIENEGA (CIENEGA DE PAICONE) | HI
|  | CORANZULI | DI |  |  |  | 0
|  | COYAGUAYMA | SOLAR
|  | CUSI CUSI | DI |  |  |  | 0
HI
|  | EL ANGOSTO | SOLAR
|  | EL MORENO | DI |  |  |  | 0
|  | EL TORO | DI |  |  |  | 15.9255
|  | HUANCAR | DI |  |  |  | 0
|  | JAMA | DI |  |  | 276.4476 | 0
SOLAR
|  | LA CIENAGA | SOLAR
|  | LAGUNILLAS DEL FARALLON | DI |  |  |  | 8.5877
EO
SOLAR
|  | LIVIARA | DI |  |  |  | 0
|  | LOMA BLANCA | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | MISA RUMI | DI |  |  |  | 5.1503
EO
SOLAR
|  | NUEVO PIRQUITAS (MINA PIRQUITAS) | DI |  |  |  | 0
|  | OLAROZ CHICO | DI |  |  |  | 39.1463
|  | ORATORIO | DI |  |  |  | 0
|  | OROSMAYO | SOLAR
|  | PAICONE | DI |  |  |  | 10.5794
|  | PAMPICHUELA | DI |  |  |  | 0
HI
|  | PASTOS CHICOS | DI |  |  |  | 4.1549
EO
SOLAR
|  | POZO COLORADO | DI |  |  |  | 0
SOLAR
|  | QUEBRALEÑA | DI |  |  |  | 0
|  | RINCONADILLAS | DI |  |  |  | 0
|  | SAN FRANCISCO (Dpto. Santa Catalina) | SOLAR
|  | SAN FRANCISCO (Dpto.Valle Grande) | DI |  |  |  | 0
HI
|  | SAN JUAN Y OROS | SOLAR
|  | SANTA ANA | DI |  |  |  | 18.2402
SOLAR
|  | SANTO DOMINGO | DI |  |  |  | 0
|  | SANTUARIO DE TRES POZOS | DI |  |  |  | 0
EO
SOLAR
|  | SEY | DI |  |  |  | 5.1596
|  | TIMON CRUZ | SOLAR
|  | TUSAQUILLAS | DI |  |  |  | 0
|  | VALLE COLORADO | HI
|  | VALLE GRANDE | DI |  |  |  | 0
HI
| HIDROCUYO SA | LA CIENAGA | HI
| HIDROELECTRICA LAS MADERAS | LAS MADERAS | HI
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | DI |  |  |  | 2806.763
Total JUJUY | [5 empty] | 9640.5506 | 3308.7384
LA PAMPA | APE | ALGARROBO DEL AGUILA | DI |  |  |  | 0
|  | ARBOL SOLO | DI |  |  |  | 0
|  | CHACHARRAMENDI | DI |  |  |  | 0
|  | CHAPALCO | DI |  |  |  | 0
|  | COLONIA LA PASTORIL | DI |  |  |  | 0
|  | GOBERNADOR DUVAL | DI |  |  |  | 0
|  | JAGUEL DEL MONTE | DI |  |  |  | 0
|  | LA HUMADA | DI |  |  |  | 0
|  | LOS DIVISADEROS | DI |  |  |  | 0
HI
|  | PUELCHES | DI |  |  |  | 0
|  | SANTA ISABEL | DI |  |  |  | 56.6512
| COOPERATIVA | GENERAL ACHA | EO
| ENTE CASA DE PIEDRA | CASA DE PIEDRA | HI
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT REALICO | DI |  |  |  | 5449.2639
Total LA PAMPA | [6 empty] | 5505.9151
LA RIOJA | EDELAR | AMANA | DI |  |  |  | 0
|  | CHEPES | DI |  |  |  | 287.556
|  | CHILECITO | DI |  |  |  | 0
|  | LA RIOJA PRECARIA (EDELAR) | DI |  |  |  | 0
|  | LOS ROBLES | DI |  |  |  | 22.6333
|  | OLPAS | DI |  |  |  | 200.0909
|  | PORTEZUELO | DI |  |  |  | 341.5118
|  | TELLO | DI |  |  |  | 546.9541
|  | VILLA UNION | DI |  |  |  | 0
| GENERACION RIOJANA SA | LA RIOJA | TG |  |  | 5562.145 | 1545.5599
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CHILECITO | DI |  |  |  | 5726.1679
|  | CT LA RIOJA DELIVERY | DI |  |  |  | 2742.2861
|  | CT LA RIOJA SUR | DI |  |  |  | 1481.5131
| PARQUE EOLICO ARAUCO S.A. | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM I | EO
|  | PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM II | EO
Total LA RIOJA | [5 empty] | 5562.145 | 12894.2733
MENDOZA | CEMPPSA - HIDROCUYO SA | ALVAREZ CONDARCO | HI
|  | CACHEUTA (NUEVA) | HI
|  | EL CARRIZAL | HI
| CT MENDOZA SA | CRUZ DE PIEDRA | TG |  |  | 0 | 0
|  | LUJAN DE CUYO | CG |  | 0 | 405145.92 | 0
|  |  | CV |  |  | 0 |  | 0
|  |  | TG |  |  | 171011.75 | 0
|  |  | TV |  |  | 63845.41 |  | 161594.04
| EDEMSA | AGUA ESCONDIDA | DI |  |  |  | 0
|  | BARDAS BLANCAS | DI |  |  |  | 0
|  | EL ALAMBRADO | DI |  |  |  | 0
|  | EL CORTADERAL | DI |  |  |  | 0
|  | EL MANZANO (Malargüe) | DI |  |  |  | 0
|  | ESCUELA CARAPACHO | DI |  |  |  | 0
|  | LAS CUEVAS | DI |  |  |  | 287.0355
|  | LAS LOICAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOS PENITENTES | DI |  |  |  | 2.1776
|  | POLVAREDAS | DI |  |  |  | 76.459
|  | PUENTE DEL INCA | DI |  |  |  | 686.4738
|  | USPALLATA | DI |  |  |  | 169.6752
| ENARSA | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LA LUJANITA | HI
|  | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO LUJAN DE CUYO | HI
| GEMSA - HIDROCUYO SA | GENERAL SAN MARTIN | HI
|  | LOS CORONELES (EX 25 DE MAYO) | HI
| GENDARMERIA | PUNTA DE VACAS | DI |  |  |  | 0
| HIDISA | AGUA DEL TORO | HI
|  | EL TIGRE | HI
|  | LOS REYUNOS | HB
| HIDRONIHUIL SA - LIHUEN SA | NIHUIL IV | HI
| HINISA | NIHUIL I | HI
|  | NIHUIL II | HI
|  | NIHUIL III | HI
| MUNICIPALIDAD DE MALARGUE | LAS LOICAS | HI
| S/D | LA JAULA - PAREDITAS | DI |  |  |  | 0
Total MENDOZA |  |  |  |  | 0 | 640003.08 | 1221.821 | 161594.04
MISIONES | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT ALEM | DI |  |  |  | 11139.4254
| COOP.2 DE MAYO | SALTITO I | HI
|  | SALTITO II | HI
| EMSA | BERNARDO DE IRIGOYEN | DI |  |  |  | 291.6458
|  | COMANDANTE ANDRESITO | DI |  |  |  | 0
|  | LA TABLADA | TG |  |  |  | 0
|  | OBERA (TG Nº21 FIAT ) | TG |  |  |  | 1181.9074
|  | PIÑALITOS | DI |  |  |  | 0
|  | POSADAS | DI |  |  |  | 0
|  | SAN ANTONIO | DI |  |  |  | 234.4596
|  | SAN PEDRO | DI |  |  |  | 0
|  | URUGUA-I | HI
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT ARISTOBULO DEL VALLE | DI |  |  |  | 3878.0405
Total MISIONES | [6 empty] | 16725.4788
NEUQUEN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | ALICURA | HI
| CAPEX SA | AGUA DEL CAJON (AUTOGENERADOR DEL MEM) | CG |  |  | 517388.9689
|  | AGUA DEL CAJON (GENERADOR DEL MEM) | CG |  |  | 545787.0525
|  |  | CV |  |  | 0
| CENTRAL PUERTO S.A | PIEDRA DEL AGUILA (CPSA) | HI
| COOPERATIVA | CUTRAL CO (COPELCO) - MEULEN | EO
| CT ALTO VALLE SA | ALTO VALLE | CG |  |  | 73262.1
|  |  | CG |  |  | 66995.8
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | CV |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 1259.6
| CT FILO MORADO | FILO MORADO | TG |  |  | 0
| DUKE ENERGY CERROS COLORADOS SA | PLANICIE BANDERITA | HI
| EPEN | ALUMINE | DI |  |  |  | 0
HI
|  | ANDACOLLO | DI |  |  |  | 0
|  | AUQUINCO | HI
|  | AUQUINCO | DI |  |  |  | 0
|  | BUTA RANQUIL | DI |  |  |  | 0
|  | BUTACO | HI
|  | CERRO WAYLE | DI |  |  |  | 0
|  | CHIQUILIHUIN | HI
|  | CHORRIACA | DI |  |  |  | 130.349
EO
|  | CHOS MALAL | DI |  |  |  | 0
|  | LAS COLORADAS | DI |  |  |  | 516.224
|  | LAS OVEJAS | DI |  |  |  | 0
|  | LOS MICHES | DI |  |  |  | 0
|  | MANZANO AMARGO (LA FRAGUA) | HI
|  | MOQUEHUE | DI |  |  |  | 0
|  | SAN MARTIN DE LOS ANDES | DI |  |  |  | 0
|  | SANTO TOMAS | DI |  |  |  | 0
HI
|  | TRICAO MALAL | DI |  |  |  | 0
|  | VARVARCO | DI |  |  |  | 0
|  | VILLA LA ANGOSTURA | DI |  |  |  | 3872.5505
|  |  | TG |  |  | 5441.7399
|  | VILLA TRAFUL | DI |  |  |  | 609.3472
| H. EL CHOCON SA | ARROYITO | HI
|  | EL CHOCON | HI
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ALUMINE | DI |  |  |  | 664.8088
|  | CT CAVIAHUE | DI |  |  |  | 560.4826
| MEDANITO SA | CT MEDANITOS (RINCON DE LOS SAUCES) | DI |  |  | 59491.069
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL LOMA DE LA LATA SA | CG |  |  | 803507.718
|  |  | CV |  |  | 0
Total NEUQUEN | [5 empty] | 2073134.0483 | 6353.7622
RIO NEGRO | AGGREKO ARGENTINA SRL | CT CIPOLLETTI | DI |  |  |  | 1523.2401
|  | CT VILLA REGINA | DI |  |  |  | 0
| CENTRAL TERMICA ROCA S.A.- ALBANESI S.A | CT ROCA | TG |  |  | 67590.422 | 19910
| COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD BARILOCHE LTDA | BARILOCHE (EMILIO FREY) | HI
|  | BARILOCHE (HOSPITAL ZONAL) | DI |  |  |  | 0
|  | BARILOCHE (ING° PECHON) | DI |  |  | 0 | 0
|  |  | TG |  |  | 0 | 0
|  | BARILOCHE (PUERTO MORENO) | DI |  |  |  | 1.352
HI
| DPA RIO NEGRO | CIPOLLETTI | HI
|  | GENERAL ROCA | HI
|  | GUILLERMO CESPEDES | HI
|  | JULIAN ROMERO | HI
|  | SALTO ANDERSEN | HI
| EdERSA | CERRO POLICIA | DI |  |  |  | 75.9089
|  | EL BOLSON | DI |  |  | 7622.736 | 1501.2625
|  | EL CAIN | DI |  |  |  | 50.4009
|  | EL CUY | DI |  |  |  | 205.471
|  | LA MOSCA | DI |  |  |  | 295.7703
HI
|  | LOMA ATRAVESADA | HI
| PETROBRAS ENERGIA SA | H. PICHI PICUN LEUFU | HI
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT BARILOCHE | DI |  |  |  | 1910.8923
Total RIO NEGRO | [5 empty] | 75213.158 | 25474.298
SALTA | AES - TERMOANDES SA | CENTRAL TERMICA DE CICLO COMBINADO SALTA | CG |  |  | 875653.291 | 0
|  |  | CV |  |  | 0
| AES ARGENTINA GENERACION S.A. | CABRA CORRAL | HI
|  | EL TUNAL | HI
| EDESA SA | ALTO DE LA SIERRA | DI |  |  |  | 0
|  | AMBLAYO | DI |  |  |  | 0
|  | CACHI | DI |  |  |  | 25.1134
|  | CAFAYATE | DI |  |  |  | 0
|  | CAPITAN PAGE | DI |  |  |  | 36.673
|  | CHUSCHA | DI |  |  |  | 0
HI
|  | COBRES | DI |  |  | 0
|  | GUACHIPAS | DI |  |  |  | 0
|  | IRUYA | DI |  |  |  | 469.4348
|  | ISLA DE CAÑAS | DI |  |  |  | 278.3998
|  | LA POMA | DI |  |  |  | 158.7338
HI
|  | LA UNION | DI |  |  |  | 905.9568
|  | LOS TOLDOS | DI |  |  |  | 315.0206
HI
|  | MISION LA PAZ | DI |  |  |  | 0
|  | NAZARENO | DI |  |  |  | 328.5608
|  | OLACAPATO | DI |  |  |  | 49.0945
|  | ORAN (MITRE) | DI |  |  |  | 0
|  | RIO CORRALITO | HI
|  | RIVADAVIA BANDA SUR | DI |  |  |  | 709.8027
|  | SALAR DE POCITOS | DI |  |  |  | 31.7952
|  | SAN ANTONIO DE LOS COBRES | DI |  |  |  | 1091.8147
|  | SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | DI |  |  |  | 0
|  | SANTA VICTORIA ESTE | DI |  |  |  | 0
|  | SANTA VICTORIA OESTE | DI |  |  |  | 250.521
|  | TARTAGAL | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 0
|  | TOLAR GRANDE | DI |  |  |  | 0
| EMDERSA GENERACION SALTA SA - PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA PIQUIRENDA SA | DI |  |  | 40016.455
| ENARSA | CT SALTA | DI |  |  |  | 0
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT ORAN | DI |  |  |  | 3671.8638
| PAMPA ENERGIA | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | TG |  |  | 136121.129
|  |  | TV |  |  | 303271.854
| SOENERGY ARGENTINA SA | CT TARTAGAL | DI |  |  |  | 3183.8932
Total SALTA | [5 empty] | 1355062.729 | 11506.678
SAN JUAN | AES ARGENTINA GENERACION S.A. | PRESIDENTE SARMIENTO | TG |  |  | 8767.632 | 1571.7845
|  | ULLUM | HI
| ALBERTO GRAFFIGNA | ALBERTO GRAFFIGNA | HI
| BARREALITO SRL | CENTRAL BARREALITO | HI
| ENARSA | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA I (ENARSA) | SOLAR
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA II (ENARSA) | SOLAR
|  | CENTRAL FOTOVOLTAICA CAÑADA HONDA III (ENARSA) | SOLAR
|  | CHIMBERA 1 | SOLAR
| EPSE - ENERGIA PROVINCIAL SOCIEDAD DEL ESTADO | CH LOS CARACOLES | HI
|  | CH PUNTA NEGRA | HI
|  | CUESTA DEL VIENTO | HI
|  | PLANTA PILOTO FOTOVOLTAICA SAN JUAN 1 | SOLAR
|  | QUEBRADA DE ULLUM | HI
| PLASTICOS GASA SA | CENTRAL NAZARIO BENAVIDEZ | HI
| SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTROMECANICA S.R.L. (SIEyE) | CH SAN GUILLERMO | HI
|  | SALTO DE LA LOMA | HI
Total SAN JUAN | [5 empty] | 8767.632 | 1571.7845
SAN LUIS | SER BEEF | PASO DE LAS CARRETAS (FAUSTO RADICI) | HI
Total SAN LUIS
SANTA CRUZ | CT PATAGONICAS SA | PICO TRUNCADO I | TG |  |  | 26301.554
| MUNICIPAL | PICO TRUNCADO - JORGE ROMANUTTI | EO
| SPSE | BAJO CARACOLES | DI |  |  |  | S/D
|  | CT RIO CHICO | TG |  |  | 11500.356
|  | EL CHALTEN | DI |  |  |  | 1165.9141
|  | FUENTES DEL COYLE | DI |  |  |  | 47.9512
|  | GOBERNADOR GREGORES | DI |  |  |  | 2521.2043
|  | JARAMILLO | DI |  |  | 344.063 | 0
|  | LAGO POSADAS | DI |  |  |  | 206.7318
|  | LOS ANTIGUOS | DI |  |  |  | 2790.152
|  | PERITO MORENO | DI |  |  |  | 4812.3451
|  | PUERTO SAN JULIAN | DI |  |  | 8571.045 | 0
|  | PUERTO SANTA CRUZ | DI |  |  | 4560.355
|  | PUNTA BANDERA | DI |  |  |  | 186.4501
|  | RIO GALLEGOS I (RIO CHICO) | TG |  |  | 0
|  | RIO TURBIO | DI |  |  | 16867.884 | 0
|  | TRES LAGOS | DI |  |  |  | 236.223
| YACIMIENTOS CARBONÍFEROS RIO TURBIO | CT RIO TURBIO | TV | 0
Total SANTA CRUZ |  |  |  | 0 |  | 68145.257 | 11966.9716
SANTA FE | CENTRAL TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN (TSM) | CENTRAL TERMOELECTRICA TIMBUES | CG |  |  | 592030.383 | 239629.674
|  |  | CV |  |  | 0
| CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SA | VUELTA DE OBLIGADO | TG |  |  | 283524.875 | 140522.5088
|  |  | TV |  |  | 0 | 0
| COOPERATIVA | VENADO TUERTO | DI |  |  |  | 0
| ENARSA | C.T. RUFINO | DI |  |  |  | 4873.9152
|  | CENTRAL TERMICA BRIGADIER LOPEZ (ENARSA) | TG |  |  | 191308.062 | 33443.5849
| EPESF | TOSTADO | DI |  |  |  | 0
| GENERACION ROSARIO SA | SORRENTO | TV |  |  | 31182.909 |  | 142302.3259
| INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | CT CERES | DI |  |  |  | 2755.3887
|  | CT RAFAELA | DI |  |  |  | 2785.725
|  | CT VENADO TUERTO | DI |  |  |  | 3035.6777
Total SANTA FE | [5 empty] | 1098046.229 | 427046.4743 | 142302.3259
SANTIAGO DEL ESTERO | EDESE SA | ARGENTINA | DI |  |  |  | 0
|  | LAS DELICIAS | DI |  |  |  | 1.7745
|  | LORETO | DI |  |  |  | 206.9405
|  | MAILIN | DI |  |  |  | 8.6089
|  | NUEVA ESPERANZA | DI |  |  |  | 316.1905
|  | SANTOS LUGARES | DI |  |  |  | 0
| ENARSA | BANDERA | DI |  |  |  | 3805.4254
| GENERACIÓN FRÍAS SA | GENERACION FRIAS SA | TG |  |  | 55372.688 | 0
| GENERACIÓN LA BANDA S.A. (GRUPO ALBANESI ) | CENTRAL TERMICA LA BANDA | TG |  |  | 2083.164 | 447.3388
| SULLAIR ARGENTINA SA | CT AÑATUYA | DI |  |  |  | 4556.7005
Total SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 57455.852 | 9342.9791
TIERRA DEL FUEGO | COOPERATIVA | RIO GRANDE | DI |  |  |  | 0
|  |  | TG |  |  | 95470.7429
| DPE | PUERTO ALMANZA | DI |  |  | 0 | 0
|  | TERMOELECTRICA TURBO | TG |  |  | 60176.843 | 0
|  | TOLHUIN | DI |  |  | 3193.729 | 0
| ENARSA | G.D.II (ENARSA) | DI |  |  |  | S/D
Total TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 158841.3149 | 0
TUCUMAN | EDET | AMAICHA DEL VALLE | DI |  |  |  | 1174.2526
|  | TAFI DEL VALLE | DI |  |  |  | 23.2476
HI
| GENERACION INDEPENDENCIA SA | CT INDEPENDENCIA | TG |  |  | 71227.771 | 5543.0428
| GENERADORA ELÉCTRICA TUCUMÁN SA | CT PLUSPETROL NORTE | TG |  |  | 111847.289
| H. TUCUMAN SA | EL CADILLAL | HI
|  | ESCABA | HI
|  | PUEBLO VIEJO | HI
| YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. | CT SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CG |  |  | 503674.923
|  |  | CV |  |  | 0
|  | CT TUCUMAN | CG |  |  | 681550.395
|  |  | CV |  |  | 0
Total TUCUMAN | [5 empty] | 1368300.378 | 6740.543
UGEM | ENARSA | CENTRO MOVIL ENARSA | DI
|  | CUYO MOVIL ENARSA | DI
|  | GRAN BUENOS AIRES MOVIL ENARSA | DI
|  | INTERIOR MOVIL | DI
|  | NEA MOVIL ENARSA | DI
|  | NOA MOVIL ENARSA | DI
|  | PATAGONIA MOVIL ENARSA | DI
Total UGEM | [6 empty] | S/D
TOTAL GENERAL |  |  |  | 725261.8548 | 195.392 | 15643038.6921 | 2045045.5348 | 2646605.5269 | 35878.47 | 84465.12