## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 318/2010 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA PUNTOS DE MEDICION - GAS NATURAL (CON SEPARACION) Versión 29/10/13
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  |  | Concesión:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Provincia:
| Latitud: |  |  |  |  | Longitud:
Descripción del concepto medido:
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
FLUJO DEL GAS
1 | Gas recibido de:
2 | Yacimientos |  |  |  | 3 | Otros operadores
4 | Gas entregado a:
5 | Tratamiento |  |  |  | 6 | Gasoducto
7 | Distribución
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
ELEMENTO PRIMARIO
8 | Tipo de sistema:
9 | Inferencial
10 | Placa Orificio (PO)
11 | Volumétrico
12 | Medidor Rotativo (MR)
13 | Medidor a Turbina (MT)
14 | Ultrasónico
15 | Medidor Ultrasónico (MU)
16 | Marca |  |  |  | 17 | Modelo
18 | Diámetro Nominal (D) |  |  | Pulgadas | 19 | Diámetro Efectivo (solo PO y MU) (D) |  |  | Pulgadas
20 | Está Precintado el elemento primario? (O) | SI | NO |  | 21 | Longitud Corriente Arriba (PO, MT, TI, MU) |  |  | mm
22 | Longitud Corriente Abajo (PO, MT, TI, MU) |  |  | mm | 23 | Caudal Mínimo de Diseño |  |  | m3/h
24 | Caudal Máximo de Diseño |  |  | m3/h | 25 | El sistema posee enderezador de vena (PO, MT, MU)? (D) | SI | NO
26 | Hay líquidos en el sistema de medición? (D) | SI | NO |  | 27 | Tiene valvulas de purga el portaplacas? (D) | SI | NO
28 | Hay liquido en la cara de la placa orificio? | SI | NO |  | 29 | Incluir Fotos
Si hay liquido en la cara de la placa aplica No Conformidad
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMPUTADOR (TODOS)
30 | Marca Computador |  |  |  | 31 | Modelo Computador
32 | Está configurado correctamente el computador? (D) | SI | NO |  | 33 | Está precintado correctamente el computador? (M) | SI | NO
Si no esta correcta la Norma y los parametros aplica No Conformidad
34 | Rango del Transmisor de Presión |  |  |  | 35 | Presión de medición |  |  | KG/CM2
36 | Rango del Transmisor de Temperatura |  |  |  | 37 | Temperatura de Medición |  |  | Grados Celsius
38 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
BY-PASS
39 | El sistema posee By-Pass? (D) | SI | NO |  | 40 | El By-Pass está precintado? (M) | SI | NO
Para Bridas y porta placa junior si no posee by pass aplica No Conformidad
41 | Tiene precinto de la provincia? (M) | SI | NO |  | 42 | Se realiza control de precintos auditables? (M) | SI | NO
43 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CROMATOGRAFIA (TODOS)
44 | Posee Cromatógrafo? (D) | SI | NO |  | 45 | Marca Cromatógrafo
Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad
46 | Modelo Cromatógrafo |  |  |  | 47 | Posee Tomamuestras? (D) | SI | NO
Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad
48 | Incluir fotos
CERTIFICACION DE CONTRASTES Y VERIFICACIONES
49 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Tramo de Medición (PO, MU, MT) (C) |  |  |  | 50 | Organismo Certificador (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion, es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad (Art.9 Resol. SE Nº 318/10.)
51 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional de la Placa Orificio (PO) (C) |  |  |  | 52 | Organismo Certificador (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion, es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad (Art.9 Resol. SE Nº 318/10.)
53 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Medidor ( MU, MR, MT, PO) (C) |  |  |  | 54 | Organismo Certificador (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion, es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad (Art.9 Resol. SE Nº 318/10.)
55 | Última Fecha de Comparación con Curva Real (MR) (C) |  |  |  | 56 | Última Fecha de Verificación de comportamiento del medidor con método Spin Test (MT) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
57 | Última Fecha de Verificación Datos Cargados en Computador de Caudal (PO, MU, MR, MT) (C) |  |  |  | 58 | Última Fecha de Calibración de los transmisores del Computador de Caudal (PO, MU, MR, MT) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
59 | Última Fecha de Verificación de Sensores (PO, MU, MR, MT) (C) |  |  |  | 60 | Última Fecha de Verificación Registrador de 3 Variables (PO) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
59 | Última Fecha de Calibración Registrador de 3 Variables (PO) (C) |  |  |  | 62
Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
MANTENIMIENTO
63 | Engrase del Portaplacas Automático (PO) (M) | SI | NO |  | 64 | Control del nivel de aceite del Medidor Rotativo (MR) (M) | SI | NO
65 | Lubricación del Medidor de Turbina (MT) (M) | SI | NO |  | 66 | Periodicidad de mantenimiento del Separador (PO, MU, MR, MT) (M) |  |  | meses
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
TELESUPERVISION
67 | Punto de medición Telesupervisado (T) | SI | NO |  | 68 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar)
No Telesupervisado es No Conformidad
69 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 70 | Cuenta con Batería/UPS (T) | SI | NO
71 | Puesta a tierra sistema de control adecuada (T) | SI | NO |  | 72 | Cuenta con pararrayos (T) | SI | NO
73 | Protecciones atmosfericas en comunicaciones (T) | SI | NO |  | 74 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO
75 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 76 | Vinculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO / CABLE / FIBRA
77 | Protocolo de cumunicación (T) |  |  |  | 78 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO
79 | Vínculo con SCADA Local (T)
80 | Se supervisan las siguientes señales en el punto de medición:
81 | Presión (T) | SI | NO |  | 82 | Temperatura (T) | SI | NO
83 | Caudal Horario (T) | SI | NO |  | 84 | Volumen (T) | SI | NO
85 | Poder calorífico (T) | SI | NO |  | 86 | Densidad (T) | SI | NO
87 | Datos del cromatógrafo se envían al SCADA (T) | SI | NO |  | 88 | Envia mediciones de CO2/N2/SH2/C1/C2/C3/NC4/IC4/IC5/NC5/C6+ (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
| Firma Auditor:……………………………….. |  |  |  |  | Aclaración:………………………………..
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC