## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 318/2010 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA PUNTOS DE MEDICION - GAS NATURAL - (VENTEOS) Versión 28/02/11
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  | Concesión:
| Yacimiento: |  |  |  | Provincia:
| Latitud: |  |  |  | Longitud:
Descripción del concepto medido: (*)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
CHIMENEAS DE VENTEO
1 | Hay chimenea de venteo? (D) | SI | NO | 2 | Cantidad de chimeneas (D)
3 | Se miden los venteos? (D) | SI | NO | 4 | Tipos de medidores empleados (D)
Si no se mide el venteo aplica No Conformidad
5 | Medidor (MDT, TI, MU) |  |  | 6 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CERTIFICACION DE CONTRASTES Y VERIFICACIONES
7 | Última Fecha de Verificación de Medidor en Chimenea (MDT, TI, MU) (C) |  |  | 8 | Última Fecha de Verificación Datos Cargados en Computador de Caudal (MDT, TI, MU) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
9 | Última Fecha de Calibración de los transmisores del Computador de Caudal (MDT, TI, MU) (C) |  |  | 10 | Última Fecha de Verificación de Sensores (MDT, TI, MU) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
TELESUPERVISION
11 | Punto de medición Telesupervisado (T) | SI | NO | 12 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar)
No telesupervisado es No Conformidad
13 | Marca y Modelo (T) |  |  | 14 | Cuenta con Batería/UPS (T) | SI | NO
15 | Puesta a tierra sistema de control adecuada (T) | SI | NO | 16 | Cuenta con pararrayos (T) | SI | NO
17 | Protecciones atmosfericas en comunicaciones (T) | SI | NO | 18 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO
19 | Vinculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO/CABLE/FIBRA |  | 20 | Protocolo de cumunicación (T)
21 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO | 22 | Vínculo con SCADA Local (T)
23 | Se supervisan las siguientes señales en el punto de medición:
24 | Volumen (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
| Firma Auditor:……………………………….. |  |  |  | Aclaración:………………………………..
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC