## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 318/2010 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA PUNTOS DE MEDICION - (SALIDA DE C3 DE TRATAMIENTO) Versión 28/02/11
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  |  | Concesión:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Provincia:
| Latitud: |  |  |  |  | Longitud:
Descripción del concepto medido: (*)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
FLUJO DEL GAS
1 | Líquido recibido de:
2 | Tratamiento
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
ELEMENTO PRIMARIO DE C3
3 | Sistema de medición/tipo:
4 | Volumétrico
5 | Medidor Rotativo (MR)
6 | Medidor a Turbina (MT)
7 | Ultrasónico
8 | Medidor Ultrasónico (MU)
9 | Marca |  |  |  | 10 | Modelo
11 | Diámetro Nominal (D) |  |  | Pulgadas | 12 | Diámetro Efectivo (solo MU) (D) |  |  | Pulgadas
13 | Está Precintado el elemento primario? (O) | SI | NO |  | 14 | Caudal Mínimo de Diseño |  |  | m3/h
15 | Caudal Máximo de Diseño |  |  | m3/h | 21 | Incluir Fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMPUTADOR (TODOS)
22 | Marca Computador |  |  |  | 23 | Modelo Computador
24 | Está configurado correctamente el computador? (D) | SI | NO |  | 25 | Está precintado correctamente el computador? (M) | SI | NO
Si no esta correcta la Norma y los parametros aplica No Conformidad
26 | Rango del Transmisor de Presión |  |  |  | 27 | Presión de medición | KG/CM2
28 | Rango del Transmisor de Temperatura |  |  |  | 29 | Temperatura de Medición | GRADOS CELSIUS
30 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
BY-PASS (TODOS MENOS DISPERSION TERMICA)
31 | El sistema posee By-Pass? (D) | SI | NO |  | 32 | El By-Pass está precintado? (M) | SI | NO
Si no posee By Pass es No Conformidad
33 | Tiene precinto de la provincia? (M) | SI | NO |  | 34 | Se realiza control de precintos auditables? (M) | SI | NO
35 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CROMATOGRAFIA (TODOS)
36 | Posee Tomamuestras? (D) | SI | NO |  | 37 | Incluir fotos | SI | NO
Si no hay analisis cromatografico a traves de tomamuestra aplica No conformidad
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CERTIFICACION DE CONTRASTES Y VERIFICACIONES
38 | Última Fecha de Comparación con Curva Real (MR) (C) |  |  |  | 39 | Última Fecha de Verificación de comportamiento del medidor con método Spin Test (MT) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
40 | Última Fecha de Verificación Datos Cargados en Computador de Caudal (MU, MR, MT) (C) |  |  |  | 41 | Última Fecha de Calibración de los transmisores del Computador de Caudal (MU, MR, MT) (C)
| Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
42 | Última Fecha de Verificación de Sensores (MU, MR, MT) (C)
Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
MANTENIMIENTO
43 | Control del nivel de aceite del Medidor Rotativo (MR) (M) | SI | NO |  | 44 | Lubricación del Medidor de Turbina (MT) (M) | SI | NO
45 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
TELESUPERVISION
46 | Punto de medición Telesupervisado (T) | SI | NO |  | 47 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar)
No telesupervisado es No Conformidad
48 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 49 | Cuenta con Batería/UPS (T) | SI | NO
50 | Puesta a tierra sistema de control adecuada (T) | SI | NO |  | 51 | Cuenta con pararrayos (T) | SI | NO
52 | Protecciones atmosfericas en comunicaciones (T) | SI | NO |  | 53 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO
54 | Vinculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO/ CABLE/ FIBRA |  |  | 55 | Protocolo de cumunicación (T)
56 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO |  | 57 | Vínculo con SCADA Local (T)
58 | Se supervisan las siguientes señales en el punto de medición:
59 | Presión (T) | SI | NO |  | 60 | Temperatura (T) | SI | NO
61 | Caudal Horario (T) | SI | NO |  | 62 | Volumen (T) | SI | NO
63 | Poder calorífico (T) | SI | NO |  | 64 | Datos del cromatógrafo se envían al SCADA (T) | SI | NO
65 | Envía mediciones de CO2/N2/SH2/C1/C2/C3/NC4/IC4/IC5/NC5/C6+ (T) | SI | NO |  | 66 | Densidad (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
| Firma Auditor:……………………………….. |  |  |  |  | Aclaración:………………………………..
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC