## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 318/2010 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE DATOS (SRyTD) Versión 12/07/12
(LLENAR UNA PLANILLA POR Sccada/ DCS)
UBICACIÓN (Sist. Adquisición y transmisión de datos)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  | Provincia:
| Longitud: |  |  |  | Latitud:
Ubicación del SRyTD:
| Nombre identificación del SRyTD: | [5 empty] | (De mpadronamiento)
Punto de envio (el que se indica en el archivo txt)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1 | El sistema esta Implementado en su totalidad y transmitiendo datos (ver obs 1) | SI | NO |  | 3 | Sistemas Scadas / Sistemas de control de los que toma datos | (Adjuntar listado)
2 | Sistema implementado parcialmente (indicar estado en observaciones) | (en proyecto, en desarrollo, realizando pruebas, funcionando en forma parcial)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
Obs 1: implementado en su totalidad significa que cumple en su totalidad con la especificacion realizada para el sistema por la SEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4 | Sistema implementado en Servidor Independiente | SI | NO |  | 6 | tiene separadas las redes de lectura (red de control) y la de transmision (red coorporativa) | SI | NO
5 | En caso de no estar en servidor independiente indicar donde esta implementado
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
RECOLECCION DE DATOS
7 | Datos leídos de SCADAS | SI | NO |  | 11 | Datos leídos de DCS | SI | NO
8 | Lugar donde se leen los datos en el Scada (Nota 1) | BDTR / Driver /BD historicos / otros |  |  | 12 | Lugar donde se leen los datos en el DCS (Nota 1) | BDTR / Driver /BD historicos / otro
9 | Drivers de comunicación Utilizado para leer de Scadas |  |  |  | 13 | Drivers de comunicación Utilizado para leer de DCSs
10 | Quien Genera el Time Stamp | Medidor / RTU / Scada / SRyTD |  |  | 14 | Quien Genera el Time Stamp | Medidor / RTU / DCS / SRyTD
15 | Lectura de otros sistemas | SI | NO |  | 18 | Cuenta con interfaz de ingreso manual de datos | SI | NO
16 | Indicar cuales
17 | Forma de realizar la lectura
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
Nota 1: si no lee de Driver o BDTR es no conforme
CONECTIVIDAD CON INTERNET y ENVIO DE DATOS
19 | Envio de datos a SE | SI | NO |  | 23 | Otras particularidades de la conexión | Comentar en observaciones si se detectan desvios
Si no envia datos a SEN es N/C.
20 | Ell servidor tiene comunicación a Internet | SI | NO |  | 24 | Hay alarma por falta de comunicación
21 | El SRyTD envia los datos directamente a SE sin servidor intermedio | SI | NO
22 | Envia datos a Otros Entes u Organismos | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
25 | SRyTD en funcionamiento | SI | NO |  | 28 | Estado coneccion a internet | OK | Error
No Funcionando es No Conformidad
26 | Estado comunicación con Scadas y sistemas de control funcionando | SI | NO |  | 29 | Se guardan los paquetes de datos enviados | SI | NO
27 | Se mantiene los archivos txt hasta que son enviados (verificar) | Si | No |  | 30 | Se genera Calificador en caso de falta de comunicación o no se realice la medicion | SI | NO
No Funcionando es No Conformidad
Nota: se refiere a los datos de los puntos de medicion de gas y petroleo
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
VERIFICACION INTEGRIDAD DE DATOS
31 | Se cuenta con protocolo de verificacion de datos durante la instalacion (protocolo SAT o puesta en servicio) | SI | NO |  | 38 | Los cierres de los acumulados de gas son de 6 hs a 6 hs | SI | NO
| No contar con planilla de chequeo es No Conformidad |  |  |  |  | No cerrar a las 6 es No Conformidad
32 | Se indica Empresa o persona que certifica el funcionamiento | SI | NO |  | 39 | El valor enviado a las 6 hs corresponde con el acumulado desde las 6 del dia anterior? | SI | NO
33 | Se tiene protocolo de verificacion para las modificaciones | SI | NO |  | 40 | Los cierres de los acumulados de liquidos son de 9 hs a 9 hs | SI | NO
No cerrar a las 6 es No Conformidad
34 | Se lleva registro de las modificaciones realizadas al sistema | SI | NO |  | 41 | El valor enviado a las 9 hs corresponde con el acumulado desde las 9 del dia anterior? | SI | NO
35 | Tipo de registro (en papel, elecronico, por sistema) | SI | NO
36 | Los cambio son reportados a Secretaria de energia (verificar registro) | SI | NO
No Funcionando es No Conformidad
37 | En el SRyTD se genera reporte de donde se obtien los datos (Nota 2) | SI | NO
42 | Para un punto de medicion verificar que los datos enviados a secretaria son los correspondientes a los medidores | [5 empty] | SI | NO
Si no coinciden es no conformidad
Nota2 : En el sistema se debe poder visualizar (pantalla o reporte) de que medidor se obtine cada variable a enviar a la secretaria
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
ADJUNTAR
ESQUEMA DE CONEXIONADO DEL SISTEMA
LISTADO DE SCADAS QUE ENCUESTA
| Firma del Auditado |  |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaracion |  |  |  |  | Aclaracion
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC