## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 318/2010 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA SCADA / SISTEMAS DE TELESUPERVISION Versión 08/08/11
(LLENAR UNA PLANILLA POR Sccada/ DCS)
UBICACIÓN (Sist. Adquisición de datos y servidores)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  | Provincia:
| Longitud: |  |  |  | Latitud:
Ubicación del Scada:
Nombre identificació del SCADA:
Sala de control en que se encuentra:
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1 | Áreas que supervisa: | Plantas / Yacimiento / Otros Yacimientos / Ductos / Otros: …………………………
2 | Funcionalidad: | Operación / Supervisión / Otra: …………………………………………………….
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 | Software SCADA:
4 | Versión:
5 | Redundancia: | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
INTERROGACIÓN REMOTA / LECTURA DE DATOS
6 | Datos leídos de RTU / Sist. de Control: | SI | NO |  | 14 | Medio de comunicación con RTU/controladores (2) | Radio / Fibra / Cable / Otro: ………..
7 | Datos leídos de otro SCADA / base de datos: | SI | NO |  | 15 | Tiene PLC/RTU Concentrador (2) | SI | NO
8 | Especificar (en caso de leer de otros SCADAS) |  |  |  | 16 | Protocolo de comunicación: (2)
9 | Medio de comunicación con RTU/controladores (1) | Radio / Fibra / Cable / Otro: ……….. |  |  | 17 | RadioModem (2)(en caso de com. por radio)
10 | Tiene PLC/RTU Concentrador (1) | SI | NO |  | 18 | Tipo de enlace (2) (en caso de com. por radio) | Spreed Spectrum/VHF / Otro:……….
11 | Protocolo de comunicación: (1) |  |  |  | 19 | Otros medios de interrogacion (Especificar) (3)
12 | RadioModem (1)(en caso de com. por radio) |  |  |  | 20 | Protocolo de comunicación con otros SCADAS:
13 | Tipo de enlace (1) (en caso de com. por radio) | Spreed Spectrum/VHF / Otro:………. |  |  | 21 | Posibilidad de ingreso de datos por operador: | SI | NO
(1), (2) y (3) Especifican los medio de comunicación del SCADA
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
21 | SCADA en funcionamiento | SI | NO |  | 25 | Tiempo de Actualizacion de datos:
No Funcionando es No Conformidad
22 | Redundancia habilitada | SI | NO |  | 26 | Hay alarma por falta de comunicación | SI | NO
23 | Estado enlace 1 |  |  |  | 27 | Se identifican datos no validos/ no actualizados | SI | NO
| No Funcionando es No Conformidad |  |  |  | 28 | Datos escalados en SCADA | SI | NO
Ok / Fuera de Servicio / Con Errores / Otro: ………………
24 | Estado enlace 2 |  |  |  | 29 | Corrección de Datos en SCADA | SI | NO
No Funcionando es No Conformidad
Ok / Fuera de Servicio / Con Errores / Otro: ………………
Nota: se refiere a los datos de los puntos de medicion de gas y petroleo
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
BASE DE DATOS Y BACK UP
30 | Base de datos: | SCADA |  |  | 32 | Medios externos de back Up de datos | SI | NO
Independiente
31 | Software Base de Datos (en caso de base de datos independiente) |  |  |  | 33 | Los datos leídos en los puntos de medición se guardan base de datos | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CONECTIVIDAD CON INTERNET
34 | Tiene comunicación a Internet | SI | NO |  | 37 | Tiene Firewall: | SI | NO
35 | Servidores SCADA conectados a internet: | SI | NO |  | 38 | Datos accedidos desde equipos remotos: | SI | NO
36 | Acceso a internet a traves de otro servidor de datos: | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
CONECTIVIDAD CON SISTEMAS CORPORATIVOS (Si existe)
38 | Marca: |  |  |  | 40 | Ubicación del Sistema Corporativo:
39 | Modelo: |  |  |  | 41 | Tipo de comunicación con SCADA:
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
| Firma del Auditado |  |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaración: |  |  |  |  | Aclaración:
NC
NC
NC