## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 557/2022 - Medición y Telesupervisión
PM:
AUDITORIA PUNTOS DE MEDICION DE GAS DE SALIDA DE PLANTA
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  |  | Concesión:
| Yacimiento: |  |  |  |  | Provincia:
| Latitud: |  |  |  |  | Longitud:
Descripción del concepto medido: (*)
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
FLUJO DEL GAS
1 | Gas recibido de:
2 | Planta |  |  |  | 3 | Otros operadores
4 | Gas entregado a:
5 | Separación |  |  |  | 6 | Gasoducto
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
ELEMENTO PRIMARIO
7 | Tipo de sistema:
8 | Inferencial
9 | Placa Orificio (PO)
10 | Volumétrico
11 | Medidor Rotativo (MR)
12 | Medidor a Turbina (MT)
13 | Ultrasónico
14 | Medidor Ultrasónico (MU)
15 | Marca |  |  |  | 16 | Modelo
17 | Diámetro Nominal |  |  | Pulgadas | 18 | Diámetro Efectivo (solo PO y MU) |  |  | Pulgadas
19 | Longitud Corriente Arriba (PO, MT, MU) |  |  | mm | 20 | Longitud Corriente Abajo (PO, MT, MU) |  |  | mm
21 | Caudal Mínimo de Diseño |  |  | m3/h | 22 | Caudal Máximo de Diseño |  |  | m3/h
23 | El sistema posee enderezador de vena (PO, MT, MU)? | SI | NO |  | 24 | Caudal Máximo operativo registrado en los últimos 12 meses |  |  | m3/h
25 | Hay líquidos en el sistema de medición? (D) | SI | NO |  | 26 | Tiene valvulas de purga el portaplacas? | SI | NO
27 | Hay liquido en la cara de la placa orificio? | SI | NO
| Si hay liquido en la cara de la placa aplica No Conformidad |  |  |  | 28 | Incluir Fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
COMPUTADOR
29 | Marca Computador |  |  |  | 30 | Modelo Computador
31 | El computador trabaja de acuerdo a cálculos AGA? | SI | NO |  | 32 | El computador cuenta con clave de acceso? | SI | NO
| En caso negativo aplica No Conformidad |  |  |  |  | En caso negativo aplica No Conformidad
33 | Rango del Transmisor de Presión |  |  |  | 34 | Presión de medición |  |  | KG/CM2
35 | Rango del Transmisor de Temperatura |  |  |  | 36 | Temperatura de Medición |  |  | Grados Celsius
37 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
CROMATOGRAFIA
39 | Posee Cromatógrafo? (D) | SI | NO |  | 39 | Marca Cromatógrafo
| Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad |  |  |  | 41 | Posee Tomamuestras? (D) | SI | NO
40 | Modelo Cromatógrafo |  |  |  |  | Si no hay analisis cromatografico a traves de Cromatografo o tomamuestra aplica No conformidad
42 | Incluir fotos
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
CERTIFICACION DE CONTRASTES Y VERIFICACIONES
42 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Tramo de Medición (PO, MU, MT) |  |  |  | 43 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
44 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional de la Placa Orificio (PO) |  |  |  | 45 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
46 | Fecha del último Certificado de Verificación Dimensional del Medidor (MU, MR, MT, PO) |  |  |  | 47 | Organismo Certificador
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si los patrones no están certificados por autoridad competente, aplica No Conformidad
48 | Última Fecha de Verificación de Sensores y Transmisores (PO, MU, MR, MT) |  |  |  | 49 | Última Fecha de Calibración del medidor (MU, MM)
| Si no se corresponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme |  |  |  |  | Si no se correponde con la periodicidad indicada en la tabla de periodicidad de verificaciones y contrastes de la Resolucion es No Conforme
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
MANTENIMIENTO
50 | Engrase del Portaplacas Automático (PO) | SI | NO |  | 51 | Control del nivel de aceite del Medidor Rotativo (MR) | SI | NO
52 | Lubricación del Medidor de Turbina (MT) | SI | NO |  | 53 | Periodicidad de mantenimiento del Separador (PO, MU, MR, MT) |  |  | meses
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
TELESUPERVISION
54 | Punto de medición Telesupervisado (T) | SI | NO |  | 55 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar)
No Telesupervisado es No Conformidad
56 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 57 | Cuenta con Batería/UPS (T) | SI | NO
58 | Puesta a tierra sistema de control adecuada (T) | SI | NO |  | 59 | Cuenta con pararrayos (T) | SI | NO
60 | Protecciones atmosfericas en comunicaciones (T) | SI | NO |  | 61 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO
62 | Marca y Modelo (T) |  |  |  | 63 | Vinculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO / CABLE / FIBRA
64 | Protocolo de comunicación (T) |  |  |  | 65 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO
66 | Vínculo con SCADA Local (T)
Se supervisan las siguientes señales en el punto de medición:
67 | Volumen (T) | SI | NO |  | 68 | Temperatura (T) | SI | NO
69 | Caudal Horario (T) | SI | NO |  | 70 | Presión (T) | SI | NO
71 | Poder calorífico (T) | SI | NO |  | 72 | Densidad (T) | SI | NO
73 | Datos del cromatógrafo se envían al SCADA (T) | SI | NO |  | 74 | Envia mediciones de CO2/N2/SH2/C1/C2/C3/NC4/IC4/IC5/NC5/ C6+ (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO: (Detallar el número de item a observar)
| Firma del Auditado |  |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaración: |  |  |  |  | Aclaración:
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC