## FORMULARIO
Secretaría de Energía - República Argentina
Resolución 557/2022 - Medición y Telesupervisión
AUDITORIA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CRUDO Versión 02/09/2022
(LLENAR UNA PLANILLA POR INSTALACION)
Organismo Auditor:
Auditor:
Fecha de realización:
Personal Auditado:
| Compañía: |  |  |  | Provincia:
| Yacimiento: |  |  |  | Planta de Tratamiento:
Concesión:
| Latitud: |  |  |  | Recibe de :
| Longitud: |  |  |  | Entrega a PMF:
Nota: En caso de opciones tachar lo que no corresponda.
GENERALIDADES DEL SISTEMA
1 | TODAS las corrientes que ingresan a la Planta se encuentran medidas (O) | SI | NO | 10 | Tanque Lavador (D) | SI | NO | N/A
Fechas certificados de calibración
2 | Si se encuentran Medidas ¿Qué tipo de medición poseen? (D) | MASICO / TANQUE / ULTRASONICO / U LACT / TURBINA |  | 11 | Tanque Cortador (D) | SI | NO | N/A
3 | Según el punto anterior el tanque o los medidores están calibrados | SI | NO | 12 | Free Water KO (D) | SI | NO | N/A
La carencia de calibración de alguno de estos elementos implica No Conformidad
4 | Número y Fechas de Certificados de Calibración(C) |  |  | 13 | Free Water KO (cantidad de equipos) (D) |  |  | N/A
5 | Empresa que presta el servicio de Calibración |  |  | 14 | Tanque Cortador (Capacidad de Tratamiento) (D)
En caso de no poder comprobarse la empresa que calibró aplica No Conformidad
6 | Muestreo Automático en el ingreso a planta (D) | SI | NO | 15 | Tanque Lavador (Capacidad) (D)
7 | Posición del sistema de muestreo (D) | HORIZONTAL VERTICAL |  | 16 | Free Water KO(Capacidad Total de Tratamiento M3/día) (D) | CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO (M3/DIA)
8 | Tipo de sistema extractor (D) | ISOCINETICO OTRO |  | 17 | El crudo en especificación se mide por (O) | TANQUE O CON U LACT
9 | Tipo de contenedor (D) | FIJO PORTATIL |  | 18 | Adjunta P&I de la instalación (D) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
DOCUMENTACIÓN
19 | Partes Contables de producción (O) | SI | NO | 21 | Volúmenes de Agua (O) | SI | NO
Si no se exhiben partes contables de producción aplica No Conformidad
20 | Otros documentos (O) (EJ.consumos internos, consumos de gas) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
TELESUPERVISION
22 | La Planta de Tratamiento se encuentra telesupervisada (T) | SI | NO | 28 | Protocolo de comunicación (T)
No Telesupervisada implica No Conformidad
23 | Sistema de control al que ingresan las variables (T) | RTU / PLC / DCS / OTRO (especificar) |  | 29 | Supervisado por SCADA en yacimiento o sede (T) | SI | NO
24 | Marca y Modelo (T) |  |  | 30 | Identificación del SCADA en sede o yacimiento (T)
25 | SCADA local (para supervision y control) (T) | SI | NO | 31 | Vínculo de comunicación con sistema de control (T) | RADIO / CABLE / FIBRA
26 | Vínculo con SCADA/ sistema de control Local (T) | RADIO/ CABLE/ FIBRA |  | 32 | Protocolo de comunicación (T)
27 | Identificación del SCADA Local (T)
Se transmiten las siguientes señales:
33 | Presión (T) | SI | NO | 37 | Temperatura (T) | SI | NO
34 | Caudal Horario de las bombas (T) | SI | NO | 38 | Volumen Bruto (T) | SI | NO
35 | Volumen neto (T) | SI | NO | 39 | Altura líquida de los tanques (T) | SI | NO
36 | Otras señales (T) | SI | NO
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
FOTOGRAFIAS
40 | Tanque Cortador (tres vistas) (INFO) |  |  | 44 | Tanque Lavador (tres vistas) (INFO)
41 | Free Water KO (tres vistas) (INFO) |  |  | 45 | Parque de Tanques con crudo en Especificación(cuatro vistas) (INFO)
42 | Medición de Ingreso (cuatro vistas) (INFO) |  |  | 46 | Medición Interna (cuatro vistas) (INFO)
43 | Medición de Agua de Purga (cuatro vistas) (INFO) |  |  | 47 | Mediciones de salida (cuatro vistas) (INFO)
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDAD DE MEJORAS: (Detallar el número de item a observar)
COMENTARIOS DEL AUDITADO:
| Firma del Auditado |  |  |  | Firma del Auditor
| Aclaración: |  |  |  | Aclaración:
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC