## Hoja2
Tipo de Producto |  |  | Petróleo | [19 empty] | Gas | [18 empty] | Liquidos en PTG
Tipo de Instalación |  |  | U. Lact |  | Tanques |  | Cargaderos (camiones) | Off Shore |  |  |  | Evacuación Fuera de la Concesión |  | Baterías | [6 empty] | Planta de Tratamiento (Ingreso) |  | Planta de tratamiento (ingreso, Salida, Consumo propio), Separación, Acondicionamiento y pozos Gas Plus |  |  |  | Salida de Bateria |  |  |  | Salida de Plataforma |  | Ingreso a Tierra |  |  | Evacuacion fuera de la concesion |  |  | Venteo |  |  | Planta de Tratamiento de Gas
[5 empty] | Telesupervisados | Cinta y Pilón |  | Producción costa afuera |  | Ingreso a Tierra |  |  |  | Ensayo de Pozo |  |  | Tanques |  | Salida | [22 empty] | C3 + C4 |  |  | C3 |  |  | C4 |  |  | C5 +
Tecnología del Medidor |  |  | P D | Turbina | Medición Autom. de Nivel | Medición con Cinta y Pilón | P D | M. Ultrasónico | Másico | M. Ultrasónico | Másico | M. Ultrasónico | Másico | M. Ultrasónico | Másico | Medición con Cinta y Pilón | Medición Autom. de Nivel | Medición con Cinta y Pilón | M. Ultrasónico | Másico | Ultrasonico | Másico | Placa Orificio | M. Volumetrico | M. Ultrasonico | Disp. Termica | Placa Orificio | M. Volumetrico | M. Ultrasonico | M. Turbina | M. Volumetrico | Placa Orificio | Placa Orificio | M. Volumetrico | M. Ultrasonico | Placa Orificio | M. Ultrasonico | M. Turbina | Ultrasonico | Turbina de inserción | Dispersión Termica | Volumétrico | Másico | Turbina | Volumétrico | Másico | Turbina | Volumétrico | Másico | Turbina | Volumétrico | Másico | Turbina
Item | Variables | Unidades
1 | Volumen Neto Hoy | m3 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x
2 | Volumen desplazado (del computador sin corregir) | m3 | [21 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x
3 | Volumen bruto acumulado 24 hs | m3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Volumen Acumulado 24 hs (9300 Kcal/m3) | m3 | [20 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x
5 | Volumen Acumulado Hoy (9300 Kcal/m3) | m3 | [20 empty] | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x
6 | Temperatura | ºC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
7 | SH2 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
8 | Pulsos Brutos del medidor | Pulsos | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
9 | Presión | Kg/cm2 | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
10 | Poder calorífico | Kcal/m3 | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11 | N2 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | C6+ | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
13 | nC5 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
14 | FCV | Adimensional |  |  | x | x | [9 empty] | x | x | x
15 | Factor K del Medidor | Pulsos/litro | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
16 | Densidad relativa | Adimensional | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Ctsh | Adimensional |  |  | x | x | [9 empty] | x | x | x
18 | CTL | Adimensional | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
19 | CPL | Adimensional | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
20 | CO2 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21 | Caudal instantaneo a 9300 Kcal/m3 | m3/h | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Caudal instantaneo | m3/h | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
23 | C1 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
24 | C2 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
25 | C3 | [21 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
26 | IC4 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
27 | NC4 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
28 | iC5 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
29 | nC5 | % | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x
30 | Altura líquida | m |  |  | x | x | [9 empty] | x | x | x
31 | % Agua | % |  |  | x | x | [7 empty] | x |  | x | x | x
32 | Volumen seco ultima transaccion | m3 | x | x
33 | inicio ultima transaccion | fecha y hora | x | x
34 | Fin ultima Transaccion | fecha y hora | x | x
35 | Volumen Neto acumulado en 24 horas | m3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
36 | Densidad | g/cm3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
37 | Volumen Bruto Hoy | m3 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x