LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA ANUAL TERMINAL GNL –

SEGÚN RES. S. E. N° 338 / 2012

Los ítems indicados son a título de guía, los responsables que realizan la auditoría, deben considerar TODOS los ítems de aplicación a las instalaciones existentes, verificando el cumplimiento de los mismos, de acuerdo a la documentación e instalaciones auditadas

| Planta de GNL |  |
| --- | --- |
| Dueño / Operador |  |
| Dirección |  |
| N° Teléfonos Operaciones las 24 Hs. |  |
| N° Teléfonos Emergencias las 24 Hs. |  |
| Correo Electrónico Responsable ante la S. E. |  |

| Universidad Auditora Expediente Inscripción S.E. N° Inscripción. – Dirección |  |
| --- | --- |
| Representante Técnico |  |
| N° Teléfonos Fijos y Móviles Correo Electrónico |  |
| Fecha Auditoría |  |
| N° de Auditoría |  |
| Próxima Fecha de Auditoría |  |
| Listado de Profesionales Auditores Responsables |  |

| Habilitaciones Gubernamentales con Fechas de Vencimiento – Tipo – N° - Calificación – Otros |  |
| --- | --- |
| Municipal |  |
| OPDS u Organismo Ambiental Provincial de Incumbencia |  |
| PNA |  |
| DNVN |  |
| SRT |  |
| Otros |  |

Siglas: SE (Secretaria de Energía de la Nación), PNA (Prefectura Naval Argentina), DNVN (Dirección Nacional de Vías Navegables), SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible), EPP (elementos de protección personal), APE (a prueba de explosión), ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), PAT (de puestas a tierra), HyS (higiene y seguridad), EIA (Estudio de Impacto Ambiental), PGA (Programa de Gestión Ambiental), DIA (Declaración de Impacto Ambiental), GNL (gas natural licuado), GN (gas natural).

VERIFICAR DOCUMENTOS Y/O INSTALACIONES SEGÚN CORRESPONDA

- SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - La empresa posee los procedimientos correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad. |  |  |  |
| - Los procedimientos están disponibles para el personal de la empresa. |  |  |  |
| - El personal conoce, aplica y cumple los procedimientos. |  |  |  |
| - Los documentos se revisan periódicamente. |  |  |  |
| - La versión vigente de los documentos está disponible. |  |  |  |

- MEDIDAS DE SEGURIDAD.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dentro de la empresa existen y están visibles carteles de seguridad, prevención y prohibiciones. |  |  |  |
| - El personal utiliza EPP, existen planillas de entrega de los mismos y un control de su uso. |  |  |  |
| - Se utiliza el procedimiento de permisos de trabajo, y se lleva un control de su aplicación por medio de registros y formularios. |  |  |  |
| - Se lleva un control de ingreso de personas. |  |  |  |
| - Se usan equipos y materiales APE para zonas calificadas de riesgos de explosión. |  |  |  |
| - Los recipientes sometidos a presión están aprobados y son controlados periódicamente. |  |  |  |
| - Las válvulas de seguridad de los recipientes sometidos a presión están aprobadas y son probadas periódicamente. Éstas cumplen con la ley N° 19.587, Dto. Reg. N° 351 / 79 y con la legislación provincial de aplicación. |  |  |  |
| - Los tanques que almacenan líquidos inflamables cumplen con la Resolución S.E. N° 785 / 05 y Res M. P. F. I. P. y S. Nº 266/2008. |  |  |  |
| - Personal especializado realiza inspecciones diarias de seguridad operativa, higiene laboral y prevención de accidentes / incidentes. |  |  |  |
| - El “Registro para la Prevención de Accidentes Mayores” (Resolución A.R.T. Nº 743/03 de la y sus modificatorias), es actualizado permanentemente y presentado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en tiempo y forma. |  |  |  |

- PROTECCIÓN Y SISTEMAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS. PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN TÉRMICA.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existe equipos de protección, en cantidad necesaria, suficiente y funcionan correctamente, de acuerdo a la normativa técnica de diseño y Análisis de Riesgos realizados. |  |  |  |
| - Se han presentado los cálculos, planos, memorias descriptivas y se mantienen operativos los Sistemas de Defensa Contra Incendios, de acuerdo a la normativa mencionada anteriormente. |  |  |  |
| - Los equipos de extinción de la red de incendio están en cantidad suficiente responden a las clases, tipo de sustancias inflamables que se encuentran en la instalación, poder extintor y carga de fuego. |  |  |  |
| - Los equipos de extinción son probados periódicamente y se encuentran habilitados. |  |  |  |
| - Las zonas calificadas de riesgos de incendios y explosión cuentan con red de incendio. |  |  |  |
| - La red de incendio cumple como mínimo con la Ley N° 13.660 y su Dto. Reg. N° 10.877/60. |  |  |  |
| - Los transformadores a nivel del suelo poseen muros corta fuegos y sistemas de extinción dieléctricos. |  |  |  |
| - Existe una brigada de incendios y emergencias que está en condiciones de usar los equipos correspondientes. El personal de la brigada es entrenado periódicamente y cuenta con EPP de bomberos y equipamiento específicos. |  |  |  |
| - Existen matafuegos en cantidad suficiente y están ubicados a distancias según legislación vigente, dentro de la planta para la clase y poder extintor, de acuerdo a la carga de fuego, y los mismos están aprobados. |  |  |  |

- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS, FUGAS, DERRAMES DE GNL Y DEMÁS SUSTANCIAS PELIGROSAS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los elementos de protección están en condiciones aptas de funcionamiento. |  |  |  |
| - El personal los sabe usar. |  |  |  |
| - Se han realizado simulacros. |  |  |  |

- DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se cumplen según los Estudios de Análisis de Riesgos realizados inicialmente y/o las actualizaciones vigentes. |  |  |  |

- INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL TRASVASE DEL BUQUE A LA TERMINAL.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los elementos relacionados con el trasvase buque-buque y buque-terminal, se encuentran aptos y aprobados de acuerdo a la normativa vigente de aplicación. |  |  |  |
| - Se cumple y encuentran actualizados los procedimientos de trasvase de GNL a la FRSU y de GN a la Terminal |  |  |  |

- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cuentan con un Manual de Mantenimiento actualizado para las instalaciones de la Terminal, incluido muelle e instalaciones navales. |  |  |  |
| - Cuentan con planes o programas de inspección, control e integridad “predictivos”. |  |  |  |
| - Cuentan con planes o programas de inspección, control e integridad “preventivos”. |  |  |  |
| - Cuentan con planes o programas de inspección, control e integridad “correctivos”. |  |  |  |
| - Cuentan con planes o programas de reparación. |  |  |  |
| - Cuentan con planes o programas de verificación y ensayos. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones estáticas”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones rotantes”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de compresores”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de generadores”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de cañerías”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones del muelle”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones del sistema de amarras”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones del brazo de descarga de GN”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de las mangueras de transferencia de GNL”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de válvulas de seguridad”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones eléctricas”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de instrumentos”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos, instalaciones y herramientas de emergencias”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de alarmas y detectores”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones civiles”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de sistemas de control y computación”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de sistemas de comunicaciones”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales de “cartelería de seguridad”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de iluminación”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de cercos perimetrales”. |  |  |  |
| - Hay informes e historiales de las inspecciones visuales, ensayos y pruebas de los “equipos e instalaciones de otros sistemas, servicios o construcciones” (indicar cuáles son). |  |  |  |

- MODIFICACIÓN/ES.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se realizaron modificaciones estructurales. |  |  |  |
| - Se realizaron modificaciones de equipamientos. |  |  |  |
| - Se realizaron modificaciones de sistemas. |  |  |  |
| - Se realizaron modificaciones de servicios. |  |  |  |
| - Se realizaron modificaciones de otro tipo (indicar cuáles). |  |  |  |
| - Existe un procedimiento de Modificaciones en Planta que se aplica sistemáticamente. |  |  |  |
| - Ha cambiado el nivel de seguridad y protección ambiental como consecuencia de las modificaciones. |  |  |  |
| - Hay procedimientos y/o estudios que confirman la respuesta anterior. |  |  |  |
| - Se han estudiado las consecuencias y eventuales medidas en caso de afectación de la seguridad y el ambiente. |  |  |  |
| - La/s modificación/es realizada/s ha/n sido informada/s a la SE previamente a su ejecución. |  |  |  |
| - La SE ha requerido Análisis de Riesgos Cualitativos y/o Cuantitativos previo a realizar la/s modificación/es. |  |  |  |
| - Si 68) es afirmativo, se han realizado y están presentados ante los distintos organismos de control. |  |  |  |
| - La SE ha requerido una nueva certificación de las instalaciones (Art. 6º de la Resolución SE Nº 338/12). En caso afirmativo, se han realizado y presentado a la SE. |  |  |  |
| - Si 70) es caso afirmativo, se han realizado y presentado a la SE. |  |  |  |

- ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE  LA INSTALACIÓN.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se realizó inicialmente el estudio HAZID. |  |  |  |
| - Se realizó inicialmente el estudio HAZOP. |  |  |  |
| - Se realizó inicialmente el estudio ACR. |  |  |  |
| - Se realizan las actualizaciones de los Estudios Análisis de Riesgos HAZID - HAZOP, y según lo indicado por la Resolución. SE Nº 338/12 y están disponibles. |  |  |  |
| - Se realizan las actualizaciones de los Estudios Análisis de Riesgos ACR, según lo indicado por la Resolución. SE Nº 338/12 y están disponibles. |  |  |  |

- MEDICIONES Y ESTUDIOS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se han realizado mediciones y estudios de ruido. |  |  |  |
| - Se han realizado mediciones y estudios de vibraciones. |  |  |  |
| - Se han realizado mediciones y estudios de iluminación. |  |  |  |
| - Se han realizado mediciones y estudios de emisiones gaseosas. |  |  |  |
| - Se han realizado mediciones y estudios de carga térmica. |  |  |  |
| - Se realizan periódicamente las mediciones y estudios de los parámetros mencionados anteriormente, según la legislación vigente. |  |  |  |
| - Sus informes están disponibles y los resultados de los mismos son tenidos en cuenta para las adecuaciones correspondientes. |  |  |  |

- PROCEDIMIENTO DE PARADAS DE EMERGENCIAS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existe un procedimiento de parada de emergencias. |  |  |  |
| - Hay historiales de las mismas, se han analizado los motivos, y se han tomado medidas a fin de evitar su repetición. |  |  |  |

- PROGRAMAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - El Programa Anual de Formación, Capacitación y Entrenamiento, del año en curso, está de acuerdo a las necesidades operativas, mantenimiento, seguridad y emergencias de la Terminal, en función de los fundamentos que lo han generado. |  |  |  |
| - Se capacita al personal de la Terminal” (propio y contratado) y al personal externo de atención de emergencias (Bomberos, PNA, Protección Civil, Policía, otros, según corresponda) en lo referente a “Seguridad Industrial/Seguridad Laboral”. |  |  |  |
| - Se capacita al personal de la Terminal (propio y contratado) y al personal externo de atención de emergencias (Bomberos, PNA, Protección Civil, Policía, otros, según corresponda) en lo referente a la “atención de emergencias”. |  |  |  |
| - Se capacita al personal de la Terminal (propio y contratado) y al personal externo de atención de emergencias (Bomberos, PNA, Protección Civil, Policía, otros, según corresponda) en lo referente a “operaciones”. |  |  |  |
| - Se capacita al personal de la Terminal (propio y contratado) y al personal externo de atención de emergencias (Bomberos, PNA, Protección Civil, Policía, otros, según corresponda) en lo relacionado a “mantenimiento”. |  |  |  |

- SISTEMAS DE COMUNICACIONES INTERNOS Y EXTERNOS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Los sistemas de comunicaciones en las “operaciones de trasvase de GNL y GN”, se encuentran aptos y en cantidad necesaria y suficiente de acuerdo con los procedimientos de los Buques y de la Terminal. |  |  |  |
| - Los sistemas de comunicaciones en las “operaciones de la Terminal”, se encuentran aptos y en cantidad necesaria y suficiente de acuerdo con los procedimientos de los Buques y de la Terminal. |  |  |  |
| - Los sistemas de comunicaciones para las “emergencias internas y externas”, se encuentran aptos y en cantidad necesaria y suficiente de acuerdo con los procedimientos de los Buques y de la Terminal. |  |  |  |
| - Los sistemas de comunicaciones entre “buques metaneros + FRSU + Terminal”, se encuentran aptos y en cantidad necesaria y suficiente de acuerdo con los procedimientos de los Buques y de la Terminal. |  |  |  |

- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existe un Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes. |  |  |  |
| - Se realizan, informes de incidentes y accidentes. |  |  |  |
| - Se plantean medidas de corrección (acciones y condiciones) para que no se vuelvan a repetir. |  |  |  |
| - Poseen un historial de los incidentes y/o accidentes. |  |  |  |
| - Han presentado en tiempo y forma sus notificaciones a la S.E. y demás organismos de aplicación. |  |  |  |

- INFORMES DE INSPECCIONES, AUDITORÍAS, INFRACCIONES Y OTROS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la PNA. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la SRT. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la SE. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en el ENRE. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la ENARGAS. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en el organismo portuario competente (aclarar cuál es). |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la OPDS. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en la DNVN. |  |  |  |
| - Se encuentran registrados dichos informes en el organismo municipal competente. |  |  |  |

- CERTIFICADOS EMITIDOS POR AUDITORAS EXTERNAS INDEPENDIENTES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tienen certificados de Calidad – ISO 9.001 vigentes a la fecha de la auditoría. |  |  |  |
| - Tienen certificados de Medio Ambiente - ISO 14.001 vigentes a la fecha de la auditoría. |  |  |  |
| - Tienen certificados de Seguridad - IRAM 3.800 / OHSAS 18.001 vigentes a la fecha de la auditoría. |  |  |  |

- PROCEDIMIENTOS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “operaciones de puesta en marcha, operación normal, paradas programadas”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “mantenimiento”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “seguridad de instalaciones y del trabajo”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “higiene laboral”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “roles de emergencias internos de la Terminal”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “roles de emergencias externo de la Terminal, comunidad, vecinos, Bomberos, PNA, Defensa Civil, Emergencias Médicas y buques”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “desconexiones de emergencia de transferencia de GNL y GN”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de “atraque de buques metaneros y FRSU”, de acuerdo con lo requerido por los sistemas de gestión certificados y lo indicado en la Resolución SE Nº 338/12. |  |  |  |
| - Se verifica el cumplimiento de procedimientos de mitigación de incendio forestal. |  |  |  |
| - Los procedimientos están revisados y actualizados a la fecha de la presente auditoría. |  |  |  |
| - Los procedimientos son de conocimiento y los aplican el personal propio, contratado y de los buques según corresponda. |  |  |  |
| - Para los roles de emergencias externos están los procedimientos en conocimiento de la comunidad y se han realizado ejercicios correspondientes (con los habitantes de la vecindad: viviendas, industrias, comercios, escuelas, clubes, otros) . |  |  |  |

- PLANOS, MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “construcciones civiles, mecánicas, cañerías con sus accesorios (sobre superficie y soterradas)”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “mangueras / manguerotes, brazos de carga, elementos de transferencia”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “aislaciones térmicas”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “recipientes sometidos a presión y sus válvulas de seguridad”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “tanques de almacenamiento de gases y/o líquidos inflamables”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “instalaciones eléctricas, electrónicas, sistemas PAT y protección contra descargas atmosféricas”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “instrumentos, elementos de medición, y sistemas de control”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “sistemas de seguridad y alarmas”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “sistemas defensas contra incendios”. |  |  |  |
| - Están aprobados por el organismo profesional competente, actualizados y vigentes los correspondientes a “sistemas de tratamiento de efluentes líquidos”. |  |  |  |

- CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE EXPLOSIVIDAD.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existen los estudios, planos y memorias de la Clasificación de Áreas de Explosividad, y están actualizados. |  |  |  |
| - Estos planes y memorias están acorde con normas técnicas reconocidas nacional o internacionalmente. |  |  |  |

- ZONAS DE RIESGOS DE LA TERMINAL.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existen los estudios, planos y memorias descriptivas de las Zonas de Riesgos de la Terminal. Los mismos están disponibles. |  |  |  |

- RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hay profesional/es responsable/s de HyS de acuerdo con lo exigido por la legislación nacional de aplicación, y posee/n las habilitaciones correspondientes. |  |  |  |

- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se revisó el EIA en el período evaluado. |  |  |  |
| - Se revisaron los principales hallazgos del EIA y el PGA y cualquier modificación que se hubiera producido en el proyecto y/o en el entorno natural o construido. |  |  |  |

- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se han cumplido tanto en contenido como en vigencia los requerimientos de la Autoridad de Aplicación (OPDS) expuestos en la DIA. |  |  |  |
| - Se han cumplido las tareas requeridas en los plazos previstos. |  |  |  |

- LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se ha cumplido con la Legislación Ambiental al momento de la instalación (aplicable directamente y con requerimientos de cumplimiento operativo efectivo). |  |  |  |
| - Se revisó el cumplimiento periódico de la Legislación Ambiental de incumbencia a nivel nacional, provincial y municipal. |  |  |  |
| - Se actualizaron requerimientos legales como consecuencia de nuevas normativas post-emisión de la DIA. |  |  |  |

- REQUISITOS DE LA NORMA NAG 153.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se dispone de registros que verifiquen el cumplimiento del Manual de Procedimientos Ambientales. |  |  |  |
| - Se dispone del Informe trienal de auditoría ambiental. |  |  |  |

- MODIFICACIONES DEL ENTORNO (NATURAL Y CONSTRUIDO).

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se han documentado los cambios ambientales en el entorno natural y construido. |  |  |  |

- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Se han realizado actualizaciones de la matriz de impacto ambiental. |  |  |  |
| - Se han incluido nuevos impactos y reevaluado otros, por cambios que pudieran haber sufrido, tanto de signo positivo como negativo. |  |  |  |

- PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Existe un Plan actualizado de Medidas de Prevención, Mitigación, Remediación, y/o Compensación. |  |  |  |
| - Se cumple el plan propuesto y existen las evidencias documentales y/o físicas de soporte. |  |  |  |
| - Se han identificado los riesgos de incumplimientos por retrasos en el cronograma de trabajo. |  |  |  |

- PLAN DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES RELEVANTES.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| - El Plan de Monitoreo es consistente con los requisitos del EIA y con las operaciones que se desarrollan. |  |  |  |
| - El grado de avance del plan es adecuado con el Plan propuesto y se espera que pueda ser completado en tiempo y forma al ritmo actual. |  |  |  |
| - Los resultados de los monitoreos están de acuerdo con los valores de cumplimiento establecidos como estándar por los protocolos. |  |  |  |
| - Se verifican incumplimientos legales. |  |  |  |
| - Se verifican incumplimientos a la Declaración de Impacto Ambiental por desvío de los límites legales para cada ítem del Plan de Monitoreo. |  |  |  |
| - Es adecuado el estado de calibración de equipos utilizados en mediciones. |  |  |  |
| - El personal involucrado en el monitoreo ha recibido capacitación específica. |  |  |  |

XXX. 	INFORMES DE AUDITORÍAS ANTERIORES.

| DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 157) En caso de haber existido NO conformidades, se han corregido y fueron aprobadas por la auditoría correspondiente. |  |  |  |

El auditor debe informar cualquier NO conformidad, desviación, falta de seguridad o impacto ambiental que observe referido a lo indicado en esta Resolución SE N° 338 / 2012 o normativa legal o técnica de aplicación vigente, que corresponda a documentación escrita o que surja de la recorrida efectuada por las instalaciones de la Terminal.

La Terminal deberá informar el resultado de la auditoría (cuando lo reciba) a los distintos organismos Nacionales – Provinciales y Municipales de incumbencias y aplicación en la materia

RESULTADO FINAL DE LA AUDITORÍA

A.1.- Los ítems respondidos con SI se encuentran Conformes en el momento de la auditoría.

A.2.- Los ítems respondidos con NO se encuentran NO Conformes en el momento de la auditoría

A.3.- Los controles y verificaciones que se listan fueron verificados durante la auditoría. En caso que los auditores consideren necesario podrán adicionar más controles en la misma auditoría, siempre en el marco de esta Resolución.

B.- La auditoría consistió en realizar las siguientes tareas (describir los trabajos que se realizaron en las instalaciones de la Terminal): 
B.1.-………………………………………………………………………………………………………
B.2.- ...........................................................................................................................................

B.3.- .............……………………………………………………………………………………………

B.4.- ………………………………………………………………………………………………………

B.5.- ………………………………………………………………………………………………………

B.6.- ………………………………………………………………………………………………………

Durante las cuales fueron observados: instalaciones, equipos, materiales, sistemas de distinto tipo, máquinas, sistemas de transferencia de GNL / GN, herramientas, documentos, procedimientos, certificaciones, manuales, procedimientos, edificaciones. (Tachar lo que no corresponde)

C.- Fue entrevistado el siguiente personal de la Terminal

| Apellido y Nombres del Personal | Función en la Terminal | N° DNI: |
| --- | --- | --- |

D.- La auditoría fue realizada en la fecha……………………………….., en los horarios de ……………………………………………………………………………………………………..


E.- Se presentan las siguientes fotografías de las instalaciones

F.- Si el informe indicara que resulta necesario hacer reparaciones y/o tomar medidas correctivas, la operadora de la Terminal tendrá un plazo de DIEZ (10) días para efectuar un descargo técnico que comenzará a correr al día siguiente de recibir el informe por parte de la Auditora.

A medida que se resuelva/n la/s No Conformidad/es según los plazos de adecuación establecidos en el Informe de Auditoría y se hayan realizado los ensayos, pruebas y/o análisis correspondientes, la Auditora verificará dicho cumplimiento.

G.- Se entregan los informes en original y copia firmados por los profesionales pertenecientes a la Auditora, encarpetados en papel tamaño A4 y copia magnética, con hojas numeradas y membretadas.

G.1.- Con fecha …………………….ante la Terminal………………………………………………..

G.2.- Con fecha……………………..ante la Secretaría de Energía

H.- El resultado final de la auditoría refleja el grado de cumplimiento en cada uno de los ítems, conforme las observaciones y recomendaciones que al respecto se formulan.

| Ítem | No Cumple | Plazo Adecuación De NO Conformidades | Observaciones | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

RESULTADO FINAL DE LA AUDITORÍA

1.- La instalación se encuentra APTA  –  NO APTA para operar hasta la próxima auditoría a realizarse en la fecha ………………. (Tachar lo que no corresponde)

E.- Los siguientes Profesionales Universitarios de la Ingeniería y de la Navegación, matriculados, de incumbencia en la materia, realizaron físicamente la auditoría y firman como auditores responsables:

| Apellido y Nombres del Auditor | Profesional Especialista | N° DNI: | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

| Apellido y Nombres del Representante de la Universidad ante la S. E. | N° DNI | Firma | Sello de la Universidad |
| --- | --- | --- | --- |