## Slide 1
- 19 DE ENERO DE 2006 -
Transporte de
Hidrocarburos
Líquidos y
Gasoductos de
Captación

## Slide 2
- 19 DE ENERO DE 2006 -
1.-Descripción del Sistema deTransporte de Hidrocarburos
Líquidos y Gaseosos.
2.-Relación Operativa y Comercial.
3.-Condiciones de Confiabilidad y Seguridad de los Ductos.
4.-Sistema de Gestión Ambiental.
- HOJA <number> DE 40 -
INDICE TEMATICO

## Slide 3
AREAS OPERADAS
MENDOZA:
CACHEUTA
PIEDRAS COLORADAS
GOLFO SAN JORGE BASIN:
- CERRO WENCESLAO
LAS HERAS
CAÑADON MINERALES
MESETA ESPINOSA
CAÑADON SECO
EL HUEMUL
PIEDRA CLAVADA
BELLA VISTA OESTE
- 19 DE ENERO DE 2006 -
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 4
GOLFO SAN JORGE BASIN
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CUENCA NEUQUINA
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 5
MENDOZA - CACHEUTA
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CUENCA CUYANA
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 6
- 19 DE ENERO DE 2006 -
1.-SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

## Slide 7
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CERRO WENCESLAO
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 8
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
CERRO WENCESLAO
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
CW-2 a PLANTA DESH. | 6” | 4200 mts
CW-3 a PLANTA DESH. | 3” | 1900 mts
PLANTA DESH. A YPF | 4” | 200 mts

## Slide 9
- 19 DE ENERO DE 2006 -
LAS HERAS
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 10
- 19 DE ENERO DE 2006 -
PIEDRA CLAVADA
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 11
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
LAS HERAS / PIEDRA CLAVADA / SUR PIEDRA CLAVADA
GASODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
LH-3 a LH-10 | 2-7/8” | 10500 mts
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
LH-3 a PC-303 | 6” | 11000 mts
LH-3 a LH-10 | 10” | 10500 mts
LH-3 a YPF | 6” | 700 mts

## Slide 12
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CAÑADON MINERALES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 13
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
CAÑADÓN MINERALES
GASODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
BATERIA 403 A PLANTA C.M. | 4” | 4000 mts
BATERIA 403 A PLANTA C.M. | 6” | 9000 mts
PLANTA C.M. A BATERIA 158 | 6” | 8000 mts
BATERIA 406 A EMP. BAT. 158 | 3” | 2000 mts
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
BAT. 102 A BAT. 99 | 4” | 7000 mts
BAT. 99 A BAT. 158 | 8” | 5000 mts
BAT. 158 A PTA. DE TRAT. | 8” | 8000 mts
BAT. 122 A PTA. DE TRAT. | 6” | 7000 mts
BAT. 101 A BAT. 99. | 6” | 1700 mts
BAT. 143 A EMPLAME 303 | 6” | 3300 mts
EMPLAME 303 A BAT 303 | 4” | 1200 mts
PLANTA C.M. A MEDICIÓN | 9-5/8” | 7100 mts

## Slide 14
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CAÑADON MINERALES
MESETA ESPINOSA
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 15
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
MESETA ESPINOSA
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE PTA. EL CORDÓN A BAT. 126 | 8” Y 6” | 10.800 mts
DE PTA. EL CORDÓN A BAT. 77 | 8” | 7000 mts
DE BAT. 77 A BAT. 161 | 8” Y 6” | 9200 mts
DE BAT. 77 A PTA. MESETA ESPINOSA | 8” Y 6” | 10.700 mts

## Slide 16
- 19 DE ENERO DE 2006 -
CAÑADON SECO
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 17
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
CAÑADÓN SECO
GASODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE BAT. 131 a BAT. 245 | 4” | 3800 mts.
DE BAT. 601 a GASOD. BAT 29. | 8” | 3500 mts.
DE BAT 104 a GASOD. BAT 8 | 6” | 14000 mts.
De bat 29 a PTA. COMP. PC-1 | 10-3/4” | 5400 mts.
DE BAT. 8 a GASOD. BAT 29 (2 Lineas paralelas) | 8” 6” | 1400 mts. 1400 mts.
De BAT.129 hasta bat-22. | 4” | 7200 mts.
DE BAT. 22 hasta PTA. COMP. PC-1 | 8” | 5170 mts.
DE BAT. 245 a PTA. COMP. PC-1 | 4” | 8200 mts.
DE CL-4004 a BAT. 131 (Dos tramos en serie) | 2-1/4” 4” | 3950 mts. 5467 mts.

## Slide 18
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
CAÑADÓN SECO
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE BAT. 131 A EMPALME BAT. 22 | 8” | 14500 mts.
OLEODUCTO BATERIA 601 | 6” | 3500 mts.
OLEODUCTO BATERIA 104 | 6” | 1900 mts.
OLEODUCTO BATERIA 29 | 6” | 4500 mts.
DE BATERIA 8 A COLECTOR DE COLECTOR A PLANTA | 4” 8” | 1200 mts. 900 mts
DE BATERIA 129 A BATERIA 22 | 6” | 7200 mts.
DE BATERIA 22 A PLANTA | 8” | 5600 mts.
DE BATERIA 245 A BATERIA 131 | 4” | 3400 mts.

## Slide 19
- 19 DE ENERO DE 2006 -
EL HUEMUL
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 20
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
GASODUCTOS (GAS DULCE LP) |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
168 a 133 | 8” | 4750 mts.
133 a MFD-90 | 10” | 2750 mts.
134 a MFD-90 | 10” | 4000 mts.
mts.191 a 140 | 8” | 2700 mts.
140 a MFD-90 | 8” | 500 mts.
144 a MFD-90 | 12” | 3150 mts.
MFD-90 a PCA | 12” | 4000 mts.
144 a 152 | 10” | 1700 mts.
152 a 153 | 8” | 2500 mts.
153 a MFD 1-100 | 10” | 2700 mts.
MFD 1-100 a MFD-89 | 10” | 4000 mts.
MFD 1-100 a 6-4 | 8” | 750 mts.
MFD 1-100 a PCB( 1 ) | 8” | 2000 mts.
MFD 1-100 a PCB( 2 ) | 8” | 2200 mts.
MFD-5 a MFD-6 | 8” | 3500 mts.
MFD-5 a MFD-89 | 10” | 4000 mts.
MFD-89 a 160 | 10” | 2125 mts.
160 a 169 | 10” | 4075 mts.
EL HUEMUL

## Slide 21
GASODUCTOS (GAS DULCE LP) |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
MFD-5 a 2-3 | 8” | 2000 mts.
163 a 137 | 10” | 3600 mts.
137 a PCB | 8” | 2600 mts.
137 a Planta Trat | 10” | 3500 mts.
3-1 a PCB | 10” | 4000 mts.
3-3 a PCB | 10” | 2000 mts.
6-1 a PCB | 8” | 620 mts.
1-1 a MFD-6 | 6” | 1000 mts.
1-1 a EX 148 | 10” | 1600 mts.
148 a 136 | 10” | 2200 mts.
136 a PCC( 1 ) | 8” | 800 mts.
136 a PCC( 2 ) | 8” | 800 mts.
145 a 136 | 8” | 3500 mts.
2-3 a 190 | 8” | 4125 mts.
MFD-6 a MFD-4 | 8” | 4500 mts.
MFD-4 a PCB | 10” | 2625 mts.
155 a 137 | 8” | 5442 mts.
Entrada CS a 3-3 | 10” | 8000 mts.
3-3 a PCA | 8” | 10000 mts.
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 22
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
EL HUEMUL
GASODUCTOS (GAS ACIDO LP) |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
190 VINC. UGA | 10” | 8100 mts.
160 a 2-3 | 6” | 5000 mts.
2-3 a 193 | 6” | 2500 mts.
2-3/193 a O60 | 10” | 1000 mts.
PAD | 6” | 4000 mts.
VINC UGA a UGA | 8” | 1000 mts.
136 A VINC. UGA | 8” | 2000 mts.
4028 a UGA | 8” | 2000 mts
GASODUCTOS (HP) |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
134 a PCA | 6” | 3500 mts.
PCA a PCB | 8” | 10550 mts.
PCB a PCC | 10” | 11200 mts.
PCC a Curvón | 12” | 3500 mts.
Curvón a Corralito | 10” | 6000 mts.
Corralito a Bloqueo | 14” | 5400 mts.
Bloqueo a PMF-389 | 12” | 400 mts.

## Slide 23
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
EL HUEMUL
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE BAT. 168 A BAT. Bat 133 | 4” | 4800 mts.
DE BAT. 133 A Oleod.Ppal | 4” Y 6” | 1900 mts.
DE BAT133 Oleod. Ppal A BAT. 134 | 4” | 1500 mts.
DE Oleod. Ppal A PLANTA | 8” | 10.000 mts.
DE BAT. 140 A BAT. 191 | 4” | 1900 mts.
DE Oleod. Ppal A BAT. 144 | 4” | 2600 mts.
DE Oleod. Ppal A BAT. 152 | 6” | 1700 mts.
DE BAT. 152 A BAT. 166 | 4” | 2400 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 153 | 4” | 500 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 6-4 | 4” | 160 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 6-1 | 4” | 450 mts.
DE BAT. 164 A BAT. 155 | 6-5/8” | 3400 mts.
DE PTA. A BAT. 163 | 4” | 5800 mts.
DE PTA. A BAT. 145 | 6” | 8900 mts.
DE PTA. A BAT. 160 | 6” | 5200 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 190 | 6-5/8” Y 8-5/8” | 8800 mts.

## Slide 24
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
EL HUEMUL
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE Oleod. Ppal A BAT. 3-1 | 4” | 800 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 1-1 | 4” | 1900 mts.
DE Oleod. Ppal. A BAT. 136 | 4” | 2600 mts.
DE Oleod. Ppal . A BAT. 154 | 6-5/8” | 1700 mts.

## Slide 25
- 19 DE ENERO DE 2006 -
PIEDRAS COLORADAS
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 26
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
PIEDRAS COLORADAS
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE Pta. Trat. A Unid. LACT | 6” y 8” | 7400 mts.
DE Bat. 01-EI A Bat 03-PC | 4” | 7200 mts.
DE Bat. 03-PC A PCO-33 | 6” | 7800 mts.
DE Bat. 01-PC A PCO-33 | 6” | 3500 mts.
DE Bat. 02-PC A PCO-33 | 6” | 1500 mts.
DE Bat. 04-PC A Pta. Trat. | 4” | 2800 mts.
DE PCO-33 A Pta. Trat. | 6” | 240 mts.
GASODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE Bat. 01-PC A Central Vapor | 6” | 3500 mts.
DE Compresor PCO-7 A Compresor PCO 12 | 4” | 1200 mts.
DE Bat. 03-PC A Ctral. Vapor | 6” | 7400 mts.
DE Bat. 02-PC A Ctral. Vapor | 6” | 2400 mts.

## Slide 27
- 19 DE ENERO DE 2006 -
BELLA VISTA OESTE
- HOJA <number> DE 40 -
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
LIMITES DE AREA
BATERIAS

## Slide 28
- 19 DE ENERO DE 2006 -
DUCTOS PRINCIPALES
- HOJA <number> DE 40 -
BELLA VISTA OESTE
GASODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
CDON. FORESTAL A PTA. TRAT. | 4” | 11900 mts.
OLEODUCTOS |  | 
TRAMO | DIAMETRO | LONGITUD
DE PTA DE ENTREGA A UNIDAD LACT | 6” | 2200 mts.
UNIDAD LACT A OLEOD. TECPETROL | 6” | 1900 mts.
DE LACT BAT. 2 A BAT. 1 | 6” | 2200 mts.
DE BAT. 1 A PTA DE ENTREGA | 6” | 2600 mts.

## Slide 29
- 19 DE ENERO DE 2006 -
2.-RELACION OPERATIVA Y COMERCIAL

## Slide 30
- 19 DE ENERO DE 2006 -
  AREA: SANTA CRUZ NORTE
  CRUDO: CAÑADON SECO
  COMPAÑIA: Y.P.F.
  TRAMO: YACIMIENTO – TERMINAL CALETA OLIVIA
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CRUDO
  AREA: CHUBUT SUR
  CRUDO: ESCALANTE
  COMPAÑIA: TECPETROL – PETROBRAS – E.C.S.
  TRAMO: YACIMIENTO – TERMINAL CALETA CÓRDOVA
  AREA: MENDOZA
  CRUDO: MENDOCINO
  COMPAÑIA: Y.P.F.
  TRAMO: YACIMIENTO – Y.P.F.
- HOJA <number> DE 40 -
RELACION OPERATIVA Y COMERCIAL

## Slide 31
- 19 DE ENERO DE 2006 -
RELACION OPERATIVA Y COMERCIAL
  AREA: SANTA CRUZ NORTE – CHUBUT SUR
  CRUDO: ESCALANTE Y CAÑADON SECO
  COMPAÑIA: TERMAP S.A.
  PLAYA DE TK’s: YACIMIENTO –CALETA OLIVIA (CAÑADON SECO) CALETA CORDOVA (ESCALANTE)
SERVICIOS DE ALMACENAJE DE CRUDO
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 32
- 19 DE ENERO DE 2006 -
RELACION OPERATIVA Y COMERCIAL
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GAS
  CONCESIÓN:
  EL HUEMUL / CAÑADON MINERALES / CAÑADON SECO / CERRO WENCESLAO / LAS HERAS
  ENERGY CONSULTING SERVICES
  ALBANESI
  CAMUZZI GAS DEL SUR
  TGS
  DUKE ENERGY
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 33
- 19 DE ENERO DE 2006 -
3.-INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE DUCTOS

## Slide 34
- 19 DE ENERO DE 2006 -
INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE DUCTOS
  OBJETIVOS:
  MANTENER CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN
  TRABAJAR CON EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO.
  PREVENIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
  PROGRAMA DE MONITOREO:
  CORROSIÓN EXTERNA.
  CORROSIÓN INTERNA.
  PROGRAMA DE INSPECCIÓN:
  MEDICIÓN, REGISTRO, PROCESAMIENTO DE CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA.
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 35
- 19 DE ENERO DE 2006 -
4.-SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

## Slide 36
- 19 DE ENERO DE 2006 -
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
BASES DEL SISTEMA:
  Legislación de aplicación
  Política de Seguridad y Medio Ambiente Vintage Oil Argentina Inc.
  Normas y Procedimientos.
  Prácticas Operativas.
Legislación de Aplicación:
  Resolución SEE 105/92
  Resolución SEE 342/93
  Disposición SSC 56/97
  Resolución Enargas 196/95
  Disposición SSC 19/04
  Disposición SSC 24/04
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 37
- 19 DE ENERO DE 2006 -
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
-Política de Seguridad y Medio Ambiente de Vintage Oil Argentina Inc.:
Establece como prioridad que sus operaciones deben estar orientadas hacia la disminución del Impacto Ambiental en todas sus fases.
La prevención de los incidentes que puedan afectar el medio Ambiente.
Que el cuidado ambiental es una responsabilidad indelegable de las líneas de mando y una tarea inherente a sus funciones.
Que debe proveer los medios para capacitar a todo el personal en prácticas seguras enfatizando la prevención de riesgos.
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 38
- 19 DE ENERO DE 2006 -
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
-Normas y Procedimientos:
Propuesta y registro de mejoras ambientales.
Reporte e investigación de todo accidente e incidente.
Manejo de Residuos en todas las fases de la operación.
Para el caso de construcción de nuevos ductos:
  Desarrollo del proyecto basada en criterios de minimización de impacto ambiental.
  Estudio ambiental previo.
  Aplicación de las recomendaciones y plan de protección ambiental en todas las etapas del desarrollo del proyecto.
  Diseño basado en criterios de seguridad y confiabilidad operativa.
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 39
- 19 DE ENERO DE 2006 -
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
-Prácticas Operativas:
- Durante la construcción:
  Minimizar el ancho de pistas.
  Respetar horizontes edáficos y restituirlos en medida de lo posible en el tapado.
  Minimizar tiempo de apertura de excavación.
  Minimización y control de erosión.
  Minimizar la interferencia con fauna.
  Conservación del patrimonio Arqueológico.
  Minimización y gestión racional de residuos.
  Monitoreo durante construcción y operación.
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
- HOJA <number> DE 40 -

## Slide 40
- 19 DE ENERO DE 2006 -
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
-Prácticas Operativas:
En los conductos existentes:
  Rutina de inspecciones
  Plan de mantenimiento catódico
  Rutina de prueba hidráulicas
  Planes de recambio de ductos y reemplazo de materiales
  Planes de limpieza de ductos
  Cambio de purgas de gasoductos y reemplazo de materiales para prevenir pérdidas
  Construcción de barreras en conductos para prevenir afectación de zonas sensibles
  Plan de construcción de defensas en cruces hídricos
OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
- HOJA <number> DE 40 -