Resolución SE N° 404/94

Listado de Comprobación para Tanques Menores – Art. 1702 Decreto 10877/60

| ORGANISMO AUDITOR DE SEGURIDAD (OAS): | N° REGISTRO: |
| --- | --- |

| EMPRESA AUDITADA REGISTRO RESOLUCIÓN S.E. Nº 419/98: EXP. S01: |
| --- |
| RAZÓN SOCIAL: CUIT: |
| CERTIFICADO ANTERIOR: FECHA VTO.: OAS: |
| TIPO DE ACTIVIDAD: |
| DOMICILIO: | LOCALIDAD: |
| PROVINCIA: CP: TELÉFONO/FAX: |
| COORDENADAS GPS DE LA INSTALACIÓN: |
| ABASTECEDORA: BANDERA: |
| HABILITACIÓN MUNICIPAL  PROVINCIAL  NACIONAL  |

El auditor deberá verificar el grado de cumplimiento de los artículos que figuran en el presente protocolo, efectuando las aclaraciones que correspondan en el rubro Observaciones. Todos los rubros deben ser consignados con las siglas que correspondan, SI – NO o cuando no sea de aplicación con N/A.

| Item | Texto | Cumple | Plazo adecuación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanques | Consideraciones |  |  |  |
| Identificados | Consignar si poseen numeración, tipo de producto e identificación del riesgo. |  |  |  |
| Estado General: techo y envolvente, pintura y presencia de corrosión. | Consignar Bien (B), Regular (R) ; Mal (M) |  |  |  |
| Válvulas de Presión y Vacío | Cuantificar, ponderar estado y ensayos. |  |  |  |
| Cuello de cisne / Arrestallamas / Venteo | Cuantificar, ponderar estado y ensayos |  |  |  |
| Descarga a Tierra | Cuantificar, ponderar estado y ensayos |  |  |  |
| Cañerías y accesorios | Ponderar estado |  |  |  |
| Recintos | Contención, características y estado general |  |  |  |
| Individual | Capacidad igual al CIENTO DIEZ (110) por ciento del volumen del tanque. |  |  |  |
| Compartido | Capacidad igual al CIEN (100) por ciento del tanque de mayor capacidad mas del CINCUENTA (50) por ciento de la sumatoria de los restantes. |  |  |  |
| Estado de mantenimiento | Consignar Bien (B), Regular (R) ; Mal (M) |  |  |  |
| Piso impermeable a hidrocarburos | Consignar el material. |  |  |  |
| Drenajes | Descarga a un interceptor-separador |  |  |  |
| Instalaciones y Equipos Eléctricos | Las que se encuentran en ambientes Clase I, División 1 y 2 cumplen con lo reglamentado |  |  |  |
| Tableros |  |  |  |  |
| Iluminación |  |  |  |  |
| Motores |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |
| Distanciamientos | A distintos referentes |  |  |  |
| Entre tanques |  |  |  |  |
| Límite de propiedad. |  |  |  |  |
| Caminos públicos |  |  |  |  |
| Vías férreas. |  |  |  |  |
| Locales interiores |  |  |  |  |
| Surtidores vecinos |  |  |  |  |
| Estacionamientos |  |  |  |  |
| Tableros eléctricos |  |  |  |  |
| Fuentes de ignición |  |  |  |  |
| Rol de Incendio |  |  |  |  |
| (a) | Rol de Incendio escrito y a la vista. |  |  |  |
| (b) | Conocimiento del personal. |  |  |  |
| (c) | Simulacros. |  |  |  |
| (d) | Números telefónicos visibles de Bomberos, Policía y Hospitales. |  |  |  |
| Sistema contra incendio | Comprende todos aquellos elementos y sistemas utilizados en la lucha contra el fuego |  |  |  |
| Red contra incendio | Consignar diámetros de cañerías. |  |  |  |
| (a) | Capacidad del tanque de agua. |  |  |  |
| (b) | Hidrantes y monitores. |  |  |  |
| (c) | Capacidad depósito de espumígeno. |  |  |  |
| (d) | Tipo de espumígeno. |  |  |  |
| Extintores de fuego | Cantidad y capacidad extintor de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 351/79, siendo como mínimo DOS (2) de 20 BC |  |  |  |
| (a) | Posee planilla con tipo, características , capacidad y ubicación. |  |  |  |
| (b) | Tienen los ensayos y pruebas hidráulicas vigentes. |  |  |  |
| Accesos | Facilidad de ingresos y egresos |  |  |  |
| Locación |  |  |  |  |
| Tanques |  |  |  |  |
| Cargadero |  |  |  |  |
| Orden y Limpieza |  |  |  |  |
| General |  |  |  |  |
| Recintos |  |  |  |  |
| Señalética | Especificar en cada caso la leyenda |  |  |  |
| Carteles de Prevención |  |  |  |  |
| Carteles de Prohibición |  |  |  |  |
| Carteles indicadores |  |  |  |  |
| Demarcación |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |
| Recepción y Almacenamiento | Descarga de producto y abastecimiento. |  |  |  |
| La playa permite que el camión cisterna: |  |  |  |  |
| (a) | No entorpezca el ingreso o egreso de otros vehículos |  |  |  |
| (b) | Se oriente con dirección hacia una salida libre |  |  |  |
| Piso | De material |  |  |  |
| Recepción de pérdidas y/o derrames. |  |  |  |  |
| (a) | Rejilla perimetral |  |  |  |
| (b) | Descarga a un interceptor-separador. |  |  |  |
| Manifold de carga/descarga | Considerar sistema de aspiración y despacho. |  |  |  |
| (a) | Tiene bandeja colectora. |  |  |  |
| (b) | Bomba con motor a prueba de explosión. |  |  |  |

INSTRUCCIONES: Este listado de comprobación para tanques menores (Art. 1702 Decreto Nº 10877/60) es una guía para el  auditor y no sustituye al Informe de Auditoría, que debe seguir los lineamientos establecido en los “Contenidos Mínimos de la Auditorías de Seguridad Resolución S.E. Nº 404/94”. Este formulario debe ser adjuntado al respectivo Informe de Auditoría.

Nota: En caso de observarse en las instalaciones inspeccionadas fallas o anomalías que por su importancia comprometan seriamente la seguridad de las personas y bienes, el Organismo Auditor de Seguridad actuante deberá informarlo a la SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES en forma inmediata, a efectos de adoptar los cursos de acción que el caso requiera.

En caso de auditoría realizada por primera vez por un Organismo Auditor de Seguridad, debe confrontar con la inmediata anterior, para verificar la cantidad de Tanques registrados.

……………………………………                                                                               ……………………………………

Firma Auditor                                                                                                     Firma Responsable Técnico

………………………………..                                                                                      …………………………………..

Sello indicando Título y Matrícula	                                                                                    Sello indicando Título y Matrícula