Certificado de Protección Catódica

Inscripción N°

###### N°

###### INSTALACIONES SASH

Fecha de Medición: ………………………………… Renovación de la medición: ………………………………

Empresa:.................................................................................................................................................CUIT: ……………………………….. Registro Res. S.E. N° 1102/04:..........................................EXPEDIENTE S01:............................................................................................. Tipo de Instalación:................................................................... Bandera:.................................................................................................... Dirección:...................................................................................................................................................................... CP: ………………… Localidad:.............................................................................................................. Provincia:......................................................................

La Empresa................................................................................................ en cumplimiento a lo establecido por las Resoluciones S.E. N° 419/93, S.E. N° 404/94 y S.E. Nº 1102/04, CERTIFICA LA MEDICIÓN DE POTENCIAL CORRESPONDIENTE A LA PROTECCIÓN CATÓDICA DEL SISTEMA DE ALMACENAJE SUBTERRÁNEO DE HIDROCARBUROS (SASH), cuyos datos son los que se consignan a continuación:

Cantidad de tanques: …………………………………………………………………………………………………….

| ANODOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  |  |  |  |
| Peso |  |  |  |  |

(Acompañar plano o croquis con ubicación de los ánodos.)

Electrodo de referencia: ………………………………………………………………………………………………..

Norma de Aplicación: ……………………………………………………………………………………………………

| Potencial | CMP 1 (mV) | CMP 2 (mV) | CMP 3 (mV) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ánodos |  |  |  |
| Tanques |  |  |  |
| Final |  |  |  |

| Corriente de drenaje (mA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | SI | NO |  |  | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenaje a estructuras |  |  |  | Cuplas aislantes |  |  |

LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA PROTEGIDA:                   SI                                                   NO 

VALIDEZ DE LA MEDICIÓN: ……………………………………………...............................................................................................

Valores con relación a electrodo de referencia cobre sulfato de cobre. Según Norma NACE-RP-0169, la instalación es considerada protegida, si la diferencia de potencial medida, acusa como mínimo – 850 mV

.                                                           .......................................

Firma y sello

Profesional responsable